Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

„Specifikace předmětu plnění“

č á s t   6.   Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

veřejné zakázky malého rozsahu

„Materiál k izolaci DNA“

s uvedením minimálních parametrů požadovaných zadavatelem

| Inovace Bc a NaMg SP v oboru Bezpečnost a kvalita potravin, reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0287 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| název | počet kusů nebo balení | popis |  |
| Kit pro extrakci DNA | 2 balení | umožňující purifikaci celkové DNA z různých živočišných tkání (až 30 mg), bukálních stěrů (až 25 mg) a plodové vody (až 15 ml), s využitím homogenizačních tyčinek a centrifugačních kolonek, výtěžek izolace DNA 50 µg; jedno balení umožňuje 300 izolací |  |
| Proteináza K | 3 bal á 100 mg | Proteinase K from Tritirachium album ca. 8 DMC-U/mg |  |
| 100 bp DNA ladder | 10 ks á 1 ml | standard obsahuje 10 fragmentů od 100 bp do 1000 bp s referenčním proužkem v oblasti 500 bp, 1ml DNA standardu (0.5µg/10µL) v nanášecím pufru (10mM EDTA, 10% glycerol, 0.015% bromofenolová modrá a 0.17% SDS) |  |