Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Počet stran:

„Technická specifikace“

- Byrety

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitální byreta | 6 ks | Objem pracovní nádržky 50 ml Možnost odečtu objemu titrace minimálně na dvě desetinná místa Přesnost při max. objemu 50 ml minimálně +- 1,0 % , Adaptéry pro různé průměry hrdla zásobních lahví jsou vítány Nasávací část – flexibilní pro různé objemy ( hloubky ) zásobních lahví. Možnost rozebrání a vyčištění byrety Součástí dodávky je ke každé byretě 1 ks zásobní lahev o objemu 1 – 2 l |  |
| Skleněná byreta | 2 ks | Byreta 25 ml, třída A, přímý skleněný kohout, 1567/A |  |
|  |  | byrety celkem | 108 264 |

- Dávkovače

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrodávkovač | 2 ks | mikrostříkačka, snímatelná jehla (RN provedení), vodotěsná, vyrobena z borosilikátového skla a ocel (píst). Objem 25 ul. Přesnost a reprodukovatelnost < 1 %. |  |
| Dávkovač | 2 ks | Dávkování běžných kapalin,kyselin a silných roztoků hydroxidů, píst kombinace sklo/plast, odměrka na roztoky, snadná manipulace, pumpička na nasátí roztoků |  |
| Dávkovač pístoventilový | 1 ks | 2 ml |  |
| Dávkovač pístoventilový | 1 ks | 0,5 ml |  |
| Dávkovač pístoventilový | 1 ks | 5,0 ml |  |
| Dávkovač | 2 ks | Dávkovač – pro běžné kapaliny, silnější kyseliny (např. H2SO4 1:3 apod.), odolný i na silné hydroxidy – kombinace materiálů dávkovače borosilikátové sklo a plast (např. ETFE). Objem dávkovače 25 ml. Minimální možná dávka 2 - 3 ml. |  |
|  |  | Dávkovače celkem | 33 058 |

- Pipety a stojany na pipety

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeta automatická | 2 ks | Jednokanálová pipeta, nastavitelný objem v rozmezí 1-10 ml |  |
| Pipeta automatická | 2 ks | Jednokanálová pipeta, nastavitelný objem v rozmezí 20-200 μl |  |
| sada pipet | 1 sada | sada pipet obsahující 3 nastavitelné pipety - pipety v rozmezí 10-100µl; 100-1000µl; 1-10ml, stojánek na pipety |  |
| sada pipet | 1 sada | Sada 6 jednokanálových mikropipet (0,1 – 2 μl, 0,5 – 10 μl, 2 – 20 μl, 10 – 100 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1000 μl), stojan na pipety. - nastavitelný objem v uvedených rozmezích - Správnost (accuracy) při nejvyšším nastavitelném objemu (v pořadí uvedených pipet): max. ± 1,5 %; max. ± 0,5 %; max. ± 0,8 %; max. ± 0,8 %; max. ± 0,6 %; max. ± 0,6 % - Přesnost (precision) při nejvyšším nastavitelném objemu (v pořadí uvedených pipet): max. 0,7 %; max. 0,4 %; max. 0,3 %; max. 0,2 %; max. 0,2 %; max. 0,2 % - možnost kalibrace uživatelem - nastavitelný kónus koncovky s odhazovačem |  |
| Mikropipeta | 1 ks | Jednokanálová mikropipeta: rozsahu 0,1 – 2,0 µl, velikost špiček (µl): 10 - nastavitelný objem v uvedeném rozmezí - Správnost (accuracy) při nejvyšším nastavitelném objemu max. ± 1,5 %. - Přesnost (precision) při nejvyšším nastavitelném objemu max. 0,7 % - možnost kalibrace uživatelem - nastavitelný kónus koncovky s odhazovačem |  |
| Mikropipeta | 1 ks | Jednokanálová mikropipeta: rozsahu 2 – 20 µl, velikost špiček (µl): 20 - nastavitelný objem v uvedeném rozmezí - Správnost (accuracy) při nejvyšším nastavitelném objemu max. ± 0,8 %. - Přesnost (precision) při nejvyšším nastavitelném objemu max. 0,3 % - možnost kalibrace uživatelem - nastavitelný kónus koncovky s odhazovačem |  |
| Automatická pipeta | 2 ks | automatická pipeta, jednokanálová, nastavitelný objem 10 - 100 ul. Píst vyroben z vysoce odolného materiálu proti působení chemikálií. Správnost ± 0,5 %. Přesnost 0,2 %. |  |
| Automatická pipeta | 2 ks | automatická pipeta, jednokanálová, nastavitelný objem 100 - 1000 ul. Píst vyroben z vysoce odolného materiálu proti působení chemikálií. Správnost ± 0,5 %. Přesnost 0,2 %. |  |
| Automatická pipeta | 2 ks | automatická pipeta, jednokanálová, nastavitelný objem 100 - 1000 ul Píst vyroben z vysoce odolného materiálu proti působení chemikálií. Správnost ± 0,5 %. Přesnost 0,2 %. |  |
| Automatická pipeta | 2 ks | automatická pipeta, jednokanálová, nastavitelný objem 500 - 5000 ul. Píst vyroben z vysoce odolného materiálu proti působení chemikálií. Správnost ± 0,5 %. Přesnost 0,2 %. |  |
| Automatická pipeta | 1 ks | pipeta automatická, autoklávovatelná nebo částečně autoklávovatelná, nastavitelná na objem 1 – 10 ml; špičky na objem 10 ml, |  |
| Automatická pipeta | 1 ks | pipeta automatická, autoklávovatelná nebo částečně autoklávovatelná, na fixní objem 1 ml; |  |
| Automatická pipeta | 4 ks | mikropipeta automatická s nastavitelným objemem 100 – 1000 µl, jednokanálová, nastavení objemu pomocí jednoduchého krokového počítadla, mechanizmus na odhazování špiček, filtr na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety, autoklávovatelná |  |
| Automatická pipeta | 4 ks | mikropipeta automatická s nastavitelným objemem 20 - 200 µl, jednokanálová, nastavení objemu pomocí jednoduchého krokového počítadla, mechanizmus na odhazování špiček, filtr na ochranu proti vniknutí kapaliny do těla pipety, autoklávovatelná |  |
| Stojan na pipety | 1 ks | pro 5 pipet |  |
| Stojan na pipety | 1 ks | pro 6 pipet, vč. zásobníku na špičky o objemu 1 ml |  |
| Pipeta | 14 ks | pipeta dělená, třída B, 10 ml, dělení po 0,1 ml (skleněná) |  |
| Pipeta | 14 ks | pipeta dělená, třída B, 5 ml, dělení po 0,05 ml (skleněná) |  |
| Pipeta | 14 ks | pipeta dělená, třída B, 2 ml, dělení po 0,02 ml (skleněná) |  |
| Pasteurovy pipety | 10 bal/ 500 ks | PE, bez graduace, 3,5 ml |  |
|  |  | Pipety a stojany na pipety celkem | 124 793 |

- Špičky, box na špičky

| název | počet ks, balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Špičky | 100 ks | Špičky universální 1 – 10 ml (kompatibilita s pipetou na 10 ml) |  |
| Špičky | 1000 ks | Špičky universální 1ml (kompatibilita s pipetou na 1ml). |  |
| Box na špičky | 5 ks | Box na 100 špiček 1 ml |  |
| Špičky | 1000 ks | Špičky k mikropipetám s objemem 100 – 1000 µl, kompatibilní k pipetám 100 – 1000 µl, |  |
| Špičky | 1000 ks | Špičky k mikropipetám s objemem 20 - 200 µl, kompatibilní k pipetám 20 - 200 µl |  |
| Špičky | 200 ks | 10-1000µl |  |
| Špičky | 1 bal/ 100ks | Plastové špičky k pipetám, 5 ml, kompatibilní s pipetou Eppendorf |  |
| Špičky | 3 bal/1000 ks | Špičky hromadně balené universal; 5 µl - 1000 µl, 1000 ks |  |
| Pipetovací špička 200 µl | 10 balení/960 ks | w/filter hinged racks, v jednom balení 10x96 kusů, kompatibilní s pipetami Gilson, Biohit, Eppendorf, Finnpipette |  |
| Pipetovací špička 20 µl | 10 balení/960 ks | w/filter hinged racks, v jednom balení 10x96 kusů, kompatibilní s pipetami Gilson, Biohit, Eppendorf, Finnpipette |  |
| Špičky s filtrem, 0,5-10 µl | 10 bal/ 960 ks | volně v sáčku, nesterilní, v jednom balení 960 kusů, kompatibilní s pipetami BRAND |  |
| Špičky s filtrem, 50-1000 µl | 5 bal/ 1000 ks | volně v sáčku, nesterilní, v jednom balení 1000 kusů, kompatibilní s pipetami BRAND |  |
|  |  | celkem | 59 504 |

- Zkumavky centrifugační

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zkumavky centrifugační s uzávěrem | 500 ks | kompatibilní s centrifugou EBA 20 max. RCF: 8400 x g kónické dno objem: 10 – 15 ml materiál zkumavka: plast či sklo, materiál odolný vůči organickým rozpouštědlům materiál uzávěr: plast či sklo |  |
|  |  | zkumavky centrifugační celkem | 2 479 |

- Sklíčka podložní, sklíčka krycí, žiletky mikrotomové

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Podložní skla | 50 bal á 72 ks | 25x75x1,0 mm, Podložní skla broušená 90° s bílým popisovacím okrajem pro použití v anatomické a molekulární patologii Speciálním výrobním postupem upravený povrch skla pro elektrostatickou vazbu vzorků tkání a cytologických preparátů Skla nevyžadují speciální úpravu povrchu (bonding / protein coating) Garantovaná čistota bez RNáz |  |
| Krycí sklíčka | 1000 ks | Krycí sklíčka 24 x 50 |  |
| Krycí sklíčka | 1000 ks | Krycí sklíčka 24 x 60 |  |
| Podložní skla | 30 bal á 50 ks | Podložní skla broušená 90° s bílým popisovacím okrajem pro použití v anatomické a molekulární patologii Speciálním výrobním postupem upravený povrch skla pro elektrostatickou vazbu vzorků tkání a cytologických preparátů Skla nevyžadují speciální úpravu povrchu (bonding / protein coating) Garantovaná čistota bez RNáz tlouštka 1mm. rozměr 26 x 76 mm |  |
| Podložní sklíčka s matným okrajem | 50 bal á 50 ks | Podložní skla Broušená 90° s matným okrajem tlouštka 1mm. rozměr 26 x 76 mm |  |
| Krycí sklíčka | 2000 ks | Krycí sklíčka 22 x 22 |  |
| Mikrotomové žiletky | 10 bal á 50 ks | Mikrotomové žiletky nízkoprofilové, kompatibilní s Leica RM 2255 a MICROM HM 550 |  |
|  |  | sklíčka a žiletky celkem | 52 066 |

- Sklo a plast laboratorní

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Savička na Pasteurovy pipety | 12 | Savička na Pasteurovy pipety silikonová. Vyrobeno z transparentního silikonu. |  |
| Savička na Pasteurovy pipety transparentní | 30 | Savička na Pasteurovy pipety transparentní, vyrobena z transparentní pryže |  |
| Skleněnný džbán 1500 ml | 4 | Džbán na moč . S výlevkou a se stupnicí. Objem [ml] 1500. Průměr [mm] 155. Výška [mm] 175 |  |
| Džbán odměrný válcovitý se stupnicí, uchem a výlevkou 1000 ml | 2 | Džbán odměrný válcovitý se stupnicí, uchem a výlevkou; 1000 ml; vyrobeno z borosilikátového skla Objem [ml] 1000. Průměr [mm] 104. Výška [mm] 205. |  |
| Džbán odměrný válcovitý se stupnicí, uchem a výlevkou 2000 ml | 2 | Džbán odměrný válcovitý se stupnicí, uchem a výlevkou; 2000 ml; vyroben z borosilikátového skla. Objem [ml] 2000. Průměr [mm] 130. Výška [mm] 250. |  |
| Kádinka nízká s uchem a výlevkou 1000 ml | 12 | Kádinka nízká s uchem a výlevkou 1000 ml. Průměr [mm] 105. Výška [mm] 145. Vyrobena z borosilikátového skla, odolávající teplotě 121°C |  |
| Kádinka nízká s uchem a výlevkou 600 ml. | 12 | Kádinka nízká s uchem a výlevkou 600 ml. Objem [ml] 600. Průměr [mm] 90. Výška [mm] 125 Vyrobena z borosilikátového skla, odolávající teplotě 121°C |  |
| Kádinka nízká s uchem a výlevkou 400 ml | 12 | Kádinka nízká s uchem a výlevkou 400 ml. Objem [ml] 400. Průměr [mm] 80. Výška [mm] 110. Vyrobena z borosilikátového skla, odolávající teplotě 121°C |  |
| Lahev reagenční, PP uzávěr modrý ; 1000 ml | 10 | Lahev reagenční s PP uzávěrem modrý, vyrobeno z borosilikátového skla; 1000 ml. vylévací kroužek, teplotní odolnost do 140°C. Objem [ml] 1000. Průměr [mm] 101. Výška [mm] 230. |  |
| Petriho miska | 100 ks | Petriho miska plastové misky, jednorázové, sterilní, čiré, průměr 55 mm, |  |
| Petriho miska | 100 ks | Petriho miska plastové misky, jednorázové, sterilní, čiré, průměr 90 mm, |  |
| Skleněná nálevka univerzální | 10 ks | skleněná nálevka univerzální, průměr 40 mm, délka stonku nálevky 40 mm, šířka stonku nálevky 6 mm |  |
| Zkumavka s kul.dnem | 100 ks | Zkumavka skleněná s kulatým dnem 16 x 160 mm, síla stěny min 1 mm |  |
| kádinka malá | 40 | laboratorní sklo – kádinka s objemem 50 ml |  |
| Dóza PP se šroubovacím uzávěrem 125 ml | 100 ks | Dóza PP se šroubovacím uzávěrem, neprůhledná, bílá objem 125 ml, odolna formaldehydu, sterilizovatelná při 121 °C |  |
| Kádinka | 10 ks | kádinka nízká s výlevkou, 250 ml |  |
| Kádinka | 9 ks | kádinka nízká s výlevkou, 100 ml |  |
| Kádinka | 8 ks | kádinka nízká s výlevkou, 50 ml |  |
| Kádinka | 8 ks | kádinka vysoká s výlevkou, 250 ml |  |
| Kádinka | 8 ks | kádinka vysoká s výlevkou, 100 ml |  |
| Kádinka | 8 ks | kádinka vysoká s výlevkou, 50 ml |  |
| Baňka odměrná | 8 ks | Baňka odměrná se zábrusem, třída K(= ověřená baňka třídy A), skleněná zátka, 10 ml |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka odměrná se zábrusem, třída přesnosti A, skleněná zátka, 10 ml |  |
| Baňka odměrná | 5 ks | Baňka odměrná se zábrusem, skleněná zátka, 1000 ml |  |
| Odměrný válec | 10 ks | odměrný válec vysoký, třída B, s výlevkou, 100 ml |  |
| Odměrný válec | 5 ks | odměrný válec vysoký, třída B, s výlevkou, 250 ml |  |
| Petriho miska | 6 ks | Petriho miska (včetně víka), sodno-draselné sklo, d = 150 mm, h = 25 mm |  |
| Petriho miska | 3 ks | Petriho miska (včetně víka), sodno-draselné sklo, d = 100 mm, h = 20 mm |  |
| Miska krystalizační | 2 ks | miska krystalizační bez výlevky, objem 900 ml, d = 140 mm, h = 75 mm |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka s NZ a skleněnou zátkou třídy A, 10 ml |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka s NZ a skleněnou zátkou třídy A, 25 ml |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka s NZ a skleněnou zátkou třídy A, 50 ml |  |
| Baňka odměrná | 20 ks | Baňka s NZ a skleněnou zátkou třídy A, 100 ml |  |
| Baňka odměrná | 2 ks | Baňka s NZ a skleněnou zátkou třídy A, 1 000 ml |  |
| Baňka odměrná | 5 ks | Baňka odměrná, A, hnědá, borosilikátové sklo, 10 ml, 10/19 mm |  |
| Baňka odměrná | 5 ks | Baňka odměrná, A, hnědá, borosilikátové sklo,25 ml, 10/19 mm |  |
| Baňka odměrná | 5 ks | Baňka odměrná, A, hnědá, borosilikátové sklo, 50 ml, 12/21 mm |  |
| Baňka odměrná | 5 ks | Baňka odměrná, A, hnědá borosilikátové sklo,100 ml, 14/23 mm |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka odměrná 25 ml, plastová, B |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka odměrná 50 ml, plastová, B |  |
| Baňka odměrná | 10 ks | Baňka odměrná 100 ml, plastová, B |  |
| Láhev se závitem GL | 4 ks | Kulaté, čiré sklo s modrým víčkem, vylévacím kroužkem, 250 ml |  |
| Láhev se závitem GL | 4 ks | Kulaté, čiré sklo s modrým víčkem, vylévacím kroužkem, 500 ml |  |
| Láhev se závitem, čiré sklo | 1 bal/100 ks | Hrdlo ND 24, šroubový uzávěr, 20 ml |  |
| Uzávěr šroubový pro závit ND 24 | 1 bal/100 ks | PP, uzavřený, septum |  |
| Válec odměrný | 1 bal/2 ks | třída A, borosilikátové sklo, hnědá graduace, objem 50 ml |  |
| Válec odměrný | 1 bal/2 ks | třída A, borosilikátové sklo, hnědá graduace, objem 500 ml |  |
| Nálevka dělící, hruškovitá | 1 bal/4 ks | Kohout s teflonovým jádrem, 50 ml |  |
| Nálevka rychlofiltrační | 25 ks | Nálevka rychlofiltrační d1 = 100mm |  |
| Nálevka rychlofiltrační | 25 ks | Nálevka rychlofiltrační d1 = 75mm |  |
| Baňka odměrná | 4 ks | Baňka odměrná, borosilikátové sklo, třída A, skleněná zátka, modrá grad., 1000 ml |  |
| Kádinka | 20 ks | Kádinka nízká 100 ml, průměr 50 mm, výška 74 mm |  |
| Baňka odměrná | 30 ks | Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, třída A, 50 ml |  |
| Baňka kuželová dle Erlenmeyera | 1 ks | baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32, 100 ml |  |
| Baňka kuželová dle Erlenmeyera | 1 ks | baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32, 200 ml |  |
| Nálevka | 10 ks | Nálevka hladká–úhel 60O, (sklo A 121 °C), průměr nálevky d1 = 75 mm, průměr stonku d1 = 9 mm, délka stonku = 75 mm |  |
| Box odkládací na zkumavky | 30 ks | rozměry 135x135x45 mm, karton, 9x9 pozic |  |
|  |  | sklo laboratorní a plast celkem | 70 248 |

- Kyvety, stojan na kyvety

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyvety plastové | 100 ks | Plastové kyvety 100 ks/bal, Jednorázové fotometrické kyvety bez víčka, optická dráha 10 mm Rozměry: 12,5 x 12,5 x 45 mm, typ Macro, materiál PS |  |
| Makrokyveta z optického skla | 12 ks | Makrokyveta z optického skla, s víčkem12,5 x 12,5 mm, výška 45 mm, vlnová délka 320...2600 nm, vnitřní šířka 10 mm, objem 3,5 ml |  |
| Stojan na kyvety | 4 ks | Stojan na kyvety PP, min, 8 míst pro kyvety, Autoklávovatelný při 121°C, číslované pozice. |  |
| Kyveta | 4 ks | Kyveta QS, 10 mm, pro UV-vis spektrofotometrii |  |
| Kyveta spektrofotometrická pro UV | 5 bal/100 ks | Kyveta spektrofotometrická pro UV, PMMA, plastová; 4,5 ml, |  |
| Míchadlo pro kyvety | 10 bal/ 100 ks | Míchadlo pro kyvety, plastové – PS, délka 90 mm |  |
|  |  | celkem | 17 355 |

- Elektrody vpichové

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vpichová pH elektroda | 2 ks | Kombinovaná vpichová pH elektroda vhodná pro měření polotvrdých a tvrdých vzorků; dlouhodobá stabilita, s technologií dvou pórů zabraňující ucpání membrány; rozsah měření pH:0 až 14; elektrolyt: Polisolve; membrána:2× Single Pore; referenční systém: Ag/AgCl; připojení kabelu: konektor S7. |  |
|  |  | elektrody vpichové celkem | 10 744 |

- Elektrody O2

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroda O2 | 1 | aktivní membránový typ, přední Ø elektrody ~12 mm, celková délka ~ 220 mm včetně spirálové ochrany kabelu, připojovací kabel dlouhý 4m s konektorem Mini-DIN rychlost odezvy: 95% za 10 s, teplotně závislá, životnost: ~ 3 roky a více, pracovní teplota: 0 až +40°C provozní tlak: max. 3 bar, rychlost proudění kapaliny: min. 30 cm/s musí být kompatibilní k oxymetru GMH 3610 součástí dodávky je KOH elektrolyt (100 ml) k elektrodě pro měření koncentrace kyslíku v kapalinách |  |
|  |  | elektrody O2 celkem | 3 306 |

- Elektrody pH

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroda pH | 2 ks | - celoskleněná kombinovaná pH elektroda se zvýšenou mechanickou odolností. - Rozsah pH min. 0 - 13, - teplotní použití min. 0 až 90 °C. Elektroda je určena pro vysoce přesné a stabilní laboratorní měření v celém rozsahu pH - Elektrolyt nasycený roztok KCl. - Konektor BNC. |  |
|  |  | elektrody pH celkem | 3 306 |

- Lihoměry, cukroměry

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vínoměr | 10 ks | rozsah detekce alkoholu ve víně od 0 do 25 objemových procent |  |
| Lihoměr | 1 ks | Rozsah detekce alkoholu od 0 do 25 % |  |
| Lihoměr | 1 ks | Rozsah detekce alkoholu od 24 do 45 % |  |
| Lihoměr | 1 ks | Rozsah detekce alkoholu od 44 do 70 % |  |
| Cukroměr | 5 ks | Rozsah detekce cukru od 0 do min 30 % hmotnostních, dělení 0,2 % hm. |  |
| Cukroměr | 5 ks | Rozsah detekce cukru od 30 do min. 60 % hmotnostních, dělení 0,2 % hm. |  |
|  |  | celkem | 6 612 |

- Vlhkoměry, teploměry

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlhkoměr s teploměrem | 2 ks | s teploměrem s rozsahem min. mínus 20 až min. +50°C, dělení 1°C, včetně tabulek pro výpočet rosného bodu a absolutní vlhkosti. Minimální relativní vlhkost 10 %, max. 95 %. |  |
| Vlhkoměr s teploměrem | 1 ks | rozsah teplot min. mínus 25 °C, až min . +70°C , přístroj vč. baterie, rychlost změny reakce max. 15 sec. Minimální relativní vlhkost 20 % až min. 95 %. |  |
| Teploměr | 5 ks | tyčinkový, rozsah teplot min. mínus 10 °C až min. +300°C, dělení 1 °C |  |
| Teploměr | 5 ks | tyčinkový, rozsah teplot min. mínus 35 °C až min. +50°C, dělení 1 °C |  |
|  |  | vlhkoměry, teploměry celkem | 7 438 |

- Rukavice a ostatní spotřební laboratorní materiál

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Rukavice latexové | 10 bal á 100ks | Latexové rukavice vyšetřovací, lehce pudrované, velikost L |  |
| Rukavice latexové | 10 bal á 100ks | Latexové rukavice vyšetřovací, lehce pudrované, velikost M |  |
| Rukavice vinylové | 15 bal á 100 ks | Vinylové jednorázové rukavice velikost M |  |
| pH papírky | 4 bal á 100 ks | Univerzální pH 0 – 12 |  |
| Skalpel | 5 ks | Skalpel hrotnatý , délka 153mm |  |
| Skalpel | 5 ks | Skalpel bříškatý, délka 153mm |  |
| Lžička navažovací | 4 ks | Lžička navažovací oboustranná oválná, délka 190mm |  |
| Navažovací špachtle se lžičkou | 3 ks | Navažovací špachtle se lžičkou, délka 185mm, šířka špachtle 4mm |  |
| Jehla preparační | 5 ks | Jehla preparační rovná (přímá), délka 140mm |  |
| Nůžky na mikroskopii | 5 ks | Nůžky na mikroskopii přímé, délka 125mm |  |
| Nůžky laboratorní | 5 ks | Nůžky laboratorní, délka 170mm |  |
| Pinzeta | 5 ks | Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti, délka 160mm |  |
| Pinzeta | 3 ks | Pinzeta na preparační skla, délka 105mm |  |
| Papírky na vážení | 600 ks | Papírky na vážení 90x115mm Transparentní papírky pro použití místo vážících lodiček. Oboustranně dokonale hladký povrch zaručuje přenos navážené látky beze ztrát |  |
| parafilm | 3 ks | parafilm M |  |
| Digitální minutky | 4 | Digitální minutky s nastavitelnými minutami a hodinami |  |
| Tyčinky vatované | 10 bal | Tyčinky vatované |  |
| Ubrousky | 15 bal á 200 ks | Dvouvrstvé laboratorní ubrousky 200x210mm +- 10 mm na každém rozměru |  |
| Vinylové rukavice | 3 bal/100 ks | Vinylové rukavice jemně pudrované M |  |
| Držák laboratorní | 2 ks | Kruhové čelisti, rozteč max. 60 mm, bez svorky |  |
| Držák laboratorní | 2 ks | 3 prstový, rozteč max 40 mm, se svorkou |  |
| Držák laboratorní | 2 ks | 3prstový, na chladič, bez svorky |  |
| Držák laboratorní | 4 ks | Univerzální laboratorní držák |  |
| Svorka křížová | 10 ks | Svorka pro upevnění labor. držáků ke stojanu |  |
| Laboratorní stojan | 2 ks | Stojan univerzální s deskou a tyčí, excentrické uspořádání |  |
|  |  | celkem | 24 793 |

- Filtrační papíry

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtrační papíry | 2 bal á 100 ks | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu, průměr 55 mm |  |
| Filtrační papíry | 2 bal á 100 ks | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu, průměr 80 mm |  |
| Filtrační papíry | 2 bal á 100 ka | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu, průměr 90 mm |  |
| Filtrační papíry | 2 bal á 100 ks | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu, průměr 125 mm |  |
| Filtrační papíry | 3 bal á 12 kg | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu, archy min šířka 320 mm |  |
| Kruh filtrační | 4 ks | Filtrační kruh s plastovou vložkou a šroubovou svorkou, průměr 55 mm |  |
|  |  | filtrační papíry celkem | 9 917 |

- část VZ  Materiál pro PCR

| název | počet kusů nebo balení | popis | předpokl. cena bez DPH v KČ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrozkumavky typu Eppendorf 1,5 ml Safe-Lock | 4bal/ 1000 ks | v jednom balení 1000 kusů |  |
| PCR mikrozkumavky 0,2 ml | 10bal/1000 ks | ploché víčko; bezbarvé; v jednom balení 1000 kusů |  |
| PCR mikrozkumavky 0,2 ml v 8-stripech | 10bal/125 ks | ploché víčko, bezbarvé, v jednom balení 125 kusů; včetně víček |  |
| zkumavky PP typu Eppendorf, 1,5 ml s matnou ploškou | 5bal/ 1000 ks | kalibrované, ploché víčko, barva neutrální, nesterilní, v jednom balení 1000 kusů |  |
|  |  | Materiál pro PCR celkem | 35 125 |