# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 1

Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „fotodokumentačního zařízení pro chemiluminiscenci“

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Název přístroje:  fotodokumentační zařízení pro chemiluminiscenci

Fotodokumentační zařízení pro chemiluminiscenci musí splňovat tyto technické požadavky:

- Zařízení musí umět snímat chemiluminiscenci

- Snímaná plocha musí být velikosti minimálně 12×9cm

- Citlivost kamery musí být minimálně 2 MPx s 16 bity šedi, velikost snímacího čipu musí být minimálně 1“ (1 palec)

- Kamera musí být chlazená aspoň -50 °C pod okolní teplotu, minimálně však -30°C absolutně

- Minimální clona objektivu musí být maximálně f1

- Musí mít bílé epi-světlo

- Součástí nabídky musí být i software pro zpracování výsledků