# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 1

Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Chlazené centrifugy s výkyvným rotorem“

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Název přístroje:  Chlazená centrifuga s výkyvným rotorem

Chlazená centrifuga s výkyvným rotorem musí splňovat tyto technické požadavky:

- Musí mít nastavitelné otáčky v rozsahu minimálně 100-6000 g

- Musí obsahovat výkyvný rotor pro minimálně 8x15 mL nebo 4x50 mL

- Musí mít nastavitelnou teplotu vnitřního prostoru minimálně 4-20 °C

- Musí být dostupné další typy rotorů, především pro mikrotitrační destičky a 1,5 mL mikrozkumavky