# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 1

Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Inverzní mikroskop“

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Inverzní mikroskop musí splňovat tyto technické požadavky:

- Musí být osazen trinokulární hlavicí okulárů

- Musí mít možnost umístit na otočnou hlavu minimálně 3 objektivy, které budou součástí nabídky (zvětšení 4x, 10x, 20x)

- Musí mít posuvný pracovní stolek

- Musí být osazen LED osvětlením s plynulým nastavením jasu

- Musí obsahovat filtry pro fázový kontrast