Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- Technické podmínky

podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„CEITEC -  PCR BOXY VFU“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), § 38  a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Zakázka je zadávána v rámci projektu „CEITEC - středoevropský technologický institut", reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Technické podmínky jsou jako část č. 5 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

Dílčí plnění č. 1

| Technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |
| Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| PCR box velký (1 kus) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.) |
| PCR box pro manipulaci s DNA/RNA s kontinuální dekontaminaci vzduchu ve vnitřním prostoru filtrací a UV zářením | 1 kus | Vyplní dodavatel |
| lze umístit na běžný laboratorní stůl hloubky 60cm | ANO | Vyplní dodavatel |
| minimální šířka pracovní plochy | 120 cm | Vyplní dodavatel |
| pracovní plocha z nerez oceli | ANO | Vyplní dodavatel |
| stěny boxu ze skla, s posuvným čelním panelem | ANO | Vyplní dodavatel |
| baktericidní UV zářivka s časovačem | ANO | Vyplní dodavatel |
| zářivka s bílým světlem | ANO | Vyplní dodavatel |
| vybaven alespoň 2 vnitřními elektrickými zásuvkami | ANO | Vyplní dodavatel |
| Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací). |  |  |
|  | Podpis Prodávajícího: |  |

Dílčí plnění č. 2

| Technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení přístroje |  |  |
| Vyplní dodavatel |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| PCR box malý (6kusů) |  |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.) |
| PCR box pro manipulaci s DNA/RNA s kontinuální dekontaminaci vzduchu ve vnitřním prostoru filtrací a UV zářením | 6 kusů | Vyplní dodavatel |
| lze umístit na běžný laboratorní stůl hloubky 60cm | ANO | Vyplní dodavatel |
| minimální šířka pracovní plochy | 60 cm | Vyplní dodavatel |
| pracovní plocha z nerez oceli | ANO | Vyplní dodavatel |
| stěny boxu ze skla, s posuvným čelním panelem | ANO | Vyplní dodavatel |
| baktericidní UV zářivka s časovačem | ANO | Vyplní dodavatel |
| zářivka s bílým světlem | ANO | Vyplní dodavatel |
| vybaven vnitřní elektrickou zásuvkou | ANO | Vyplní dodavatel |
| Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací). |  |  |
|  | Podpis Prodávajícího: |  |