Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- Technické podmínky

podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„CEITEC – Analytické váhy s příslušenstvím“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s Přílohou č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI - Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace verze 5.2 (dále také „PVD“ nebo „Pravidla“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele. Zakázka je zadávána v rámci projektu „CEITEC - středoevropský technologický institut", reg. číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Technické podmínky jsou jako část č. 5 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě uveřejněna a neomezeným dálkovým přístupem bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

Dílčí plnění č. 1

| Analytické váhy (dále také „zařízení“) | 1 ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

- Analytické (semimikro) váhy -  elektronické laboratorní váhy s interní kalibrací.

- Váživost (maximální zatížení) je min. 100g s rozlišením na 0,01mg a min. 200g s rozlišením na 0,1mg.

- Zařízení je vybaveno displejem a skleněnou uzavíratelnou komorou, umožňuje volbu váhových jednotek.

- Zařízení odpovídá normám CE a jako zdroj energie využívá běžné elektrické rozvody (230V, 50/60 Hz).

Dílčí plnění č. 2

| Příslušenství – Váhový stůl | 1 Ks |
| --- | --- |

Technická specifikace:

- Příslušenstvím se rozumí Váhový stůl - speciálně konstruovaný laboratorní stůl s jednou pozicí pro analytické váhy (odpružená kamenná deska) zamezující nežádoucím vibracím při vážení.

- Povrch pracovní desky stolu je vyroben z chemicky odolného laminátu.

- Požadované rozměry stolu jsou 90cm x 60 cm x 75 cm (šířka x hloubka x výška).

- Rozměry kamenné desky reflektují rozměry nabízených analytických vah.