## Dílčí plnění 1
Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 1)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku laboratorního mrazáku
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
Počet kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Mrazící box pro laboratorní použití | ano | Vyplní dodavatel
Telefonní hlásič poruch | pomocí sms | Vyplní dodavatel
Plné dveře | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní prostor | minimálně 500 l | Vyplní dodavatel
Teplota | minimální rozmezí -15 až -25 °C | Vyplní dodavatel
Ukazatel teploty | ano | Vyplní dodavatel
Alarm teploty a dveří | ano | Vyplní dodavatel
Police | minimálně 3 ks | Vyplní dodavatel
Vysoká teplotní homogenita | ano | Vyplní dodavatel
Odmrazování | manuální | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Dílčí plnění 2
Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 2)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku laboratorní lednice
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
Počet poptávaných kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Chladící box pro laboratorní použití | ano | Vyplní dodavatel
Telefonní hlásič poruch | pomocí sms | Vyplní dodavatel
Nucená ventilace | ano | Vyplní dodavatel
Plné dveře | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní prostor | minimálně 500 l | Vyplní dodavatel
Volitelná teplota | minimální rozmezí +2 až +8 °C | Vyplní dodavatel
Přesnost regulace | minimálně ±2 °C | Vyplní dodavatel
Displej nastavené / aktuální teploty | ano | Vyplní dodavatel
Alarm teploty a dveří | ano | Vyplní dodavatel
Police | minimálně 4 ks | Vyplní dodavatel
Vysoká teplotní homogenita | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Dílčí plnění 3
Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 3)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku lednic
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
Počet poptávaných kusů | 2 | Vyplní dodavatel
Teplota | minimální rozmezí 2-8 °C | Vyplní dodavatel
Vnitřní prostor | minimálně 390 l | Vyplní dodavatel
Police | minimálně 5 ks | Vyplní dodavatel
Plné dveře | ano | Vyplní dodavatel
Alarm teploty a dveří | ano | Vyplní dodavatel
Nucená ventilace | ano | Vyplní dodavatel
Ukazatel teploty | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Dílčí plnění 4
Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 4)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku mrazáků
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
Počet kusů | 2 | Vyplní dodavatel
Mrazící box | ano | Vyplní dodavatel
Plné dveře | ano | Vyplní dodavatel
Vnitřní prostor | minimálně 300 l | Vyplní dodavatel
Teplota | minimální rozmezí -10 až -25 °C | Vyplní dodavatel
Ukazatel teploty | ano | Vyplní dodavatel
Alarm teploty a dveří | ano | Vyplní dodavatel
Police | minimálně 5 ks | Vyplní dodavatel
Vysoká teplotní homogenita | ano | Vyplní dodavatel
Odmrazování | manuální | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

## Dílčí plnění 5
Příloha č. 1 - Technické podmínky (dílčí plnění 5)
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku kombinovaných lednic s mrazákem
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota)
Počet kusů | 8 | Vyplní dodavatel
Kombinovaná lednice s mrazákem | ano | Vyplní dodavatel
Teplotní rozsah | minimálně v rozmezí +2 až +8 °C v chladící části a -10 až -20 °C v mrazící části | Vyplní dodavatel
Vnitřní prostor | minimálně 280 l lednice a minimálně 90 l mrazák | Vyplní dodavatel
Ukazatel teploty | ano | Vyplní dodavatel
Plné dveře | ano | Vyplní dodavatel
Police | minimálně 3 ks | Vyplní dodavatel
Nucená cirkulace v chladící části | ano | Vyplní dodavatel
Oddělená regulace teplot v chladící a mrazící části | ano | Vyplní dodavatel
Alarm teploty a dveří | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).