Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

- Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Inkubátory VFU“

zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) jako zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka (dále také „VZ“) není zadávána v zadávacím řízení podle ZVZ, veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu § 6 a § 12 odst. 3 ZVZ.

Technické podmínky jsou jako část č. 5 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této výzvy a je spolu s výzvou pro oslovené uchazeče bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/ .

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

Část veřejné zakázky č. 1

Mini inkubátor

Technická specifikace – mini inkubátor (1 ks):

Mini inkubátor

- přesné řízení teploty a její rozložení v celém prostoru

- mikroprocesorem řízené nastavení teploty

- nastavitelná teplota +20°C až +60°C

- teplotní stabilita ± 0,5°C v 37°C

- zobrazení nastavování teploty na displeji

- nastavení teploty (krok 1°C nebo menší)

- jedna nastavitelná police

- viditelné vzorky bez otevření dveří

- minimální objem 20 l

- maximální vnější rozměry VxŠxH 50x50x50 cm

- maximální hmotnost 30 kg

Část veřejné zakázky č. 2

Inkubátor

Technická specifikace – inkubátor (1ks):

- Inkubátor s přirozenou cirkulací vzduchu

- Kapacita 16 l

- Požadovaný rozsah teplot 20±2 oC

- Prosklené dveře zajišťující dosažení fotoperiody 16 hodin světla/8 hodin tma

- Hmotnost: max. do 25 kg