## VFU - obj. 32
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 |  | JKSO
Objekt |  | Objekt 32, Areál VFU Brno |  | SKP
D.1.4.4 |  | Měření a regulace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Objekt 32 |  | Počet jednotek | 0
|  | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Josef Hruška |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 1515
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.
V barevně označených buňkách sloupce" Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## obj. 32 Rek
Stavba : |  | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat |  |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | D.1.4.4 - Měření a regulace - VFU - obj. 32
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
ŘS | Řídící systém |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech | Technologie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZV | Rozváděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAB | Kabeláž, nosný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Montáž kabelů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS | HZS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## obj. 32
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | D.1.4.4 - Měření a regulace - VFU - obj. 32
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Uvažovaný standard
Díl: | ŘS | Řídící systém
1 |  | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, ethernet | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | rozšiřující modul V/V : 8 x univ. IN / 8 x analog. OUT | ks | 4 | 0 | 0
4 |  | rozšiřující modul V/V : 8 x univ. IN / 8 x digit. OUT | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | rozšiřující modul V/V : 24 DI | ks | 3 | 0 | 0
6 |  | rozšiřující modul V/V : 18 DO | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Komunikační převodník RS232/RS485, napájení 24VDC | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Průmyslový Ethernet přepínač, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | SW za jeden datový bod | ks | 315 | 0 | 0
| Celkem za | ŘS Řídící systém |  |  |  | 0
Díl: | Tech | Technologie
11 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm | ks | 3 | 0 | 0
13 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=180 mm | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 3 | 0 | 0
15 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - vzt, l=240 mm | ks | 5 | 0 | 0
16 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 6 | 0 | 0
17 |  | jímka l=50 | ks | 3 | 0 | 0
18 |  | jímka l=160 | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 5 | 0 | 0
21 |  | Sonda pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek G1/2" | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 3 | 0 | 0
24 |  | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 8 | 0 | 0
25 |  | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P | ks | 3 | 0 | 0
26 |  | Klapkový servopohon, 24V, 2P | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | Klapkový servopohon, 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
28 |  | Frekvencni menic do 750W, vč. přísl.(pojistky, filtr) | ks | 8 | 0 | 0
29 |  | Trojc. reg. ventil, Kv 6,3; DN 20 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | Trojc. reg. ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | Trojc. reg. ventil, Kv 16, DN 32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
32 |  | Trojc. reg. ventil, Kv 25, DN 40 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
33 |  | Ovládač pro FM, čtyř polohový | ks | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Tech Technologie |  |  |  | 0
Díl: | ROZV | Rozváděče
Rozváděč 32MR1
34 |  | Skříňový rozvaděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 600x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
Rozváděč 32MR2
40 |  | Skříňový rozvaděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
42 |  | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
43 |  | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
44 |  | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
Rozváděč 32RFM
46 |  | Skříňový rozvaděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300 | ks | 2 | 0 | 0
47 |  | Montážní panel | ks | 2 | 0 | 0
48 |  | Náplň rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
49 |  | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 2 | 0 | 0
50 |  | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 2 | 0 | 0
51 |  | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za | ROZV Rozváděče MaR |  |  |  | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení
52 |  | Mt. teplotní čidla | ks | 21 | 0 | 0
53 |  | Mt. čidla tlakové diference pro kapaliny a plyny | ks | 13 | 0 | 0
54 |  | Mt. sondy pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | Mt. termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek G1/2" | ks | 1 | 0 | 0
56 |  | Protimrazová ochrana vzt | ks | 3 | 0 | 0
57 |  | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 3 | 0 | 0
58 |  | Klapkový servopohon, 24V | ks | 4 | 0 | 0
59 |  | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 5 | 0 | 0
60 |  | Řídící systém | ks | 2 | 0 | 0
61 |  | Moduly řídícího systému | ks | 9 | 0 | 0
62 |  | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 40 | 0 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0
Díl: | KAB | Kabeláž, nosný materiál
63 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 3138 | 0 | 0
64 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 2680 | 0 | 0
65 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 733 | 0 | 0
66 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 7x1 | m | 690 | 0 | 0
67 |  | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 192 | 0 | 0
68 |  | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 210 | 0 | 0
69 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 703 | 0 | 0
70 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 192 | 0 | 0
71 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 36 | 0 | 0
72 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 34 | 0 | 0
73 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 5x2,5 | m | 36 | 0 | 0
74 |  | Kabel PVC silový stíněný CMFM 4x1,5 | m | 196 | 0 | 0
75 |  | Cu vodič PVC 6 | m | 378 | 0 | 0
76 |  | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 | m | 24 | 0 | 0
77 |  | Elektroinst. trubka plastová ohebná 23mm | m | 48 | 0 | 0
78 |  | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 54 | 0 | 0
79 |  | Elektroinst. lišta vkládací 40x20 | m | 136 | 0 | 0
80 |  | Kabelový žlab, 2m, 250×100mm vč. víka | m | 22 | 0 | 0
81 |  | Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka | m | 34 | 0 | 0
82 |  | Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka | m | 148 | 0 | 0
83 |  | Koleno kabelového žlabu 250x100 vč. víka | ks | 2 | 0 | 0
84 |  | Koleno kabelového žlabu 125x50 vč. víka | ks | 4 | 0 | 0
85 |  | Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka | ks | 8 | 0 | 0
86 |  | Nosník kabelového žlabu 250 | ks | 25 | 0 | 0
87 |  | Nosník kabelového žlabu 125 | ks | 40 | 0 | 0
88 |  | Nosník kabelového žlabu 62 | ks | 160 | 0 | 0
89 |  | Přepážka žlabu 50 mm | m | 56 | 0 | 0
90 |  | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 10 | 0 | 0
91 |  | Protipožární ucpávka | ks | 8 | 0 | 0
92 |  | Krabic. rozvodka | ks | 10 | 0 | 0
93 |  | Svorkovnice krabicová | ks | 50 | 0 | 0
94 |  | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 6 | 0 | 0
95 |  | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 4 | 0 | 0
96 |  | Prořez kabeláže | ses | 5% | 1 | 0
97 |  | Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení (10% montážního materiálu) | ses | 10% | 1 | 0
| Celkem za | KAB Kabeláž, nosný materiál |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Montáž kabelů
98 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený | m | 7433 | 0 | 0
99 |  | Kabel PVC silový CYKY - volně uložený | m | 1407 | 0 | 0
100 |  | Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený | m | 402 | 0 | 0
101 |  | Žlab ocel. | m | 204 | 0 | 0
102 |  | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 102 | 0 | 0
103 |  | Lišta vkládací | m | 136 | 0 | 0
104 |  | Protipožární ucpávky | ks | 3 | 0 | 0
105 |  | ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x10hod ) | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Montáž kabelů |  |  |  | 0
Díl: | HZS | HZS
106 |  | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
107 |  | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 48 | 0 | 0
108 |  | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
109 |  | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 | 0 | 0
110 |  | Zaučeni obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
111 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 24 | 0 | 0
112 |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6 | 0 | 0
113 |  | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 6 | 0 | 0
114 |  | Zkušební provoz | hod | 48 | 0 | 0
115 |  | Revizní technik | hod | 24 | 0 | 0
116 |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | HZS |  |  |  | 0