## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32 | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | F.A.4.5 - ZTI | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  | Brno-Palackého třída 1/3 | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) | [26 empty] | Uvažovaný standard
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
4 | 120901123R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu- napojení na stáv. revizní šachtu včetně zapravení a utěsnění | m3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
6 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
7 | 132301211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 | m3 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
8 | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
9 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
10 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 41.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
11 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
12 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
13 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
hornina 4
| 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0218 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 1147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 1.136 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
15 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 1147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
16 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.56115 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
17 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
18 | 151101103R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m | m2 | 272.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00119 | 0.32462 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
19 | 151101113R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m | m2 | 272.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
21 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
22 | 161101104R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m | m3 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
23 | 162701105R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
|  | kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t |  |  | 0
24 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 5x | m3 | 2722.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
25 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 797.6964 |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 | 171201201R00IM | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
27 | 175-2022021VD | Poplatek za skládku | m3 | 544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
28 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 694.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
29 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 396.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
30 | 58337330 | Štěrkopísek frakce 0-22 A | T | 662.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662.24 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
31 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm včetně dodávky materiálu | m3 | 119.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 135.4564 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
kraj Jihomoravský
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 89.8556 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé +zav D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.4134 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
33 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé+ zav D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.6681 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
34 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé + zav D 125 x 3,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.04347 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
35 | 721176145R00 | Potrubí HT dešťové D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0.1768 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
36 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0912 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
37 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0658 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
38 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0315 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
39 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.076 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
40 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné DN 100 x 3,2 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek | m | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209 | 0.65835 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
41 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné DN 125 x 3,2 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek | m | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 1.6875 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
42 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné DN 150 x 4,0 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek | m | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.94075 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
43 | 721211520RT1 | Lapač střešních splavenin DN100,kulový kloub na odtoku, litinová mřížka 226 x 226 - montáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07937 | 0.15874 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | litinová mřížka 226 x 226 DN 110,160 |  |  | 0
44 | 721 00-0001VD | Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.006 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
45 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
46 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
47 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
48 | 721223427RT2 | Vpust podlahová boční se zápachovou uzávěrkou v nevysychavém provedení mřížka nerez 115 x 115 mm ,izol.souprava,nástavec DN 40/50-montáž+dodávka | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00864 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | DN 40/50 samočisticí, izol. soupr. bez fólie |  |  | 0
49 | 721223424RT1 | Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou v nevysychavém provedení mřížka nerez 115 x 115 mm ,izol.souprava,nástavec DN 50/75/110-montáž+dodávka | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.02478 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110 |  |  | 0
50 | 721223520R00 | Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou DN50/75, kulový kloub, mřížka nerez 115x115, izol. souprava-montáž+dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.00378 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
51 | 721211550RT2 | Vtok dvorní se svislým odtokem, s izolační přírubou, nástavcem, liti. rámem 260x260mm, litit. mříží 226x226mm,koš+suchá klapka-montáž+dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08364 | 0.33456 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | litinová mřížka, bitumen. fólie DN 110, 160 |  |  | 0
52 | 721 21-0013VD | Podlahový vtok nerez DN100,izol.souprava,sifonová vložka, košík na nečistoty-kapacita 1,3L/s,spodní odtok-montáž+dodávka | soub | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.01125 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
53 | 721234104RT1 | Vtok střešní PP vyhřívaný DN100 pro plochou střechu, košík na listí,izolační souprava, záchytný koš vyhřívaný 10-30W/230V DN 100,10,7L/-montáž+dodávka | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.01576 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
54 | 721 22-9401VD | Žlab z polymerbetonu včetně litin.roštu, čel a odtokové vpusti se suchou klapkou a košem - 1,5m-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
55 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin DN 100, kloub na odtoku,zápachová klapka, koš na listí- kapacita 6L/s-montáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07643 | 0.15286 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
56 | 721 22-9405VD | Lapač střešních splavenin DN150- šedá litina, víčko+košík- montáž+dodávka | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00225 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
57 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací -přivzdušňovací ventil DN 50/70/100 včetně mřížky-montáž+dodávka | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00931 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100 |  |  | 0
58 | 721273145RM2 | Hlavice ventilační DN 70/DN100/930 v barvě střešní krytiny - montáž+dodávka | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00234 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
59 | 721 00-9155VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku,minerální vlna/AL povrch tl.25mm - komplet dešťové+splaškové v podhledech+prostupy konstrukcemi | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 3.3 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
60 | 721 00-9157VD | Izolace potrubí a tvarovek proti rosení a hluku - PE tl. 5mm,včetně lepící pásky - d odpadní potrubí ve stěnách - dešťové + vybrané úseky splašk. | m | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.6875 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
61 | 721-0102 | Trubka tlaková PE SDR 17 75x4,5 mm - výtlačné potubí z čerpacích šachet-montáž a dodávka potrubí včetna tvarovek a spojek | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.0459 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
62 | 721 00-2200VD | Čerpací šachta dvouplášťová včetně vystrojení 2x kalovým čerpadlem s řezacím zařízením,průch.6m a rozvaděčem,výplň betonem,nástav,poklop-motáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
63 | 721 00-0032VD | Ponorné kalové čerpadlo s plovákem, průchodnost 10mm, vyčerpání do hladiny 3mm,výtlak 5/4",výtlak 1l/s/4,8m/230V+výtlačné potrubí, pří+ZK na výtlaku-m | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
64 | 721 20-0100VD | Sifon pro pračku,myčkuDN40/50,krytka nerez,montáž+dodávka | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.055 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
65 | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky pro plastové kanal.potrubí | soub | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.4 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
66 | 721 01-0012VD | Zapravení prostupů protipožárním tmelem | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
67 | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
68 | 721 00-2100VD | Vrtání prostupů pro kanalizační potrubí do prům.132mm (jádrový vrt-beton,ŽB,cihla) | kus | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 77 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
69 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
70 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
71 | 721 00-0000VD | Zpracování provozního řádu | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
72 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 183.886 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 722130212R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 20montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00566 | 0.0283 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
74 | 722130213R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01361 | 0.6805 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
75 | 722130214R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01447 | 0.21705 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
76 | 722130215R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 40montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01713 | 0.94215 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
77 | 722130216R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací-zahrnuty i odvody kondenzátů ve s | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01994 | 0.6979 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
78 | 722151218R00 | Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj- d 54 x 1,5 mm -montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.11385 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
79 | 722172411R00 | Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.2444 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
80 | 722172412R00 | Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.0522 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
81 | 722172413R00 | Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.06 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
82 | 722172414R00 | Potrubí z PPR D 40 x 5,5 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.03955 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
83 | 722172415R00 | Potrubí z PPR D 50 x 6,9 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.42 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
84 | 722172416R00 | Potrubí z PPR D 63 x 8,6 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00677 | 0.1354 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
85 | 722178113RT1 | Potrubí vícevrstvé D 20 x 2 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 1.2255 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
86 | 722178114RT1 | Potrubí vícevrstvé D 26 x 3 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.1802 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | lisovaný spoj, mosazné press fitinky |  |  | 0
87 | 722178115RT1 | Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.1054 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | lisovaný spoj, mosazné press fitinky |  |  | 0
88 | 722178116RT1 | Potrubí vícevrstvé D 40 x 3,5 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00328 | 0.2788 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | lisovaný spoj, mosazné press fitinky |  |  | 0
89 | 722178117RT1 | Potrubí vícevrstvé D 50 x 4 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00482 | 0.6507 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | lisovaný spoj, mosazné press fitinky |  |  | 0
90 | 722178118RT1 | Potrubí vícevrstvé D 63 x 4,5 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00708 | 0.177 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | lisovaný spoj, mosazné press fitinky |  |  | 0
91 | 722 00-5001VD | Fyzikální úpravna vody do100m3/h pro DN50 (54x1,5),programovatelná-montáž+dodávka zařízení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
92 | 722 00-5200VD | Filtr 2" se zpětným proplachems řídící jednotkou a diferenčním tlakovým spínačem, síto 100 µm-montáž a dodávka zařízení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
93 | 722-210000VD | Katexový změkčovač vody s řídícím ventilem, půtok do 1,6m3/h+ náhradní náplňmontáž+dodávka zařízení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
94 | 722 00-9023VD | Oddělovač systémů BA DN50,dodávka+montáž včetně napojení na kanalizaci-volné hrdlo | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
95 | 722 00-9001VD | Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" -montáž+dodávka | soub | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.312 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
96 | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace | armat | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.858 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
97 | 722 18-0011VD | Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d20/6-10mm,Montáž+dodávka,lepící páska | m | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 14.52 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
98 | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 21.78 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
99 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 4.94 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
100 | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 2.99 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
101 | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.68 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
102 | 722 18-0053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 3.075 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
103 | 722 18-0054VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.44 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
104 | 722 18-9001VD | Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.576 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
105 | 722-422380010VD | Kulový uzávěr SV+TV G1/2",motáž+dodávka | kus | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.3375 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
106 | 722-422380011VD | Kulový uzávěr SV+TV G3/4",motáž+dodávka | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0765 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
107 | 722-422380012VD | Kulový uzávěr SV+TV G1",motáž+dodávka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0285 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
108 | 722-422380013VD | Kulový uzávěr SV+TV G5/4",motáž+dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
109 | 722-422380014VD | Kulový uzávěr SV+TV G6/4",motáž+dodávka | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
110 | 722-422380015VD | Kulový uzávěr SV+TV G2",motáž+dodávka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.045 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
111 | 722-422370100VD | Kulový uzávěr-voda G1/2" s vypouštěním- montáž+dodávka | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.066 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
112 | 722-422370102VD | Kulový uzávěr-voda G1" s vypouštěním-montáž+dodávka | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.096 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
113 | 722-422370103VD | Kulový uzávěr-voda G5/4" s vypouštěním-montáž+dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
114 | 722-422370104VD | Kulový uzávěr-voda G6/4" s vypouštěním-montáž+dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.075 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
115 | 722-422380003VD | Zpětná klapka-voda G1" -montáž+dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0055 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
116 | 722-422380004VD | Zpětná klapka-voda G5/4" -montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
117 | 722-422380006VD | Zpětná klapka-voda G2" -montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
118 | 722-4223803VD | Filtr do potrubí 5/4"-montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
119 | 722-42239050VD | Kohout plnící a vypouštěcí G1/2"-montáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
120 | 722-42239090VD | Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr-montáž+dodávka | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
121 | 722-422398610VD | Redukční ventil závitový s manomertem a filtrem G2"- výstup 5 bar-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
122 | 722-42239871VD | Pračkový kohout se zpětnou klapkou,montáž+dodávka | soub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.088 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
123 | 722-422398730VD | Ventil uzavíraví s vývodem na hadici G1/2"-montáž+dodávka | soub | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
124 | 722 26-9001VD | Manometr 0-10bar-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
125 | 722-422398731VD | Ventil uzavíraví s vývodem na hadici G3/4"-montáž+dodávka | soub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
126 | 722-42239872VD | Pojistný ventil 3/4" před a za ohřívák ,dodávka+montáž | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.044 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
127 | 722 26-9002VD | Teploměr 0-100°C-montáž+dodávka | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0033 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
128 | 722 26-0100VD | Vodoměr domovní vícevtokový 30°,Qn=10m3/h/DN40- - dálkový odečet-impulsní výstup - montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
129 | 722 26-0100VD | Vodoměr domovní vícevtokový 30°,Qn=6m3/h - dálkový odečet-impulsní výstup - montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
130 | 722 26-0210VD | Vodoměr bytový SV- Qn=1,5m3/h/PN16-G1/2"- dálkový odečet-výstup impuls-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
131 | 722254221RT2 | Hydrantový box nerez s plnými dvířky, stálotvará hadice DN25mm/délka 30m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
132 | 722254221RT1 | Hydrantový box nerez s plnými dvířky, stálotvará hadice DN19mm/délka 30m | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.12 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
133 | 722 29-5082VD | Cirkulační čerpadlo vícestupňové-bronz DN25/0,93m/0,5L/s/230V-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
134 | 722 29-0992VD | Tlaková expanzní nádoba 60L+průtočná armatura 5/4" ,dodávka+montáž | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
135 | 722 00-30066VD | Zapravení prostupů protipožárním tmelem | soub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.165 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
136 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
137 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
138 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.04625 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
139 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100 | m | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 1.5725 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
140 | 722 00-9000VD | Zpracování provozního řádu | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
141 | 722 00-3200VD | Provedení smyčky na stávajícím potrubí teplé vody a cirkulace po odstávce a zrušení stávajícího přívodu z výměnik. stavice-montáž+dodávka včetně mater | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
142 | 722 00-9051VD | Vrtání prostupů pro vodovodní potrubí do prům.100mm- cihla, beton | kus | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 121 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
143 | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
144 | 722 00-0011VD | Orientační štítky,popisové tabulky | kus | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.15 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
145 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 186.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.1239 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 725 01-9512VD | Umyvadlo dit. 55x46cm bílé,zápach.uzávěrka-chrom,montážní sada-mont.+dod. | soub | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 3.57 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
147 | 725 00-5201VD | Baterie umyvadlová stojánková páková +2xRV1/2" s filtrem-montáž+dodávka | soub | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 2.266 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | Umyvadlová stojánková páková baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš Optim Eco, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen |  |  | 0
150 | 725 01-0106VD | WC závěsné, keramika bílá 360x480x400, sedátko,-montáž+dodávka | soub | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.403 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
151 | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky(montáž do skd předstěny),mont.sada a příslušenství,ovládací deska-dual -montáž+dodávka | soub | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1.395 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
152 | 725 10-0005VD | Ui-umyvadlo podjezné vozíkem 64x55x16,5cm,bílá keramika,s otvorem,ZU pod omítku,mont.sada-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
153 | 725 00-9135VD | Madlo pevné k umyvadlu 400mm-trubka d32-nerez-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
154 | 725 01-9523VD | WC kombi pro imobilní včetně nádržky, 360x715x480mm-boční ovládání z přístupové strany,sedátko pro imobilní,montážní sada, vario odpad-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
155 | 725 00-9133VD | Madlo sklopné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
156 | 725 00-9134VD | Madlo pevné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
157 | 725016125R00 | Pi- Urinál odsávací keramický bílý, automatické ovládání splachování, rohový ventil,sifon,montážní sada-montáž+dodávka | soubor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02038 | 0.18342 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
158 | 725 03-0008VD | Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení-montáž+dodávka | soub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.066 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
159 | 725 03-0009VD | Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
160 | 725 10-0007VD | B-bidet závěsný s otvorem,360x560x400 mm - oblý tvar,bílá keramika,zápachová uzávěrka, montážní sada-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
161 | 725 11-0400VD | Montážní prvek pro uchycení závěsného bidetu a armatury ,samonosný (montáž do skd předstěny)- montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
162 | 725 86-0005VD | Souprava bidetová jednootvorová páková-chrom, keramická kartuš, pancéřové hadičky, 2xRV1/2" s filtrem | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | keramická kartuš eco disc |  |  | 0
163 | 725860202R00 | Sifon dřezový DN50, 6/4" - dle výrobce dřezu ( pro dřezy a laboratorní stoly) -montáž+dodávka | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.01408 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
164 | 725860202R00 | Sifon pro dvojdřez DN50, 6/4" - dle výrobce dřezu -montáž+dodávka (dřez v dodávce kuch.linky) | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
165 | 725 10-0019VD | Baterie dřezová nástěnná páková-chrom,keramická kartuš,rozteč 150mm-pro výlevky a labor.dřezy-montáž+dodávka | soub | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.286 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
166 | 725 00-5220VD | Baterie dřezová stojánková láková, horní výtok zvýšený+2xRV1/2" s filtrem-montáž+dodávka | soub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.198 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
167 | 725 10-0020VD | Výlevka keramická na podl,sklopná mřížka, bílá,mont.sada, splach. nádržka bílý plast vysoko položená, RV1/2" s filtrem, hadička, spl. t-montáž+dodávka | soub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.25 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
168 | 725 10-0021VD | Výlevka plastová závěsná,sklopná mřížka, bílá,mont.sada-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
169 | 725 31-9010VD | Dřez jednoduchý nerez 465x405mm,do pracovní desky (kuchyňslé linky), montážní sada-montáž+dodávka | soub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.198 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
170 | 725 31-9010VD | Dřez jednoduchý nerez 450x430mm,opláštěný, montážní sada-montáž+dodávka | soub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.33 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
171 | 725 31-9011VD | Dvojdřez nerez 870x435mm,opláštěný, montážní sada-montáž+dodávka | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.066 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
172 | 725 31-9012VD | Sprchová vanička nerezová 800x800x25mm+ZU se zátkou, konzoly pro uchycení na stěnu-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
173 | 725 00-9800VD | Sprchový žlab 850mm-nerez s okrajem pro perforovaný rošt, sifon, krycí rošt-nerez mat, průtok 60L/min-montáž+dodávka | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
174 | 725 12-0003VD | Baterie sprchová nástěnná páková -chrom,včetně příslušenství-montáž+dodávka | soub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
175 | 725 01-0305VD | Sprchové dveře do niky posuvné, bezpečnostní sklo 8mm1320-1400mm,výška 2000mm, čiré sklo-montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
176 | 725 01-0306VD | Sprchové dveře do niky posuvné, bezpečnostní sklo 1000mm,výška 2000mm, čiré sklo-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | m.č. 417 |  |  | 0
177 | 725 01-0306VD | Sprchový kout typ 90 pro vaničku z litého mramoru, bezpečnostní sklo 8 a 6mm,výška 1900mm, čiré sklo-montáž+dodávka | soub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
178 | 725 10-0009VD | Sprchová vanička 90x90cm z litého mramoru+podpěry+ZU-chom-montáž+dodávka | soub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.072 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
179 | 725 98-0013VD | Revizní dvířka pod obklad /v barvě stěny/stropu včetně rámu 300x300mm vhodná i do čistých prostor | soub | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.75 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
180 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.228 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
181 | 767995101R00 | Systémové uložení potrubí a zařízení | kg | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.228 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
182 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _
[6 empty] | Celkem: |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Veškeré pohledové prvky nudou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem a zpracovatelem části interiér
Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické standardy.

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32 |  | Objednatel:
Druh stavby: | F.A.4.5 - ZTI |  | Projektant:
Lokalita: | Brno-Palackého třída 1/3 |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
| 13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
| 15 | Roubení | 0 | 0 | 0 | 2.0218 | F | 0
| 16 | Přemístění výkopku | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 797.6964 | F | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 89.8092 | F | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 183.7654 | F | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 12.2837 | F | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 50274 | 0 | 0 | 0.228 | F | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32 |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | F.A.4.5 - ZTI |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Brno-Palackého třída 1/3 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 182
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)