## 013-000384NN - Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO
Objekt: Přípojky NN
Poznámka: |  | V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 6.11.2013
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání | Uvažovaný Standard
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 469 | Stavební práce při elektromontážích
32 | 921 | 210020271 | Montáž roštů a lávek atypických zesílených bez zhotovení | kg | 65
33 | 154 | 154112350 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm | t | 0.065
VOC Ferona, Hmotnost: 2,237 kg/m
38 | 946 | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 3
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
36 | 921 | 210020312 | Montáž žlabů kovových typ šířky do 500 mm bez víka | m | 6
37 | 345 | 345754960 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X500 | kus | 3
EAN 8595057687257
26 | 921 | 210021056 | Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm | kus | 20
27 | 354 | 354325550 | příchytka kabelová 637554 D41-54 mm | kus | 20
4 | 921 | 210101144 | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 120 mm2 | kus | 12
3 | 921 | 210101156 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x120 a 4x95 mm2 | kus | 2
2 | 921 | 210101157 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x185 a 4x150 mm2 | kus | 5
1 | 921 | 210101158 | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x240 a 4x240 mm2 | kus | 12
23 | 921 | 210101207 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 1x240a3x120 mm2 | kus | 7
24 | 354 | 354360380 | spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 70-150 mm2 | kus | 5
25 | 354 | 354360390 | spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 185-300 mm2 | kus | 2
19 | 921 | 210120501 | Montáž jističů deionových vestavných do 100 A | kus | 1
20 | 358 | 358225960 | jistič BC160NT305-100-L 3-pól. L - vedení, In = 100 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-9 | kus | 1
EAN: 8590125202035
21 | 921 | 210120504 | Montáž jističů deionových vestavných do 600 A | kus | 1
22 |  | v1 | Jistič 630A, spoušt, motorový pohon, pomocné kontakty | ks | 1
13 | 921 | 210190003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg | kus | 2
15 | 357 | 357118050 | skříň rozpojovací a jisticí plastová SR501/PVS1 15 x 400 A | kus | 1
14 | 357 | 357118060 | skříň rozpojovací a jisticí plastová SR601/PVS1 18 x 400 A | kus | 1
16 | 921 | 210120102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 30
17 | 358 | 358252720 | pojistka nízkoztrátová PHN2 225A provedení normální | kus | 12
18 | 358 | 358252760 | pojistka nízkoztrátová PHN2 315A provedení normální | kus | 18
39 | 921 | 210280001 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1
11 | 921 | 210800534 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 95 až 120 mm2 uložených volně | m | 12
12 | 341 | 341421640 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 95 mm2 | m | 12
9 | 921 | 210901234 | Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x95+70 mm2 volně uložených | m | 240
10 | 341 | 341132170v | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x95 mm2 | m | 240
7 | 921 | 210901236 | Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x150+70 mm2 volně uložených | m | 135
8 | 341 | 341132290 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2 | m | 135
5 | 921 | 210901238 | Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x240+120 mm2 volně uložených | m | 685
6 | 341 | 341132410 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 | m | 685
65 | R | vlastní 11 | Utěsnění kabelu RDS vaky | kus | 28
66 |  | vlastni 10 | RDS vaky | kus | 28
67 | R | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 18
68 |  | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 5
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
58 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.185
64 | 946 | 460070163 | Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3 | kus | 1
63 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 5
62 | 946 | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 27
59 | R | v2 | Zaměření kabelové trasy | m | 185
42 | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 45
46 | 946 | 460200853 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3 | m | 23
45 | 946 | 460200873 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3 | m | 27
43 | 946 | 460202853 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3 | m | 79
44 | 946 | 460202873 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3 | m | 11
55 | 946 | 460421182 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 465
56 | 946 | 460510055 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm | m | 183
57 | 345 | 345713650 | trubka elektroinstalační ohebná , HDPE KD 09110 | m | 183
EAN 8595057698260
61 | 922 | 220180201 | Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m | m | 80
60 | 922 | 220180202 | Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 2 do 4 kg/m | m | 220
47 | 946 | 460560163 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 | m | 45
48 | 946 | 460560853 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 | m | 23
49 | 946 | 460560873 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3 | m | 27
50 | 946 | 460561901 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě | m3 | 66.56
51 | 946 | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 25.6
52 | 946 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 128
53 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 46.08
|  | N00 | Nepojmenované práce
|  | N01 | Elektrtomonzáže Demontáže
28 | 921 | 210120502-D | Demontáž jističů deionových vestavných do 300 A | kus | 1
29 | 921 | 210190002-D | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 3
Celkem