## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek
V barevně označených buňkách sloupce " Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 13-087
Objekt 32, Areál VFU Brno
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| IO 007 | Přeložka areálového teplovodu |  |  | 827.44.9.1 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | #N/A | #N/A
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt IO 007
Stavba : | #N/A | #N/A
Objekt : | IO 007 | Přeložka areálového teplovodu |  | JKSO : | 827.44.9.1
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | IO 007
Přeložka areálového teplovodu
Třídník stavebních objektů: | 827 | Vedení trubní dálková přípojná
| 827.4 | Parovody a teplovody trubní
| 827.44 | sítě teplovodní a horkovodní
| 827.44.9 | potrubí z trub z jiných materiálů
| 827.44.9.1 | novostavba objektu
Rozsah: | 95 | m
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
T01 | Rozpočet trubní |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | IO 007 |  | 0

## IO 007 T01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 13-087 | Objekt 32, Areál VFU Brno
O: | IO 007 | Přeložka areálového teplovodu
R: | T01 | Rozpočet trubní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  | Uvažovaný standard
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi | [7 empty] | 1
bez povrchové úpravy
| 713 46-3 z vláknitých materiálů přiloženými na potrubí a staženými pozinkovaným drátem | [7 empty] | 2
1 | 713461111R00 | ...jednovrstvá | m2 | 9 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
2 | 63143054R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 13 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
3 | 63143055R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi | [7 empty] | 1
bez povrchové úpravy
| 713 41-2 pásy LSP (lamelové skružovací pásy) | [7 empty] | 2
4 | 713411121R00 | ...připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá | m2 | 29 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
5 | 63141797R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; souč. tepelné vodivosti (50°C) 0,046 W/mK; hydrofobizováno; š = 1 000,0 mm; l = 3 000 mm | m2 | 29 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
6 | 713471212U00 | Izol tep armatur snímatel pouzdry | kus | 6 |  | 0 |  | URS |  |  |  |  | 21
7 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena 10004; tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2 | T | 0.03 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
8 | 63141795R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kašírování Al fólie; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; souč. tepelné vodivosti (50°C) 0,046 W/mK; hydrofobizováno; š = 1 000,0 mm; l = 4 000 mm | m2 | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky | [7 empty] | 1
| 713 49-03 povrchová úprava suchým procesem | [7 empty] | 2
9 | 713492111R00 | ...hliníkovou fólií v šestihranném pozinkovaném pletivu | m2 | 38 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [14 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
10 | S0901030T | Al-fólie PZ16 | m2 | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
11 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.32653 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,7,8,9,10, :
|  | Součet: : 0.32653 |  | 0.3265
| 998 71-31 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 2
12 | 998713193R00 | ...za vzdálenost do 500 m | t | 0.32653 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,7,8,9,10, :
|  | Součet: : 0.32653 |  | 0.3265
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných | [7 empty] | 1
13 | 722130235R00 | ...DN 40, svařovaných 11 343, | m | 12 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
14 | 722130236R00 | ...DN 50, svařovaných 11 343, | m | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [14 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
15 | 722229101R00 | ...G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
16 | 551200011R | ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 1/2" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [7 empty] | 1
17 | 722239101R00 | ...vodovodních armatur, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
18 | 551100010R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
19 | 722229103R00 | ...G 1" | kus | 6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
20 | 55111372R | kohout kulový pro topení, pro vodovod; přímý; vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; DN 20,0 mm; ovládání ruční | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [7 empty] | 1
21 | 722239105R00 | ...vodovodních armatur, G 6/4" | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
22 | 551100014R | kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 6/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [7 empty] | 1
23 | 722239106R00 | ...vodovodních armatur, G 2" | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
24 | 551100015R | kohout kulový pro vodovod; PN 16; vnitřní-vnitřní závit FF; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí | [7 empty] | 1
25 | 722290226R00 | ...závitového, do DN 50 | m | 190 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [14 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
| 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 1
26 | 722290234R00 | ...do DN 80 | m | 190 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
27 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.43361 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,18,20,22,24,25,26, :
|  | Součet: : 0.43361 |  | 0.4336
| 998 72-219 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 2
28 | 998722192R00 | ...do 100 m | t | 0.43361 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,18,20,22,24,25,26, :
|  | Součet: : 0.43361 |  | 0.4336
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 1
na vzduchu schnoucí
29 | 783424140R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 10 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  |  | 21
30 | 783425150R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 5 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  |  | 21
31 | 783426160R00 | ...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 21 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  |  | 21
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  | 0
| 230 01 Potrubí ocelové | [7 empty] | 1
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.
| 230 01-3 Montáž potrubí předizolovaného | [7 empty] | 2
32 | 230013401R00 | Mont.předizol.potr.DN 150 mm,D 250 mm,spoj po 12 m | m | 170 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 01-4 Spojky předizolovaného potrubí | [7 empty] | 2
33 | 230014101R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D250 mm | kus | 18 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 01-3 Montáž potrubí předizolovaného | [7 empty] | 2
34 | 230013341R00 | Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 12 m | m | 82 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
35 | 230013351R00 | Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m | m | 83 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
36 | S0901001T | Předizolované potrubí - dle specifikace | sada | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 01 Potrubí ocelové | [7 empty] | 1
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.
37 | 230010388R00 | Příplatek na svar 1. a 2. stupně 159 x 4,5 | kus | 18 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
38 | 230011008R00 | Montáž trubky ocelové 22 x 2,6 | m | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
39 | 14110890R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 21,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 01 Potrubí ocelové | [7 empty] | 1
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.
40 | 230011029R00 | Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6 | m | 8 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
41 | 14115335R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 01 Potrubí ocelové | [7 empty] | 1
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.
42 | 230011067R00 | Montáž trubky ocelové 108 x 4 | m | 3 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
43 | 14130880R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm | m | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 01 Potrubí ocelové | [7 empty] | 1
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.
44 | 230011088R00 | Montáž trubky ocelové 159 x 4,5 | m | 15 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
45 | 14215990R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 168,0 mm; tloušťka stěny 4,5 mm | m | 15 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 02 Trubní díly přivařovací | [7 empty] | 1
| Montáž trubních dílů přivařovacích - tento oddíl obsahuje položky montáží dílů potrubí včetně armatur, připojených v trase přivařením. V položkách jsou zakalkulovány náklady na ustavení dílu do pozice a přivaření jedním svarem. | [14 empty] | Montáž trubních dílů přivařovacích - tento oddíl obsahuje položky montáží dílů potrubí včetně armatur, připojených v trase přivařením. V položkách jsou zakalkulovány náklady na ustavení dílu do pozice a přivaření jedním svarem.
46 | 230020627R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 22 x 2,6 | kus | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
47 | 230020647R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,6 | kus | 6 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
48 | 230020684R00 | Zhotovení odbočky třída 11-13, 108 x 4 | kus | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg | [7 empty] | 1
49 | 230021008R00 | Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 | kus | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
50 | S0401002T | Kohout přivařovací PN40 DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg | [7 empty] | 1
51 | 230021029R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,44,5 x 2,6 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
52 | 31630515.AR | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg | [7 empty] | 1
53 | 230021067R00 | Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 108 x 4 | kus | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
54 | S0104018T | Dno klenuté PN 40 DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 02-2 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 5 kg | [7 empty] | 1
55 | 230022029R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
56 | S0401006T | Kohout přivařovací PN40 DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 02-2 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 5 kg | [7 empty] | 1
57 | 230022067R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
58 | 31630533.AR | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 100 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 02-3 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 10 kg | [7 empty] | 1
59 | 230023067R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108x4 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
60 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 02-3 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 10 kg | [7 empty] | 1
61 | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5 | kus | 20 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
62 | 31630539.AR | oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 168,3 mm; síla stěny 4,5 mm | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
63 | 31946312R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 260 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 03-0 Montáž trubních dílů přírubových | [7 empty] | 1
64 | 230030002R00 | Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg | kus | 6 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
65 | S0301022T | Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 DN100 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
66 | S0301024T | Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 DN150 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 03-1 Montáž spojů přírubových | [7 empty] | 1
67 | 230031030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 100 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
68 | S0901049T | Těsnění HD100 DN100 tl.2 mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 03-1 Montáž spojů přírubových | [7 empty] | 1
69 | 230031032R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 150 | kus | 8 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
70 | S0901051T | Těsnění HD100 DN150 tl.2 mm | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 05 Uložení a doplňkové konstrukce | [7 empty] | 1
Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.
71 | 230050002R00 | Montáž uložení přišroubováním do DN 50 | kg | 6 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
72 | S0901021T | Uložení normaliz. do DN50 jedn. | kg | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 05 Uložení a doplňkové konstrukce | [7 empty] | 1
Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.
73 | 230050003R00 | Montáž uložení přišroubováním do DN 150 | kg | 16 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
74 | S0901022T | Uložení normaliz. do DN150 jedn. | kg | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 05 Uložení a doplňkové konstrukce | [7 empty] | 1
Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.
75 | 230050031R00 | Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů | kg | 9 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
76 | S0901010T | Profilový materiál pro doplňkové konstrukce | kg | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  |  | 21
| 230 16 Nedestruktivní zkoušky | [7 empty] | 1
77 | 230161013R00 | Proz.sv.ir.192- 133-180 4,0- 11 | kus | 4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
| 230 17 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí | [7 empty] | 1
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.
78 | 230170004R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 | sada | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
79 | 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 190 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  |  | 21
80 | 421473390200R | Svářecí dieselagregát DG 321 | Sh | 85 |  | 0 | STROJ | RTS |  |  |  |  | 21
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
81 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [14 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
82 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [14 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
83 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [14 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
[11 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0