## Servisní úkony
SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ - VZOR
Rozsah a servisních prací
technologický celek |  | zařízení | činnosti | interval | cena v Kč bez DPH / 60 měsíců
3. | Vzduchotechnika a klimatizace | technologie | prevence | 1-2 ročně
|  | MaR | prevence | 1x ročně
|  | stroj | prevence | dle potřeby
|  |  | výměna filtrů | dle potřeby
|  |  | výměna řemenů | dle potřeby
|  | vzduchovody | vnitřní prohlídka a čištění | dle potřeby
|  |  | čištění výústků | dle potřeby
|  | PPK | revize | 1-2x ročně
|  | Fancoily | servis | 1x ročně
|  | Daikiny | kontrola nad 12 kW | dle vyhl. 277/2007 Sb.
4. | Chlazení | technologie | prevence, servis | 1x ročně
|  | MaR | prevence, servis | 1x ročně
|  | stroj | prevence, servis | 1x ročně
|  | technologie | prevence | 1x ročně
|  |  | opravy | dle potřeby
5. | Zabezpečovací systém | EZS | pravidelné preventivní prohlídky | 3x ročně
|  |  | revize | 1x ročně
6. | požární systémy | EPS | funkční zkoušky | 1x ročně
|  |  | revize | 1x ročně
|  | hasící přístroje | revize | 1x ročně
|  |  | výměna náplně | za 3 - 5 let
|  | hydranty | revize | 1x ročně
|  | Sprinklery | prohlídka strojovny | denně
|  |  | zkouška zvonkového potrubí a čerpadel | 1x za 14 dní
|  |  | revize | 1x ročně
8. | Objekt | Přístupový systém ACCES | servis | 1x ročně
|  | kamerový systém CCTV | servis | 1x ročně
|  | Měřiče (tepla, ELM, vodoměry, plynoměry) | ověřování | dle vyhlášek
|  | Nouzové osvětlení | zkoušky, revize | 1x ročně
|  | hromosvod | revize | 1x 3 roky
|  | Revize NN | revize | 1x za 3 roky
∑