## SLP
VFU - REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU Č. 22
Item | Description | VAT | Quantity | Unit | Material / Pc | Material-total | Mouting / Pc | Mounting-total
Pol. | Popis | DPH | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
| POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM - PZTS, STANDARD VFU - SYSTÉM GALAXY |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem | 21% | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Hlasový komunikátor se dvěmi zprávami na 16 telefonních čísel |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | 21% | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Volitelný plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu GXYSMART |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 | 21% | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Klávesnice LCD |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| PIR detektor, dosah 15x20 m |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0
| držák na strop i na stěnu pro prostorové detektory |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0
| MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | 21% | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice - zápustná do krabice KU68 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice - povrchová |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| C4 ovladač zařízení pro 1x ústřednu PZTS Galaxy |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vizualizace symbolu |  | 25 | ks |  | 0 |  | 0
| Implementace map do nadstavbového systému |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Sběrnicový kabel - data, FTP4x2x0,5 | 21% | 20 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel napájení 2x1,5 | 21% | 20 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel pro napojení koncových prvků 4x2x0,5 | 21% | 490 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu |  | 290 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná průměr 40mm do zdi nebo podhledu |  | 30 | m |  | 0 |  | 0
| Lišta vkládací 40x40mm |  | 5 | m |  | 0 |  | 0
| Krabice do zdi / duté stěny průměr 73mm |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice do zdi / duté stěny průměr 108mm |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice do zdi / duté stěny 155x155 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Podružný elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové prostupy a průrazy |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, nastavení ústředny, programování PZTS | 21% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Odzkoušení systému, zaškolení obsluhy, předání | 21% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize systému | 21% | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Projekt skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dopravné |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Řízení zakázky, koordinace s profesemi a architektem |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Odpojení kabeláže ze stávajícího rozvaděče, vytažení |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Demontáž zařízení ze stávajícího rozvaděče |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Montáž stávajícího zařízení do nového rozvaděče |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Zhotovení průrazu do 2.NP, přetažení stávající kabeláže do nového rozvaděče |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Napojení stávající horizontální kabeláže na stávající zařízení v novém rozvaděči |  | 128 | ks |  | 0 |  | 0
| Vytažení stávající páteřní metalické a optické kabeláže ze stávajícího rozvaděče, zatažení do prostoru 1.PP, uložení kabelové rezervy |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Vytažení stávající metalické kabeláže tel. linek vedoucích do sousedních objektů ze stávajícího rozvaděče, zatažení do prostoru 1.PP, uložení kabelové rezervy |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Nadzemní optická spojka na omítku nebo sloup, skříňka v provedení MIS 1b, kapacita max 48 optických svárů, max 4ks optických kazet, průchodka 4xPG13,5 v příbalu, držák kazet, 7ks ranž. oko malé, instal. příbal, cylindrický zámek, IP54 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kazeta pro uložení až 12 opt. svárů, do nadzemní opt. spojky - rozvaděče, 171,5x110x8mm, stohovatelná |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Víčko pro optickou kazetu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Pant pro spojení kazet a víčka |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Držák teplem smrštitelných ochran svárů 6 vl. pro optickou kazetu |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Teplem smrštitelná ochrana l=45mm, D = 2,6mm pro držák svárů |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Navaření optických vláken stávajícího opt. kabelu na nový opt. kabel, vyvázání vláken v opt. spojce |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Optická vana výsuvná pro 24xSC neosazená, černá, 1x kazeta pro 24 svárů, 2x průchodka |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vývodka PG11 s maticí, IP66 SCAME |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| SC adaptér multimode, simplex, šroubovací montáž |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Pigtail SC singlemode 9/125um, 1m, vč. svařování |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Teplem smrštitelná ochrana sváru |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patch cord SC/PC-SC/PC 9/125um, 1m, duplex |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Popis portů optického patch panelu |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Měření optického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu |  | 24 | ks |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Telefonní rozvodná skříň, prázdná, na i pod omítku, zámek, příbal |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 10+1 pozicový nosník do tel. rozvaděče, v. 42mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Rozpojovací svorkovnice univerzální do tel. rozvaděče |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Napojení tel. párů stávajícího telefonního kabelu na svorkovnice v tel. rozvaděči |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0
| Napojení stávajících telefonních linek vedoucích do sousedních objektů na svorkovnice v tel rozvaděči |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Napojení tel. párů nového telefonního kabelu na svorkovnice v tel. rozvaděči |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0
| Napojení tel. párů nového telefonního kabelu na stávající telefonní ISDN panel přemístěný do nového dat. rozvaděče |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0
| Popis portů telefonního patch panelu |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0
| Odzkoušení, prozvonění telefonních párů |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jed. spodní/horní 220V/60W, 4 ventil., termostat RAL7035 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 40kg |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,kontrolka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univezál CZ-DE max. 16A, RAL 9005 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 19' zemnicí lišta horizontální |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| Patch panel 1U, 24xRJ45 UTP kat.6, 568B |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat6, šikmé moduly |  | 93 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice do zdi / duté stěny průměr 73mm |  | 93 | ks |  | 0 |  | 0
| Konektor RJ45 UTP, Cat6, s vložkou, na drát |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Patchcord UTP, Cat6, 4páry, délka 1m |  | 190 | ks |  | 0 |  | 0
| Patchcord UTP, Cat6, 4páry, délka 2m |  | 186 | ks |  | 0 |  | 0
| Zakončení UTP |  | 380 | ks |  | 0 |  | 0
| Popis portu zásuvky |  | 186 | ks |  | 0 |  | 0
| Popis portů patch panelu |  | 190 | ks |  | 0 |  | 0
| Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu |  | 190 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel U/UTP, kat.6, PVC plášť šedý, 4páry |  | 9050 | m |  | 0 |  | 0
| Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
| telefonní kabel SYKFY 50x2x0,5 |  | 40 | m
[6 empty] | 0 |  | 0
| Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu |  | 1480 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná průměr 40mm do zdi nebo podhledu |  | 940 | m |  | 0 |  | 0
| Drátěný žlab 300x100 komplet vč. příslušenství |  | 16 | m |  | 0 |  | 0
| Drátěný žlab 200x100 komplet vč. příslušenství |  | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Krabice do duté stěny průměr 73mm |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice do duté stěny průměr 108mm |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice do duté stěny 155x155 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Podružný elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové prostupy a průrazy |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Projekt skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dopravné |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Řízení zakázky, koordinace s profesemi a architektem |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| INTERKOM |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Vario audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., povrchová instalace |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Zápustná krabice pro 1 modul |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektromechanický samozamykací zámek 12VDC |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací kabel k zámku 6m |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelová zadlabávací průchodka úzká |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Protiplech k zámku |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Bezpečnostní kování, klika/klika |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel napájení 2x1,5 | 21% | 80 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu |  | 35 | m |  | 0 |  | 0
| Podružný elektroinstalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové prostupy a průrazy |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávky |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení a nastavení systému Interkomu |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Odzkoušení systému, zaškolení obsluhy, předání |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Projekt skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dopravné |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| DOMOVNÍ ZVONKY - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávajících panelů se zvonky |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Panel 1 okénko, Série 1, rozměry 130mm x 128mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Panel 3 okénka, Série 4, rozměry 130mm x 199mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Panel 4 okénka, Série 5, rozměry 130mm x 246mm |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pod omítku pro panel serie 1 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pod omítku pro panel serie 4 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalační krabice pod omítku pro panel serie 5 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Modul 2 tlačítka |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Modul 4 tlačítka |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
| Odzkoušení systému, předání |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dopravné |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0