## Kryt
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22 | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SVFU Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Měření a regulace | [7 empty] | Místo | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | VFU Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1631 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 07/2016 |  | 75
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | [8 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Rozpočet
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče 22MR 2
1. | Nástěnný rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový | ks | 1 |  | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 |  | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče ÚT
7. | Úprava stávajícího rozvaděče ÚT | hod | 8 |  | 0
8. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0
9. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0
10. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0
11. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
12. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=240 mm | ks | 1 |  | 0
13. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 3 |  | 0
14. | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT, 0-10V | ks | 2 |  | 0
15. | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 2 |  | 0
16. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 1 |  | 0
17. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 3 |  | 0
18. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P, 15Nm | ks | 1 |  | 0
19. | Klapkový servopohon - 24V, 2P, 5Nm | ks | 1 |  | 0
20. | Klapkový servopohon - 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 1 |  | 0
21. | Pohon pro regulační ventil | ks | 3 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
22. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1 |  | 0
23. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 2 |  | 0
24. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO | ks | 1 |  | 0
25. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU (pro ÚT) | ks | 1 |  | 0
26. | Komunikační převodník RS232 na 485 | ks | 2 |  | 0
27. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1 |  | 0
28. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1 |  | 0
29. | SW za jeden datový bod | ks | 82 |  | 0
30. | Úprava SW stávajícího rozvaděče ÚT | ks | 16 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
31. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 612 |  | 0
32. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 482 |  | 0
33. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 192 |  | 0
34. | STP cat 5 4x2x0,5 | m | 52 |  | 0
35. | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 64 |  | 0
36. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 26 |  | 0
37. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 96 |  | 0
38. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 26 |  | 0
39. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 28 |  | 0
40. | Cu vodič PVC 6 | m | 62 |  | 0
41. | Kabelový žlab drátěný, 2m, 150/50 | m | 18 |  | 0
42. | Kabelový žlab drátěný, 2m, 100/50 | m | 40 |  | 0
43. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 70 |  | 0
44. | Spojka žlabu | ks | 70 |  | 0
45. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 70 |  | 0
46. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | ks | 8 |  | 0
47. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 24 |  | 0
48. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | sada | 56 |  | 0
49. | Požární ucpávka | m | 5 |  | 0
50. | Pomocný montážní materiál | m | 1 |  | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
51. | Mt. teplotní čidla | ks | 6 |  | 0
52. | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 5 |  | 0
53. | Protimrazová ochrana vzt | ks | 1 |  | 0
54. | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 1 |  | 0
55. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 2 |  | 0
56. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 3 |  | 0
57. | Kabel JYTY - volně | m | 1338 |  | 0
58. | Kabel CYKY - volně | m | 176 |  | 0
59. | Kabel J-Y(ST)-Y | m | 64 |  | 0
60. | Uzemnění | m | 62 |  | 0
61. | Žlab ocel. | ks | 58 |  | 0
62. | Elektroinstalační trubka | m | 80 |  | 0
63. | Řídící systém | ks | 1 |  | 0
64. | Moduly řídícího systému | ks | 4 |  | 0
65. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (ventilátory čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 22 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
66. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
67. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 24 |  | 0
68. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |  | 0
69. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 |  | 0
70. | Zaučeni obsluhy | hod | 1 |  | 0
71. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 8 |  | 0
72. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  | 0
73. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 3 |  | 0
74. | Revizní technik | hod | 12 |  | 0
75. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH