- Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 9130/xxx

Počet stran: ____

Specifikace předmětu plnění

Dodavatel na tomto místě doplní technickou specifikaci jednotlivých položek plnění včetně jejich grafického vyobrazení (foto, náčrt apod.).

Specifikace musí být v souladu s podmínkami vymezenými v zadávací dokumentaci, zejména s „Technickými podmínkami“ (viz příloha č. 1 textové části zadávací dokumentace) a dále s „Položkovým rozpočtem“ (viz příloha č. 2 smluvního vzoru smlouvy o dílo).

Dodavatel odpovídá za řádně zpracovanou technickou specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. 9130/xxx (dále také „smlouva“).

LABORATORNÍ DIGESTOŘE

Obecné požadavky:

Laboratorní digestoře jsou vyrobeny

- v souladu s normou ČSN EN 14175

- dle směrnice 2006/95/ES (nízké napětí)

- dle směrnice 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita)

Laboratorní armatury a ventily jsou v provedení pro laboratorní prostředí (mosaz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru)

- v souladu s normou DIN 12918

    - napojovací olivky - v souladu s normou DIN 12898

    - závity - v souladu dle ISO 228/1

    - barevné značení hmatníků - v souladu s normou EN 13792:2000

Součástí dodávky jsou veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž.

U komponent obsahujících připojované prvky je součástí dodávky vlastní montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Jedná se zejména o instalaci koncových prvků a jejich propojení s přípojnými body zakončené uzavíracími kohouty od vody, odbočky kanalizačního odpadu u laboratorního vybavení. Veškerý tento propojovací materiál jako hadice, roury, potrubí je součástí dodávky. Na elektrozařízení a na rozvody plynů budou před předáním a převzetím plnění vyhotoveny revize.

Požadavky na konkrétní sestavy laboratorních digestoří:

Konkrétní složení sestav laboratorních digestoří (skříňky pod digestoř, pracovní deska atd.), počty a rozměry komponent jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

LABORATORNÍ DIGESTOŘ 	ozn.: DIG12

Rozměry:

šířka x hloubka x výška

DIG 12	1200 x 800 x 2585 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Ovládání digestoře:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Armatury a instalace:

- rozvaděč, proudový chránič, jistič

Technický popis:

- elektrická zásuvka 230 V/16A, krytí IP 44

Technický popis:

- laboratorní ventil - studená voda

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- laboratorní ventil - zemní plyn

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- nerezová vnitřní mříž pro aparatury, nosnost 50 kg

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- vnější boční stěny upraveny pro externí kotvení přístrojů a vybavení, nosnost 50 kg

Technický popis:

Pracovní deska

- Kyselinovzdorná keramická dlažba, v barvě světle šedé, zvýšený přední okraj

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Keramická vpusť – bílá

(150 x 150 x 150 mm)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Prostor pod pracovní deskou digestoře:

- Skříňka pod digestoř – kyseliny a louhy			ozn.: SK/DIG/KL

Rozměry:

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Skříňka pod digestoř – hořlaviny				ozn.: SK/DIG/HK

Rozměry:

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Instalační materiál pro rozvody vody, plynu a elektřiny v digestoři

LABORATORNÍ DIGESTOŘ 	ozn.: DIG15

Rozměry:

šířka x hloubka x výška

DIG 15	1500 x 800 x 2585 mm

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Ovládání digestoře:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Armatury a instalace:

- rozvaděč, proudový chránič, jistič

Technický popis:

- elektrická zásuvka 230 V/16A, krytí IP 44

Technický popis:

- laboratorní ventil - studená voda

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- laboratorní ventil - zemní plyn

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- nerezová vnitřní mříž pro aparatury, nosnost 50 kg

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- vnější boční stěny upraveny pro externí kotvení přístrojů a vybavení, nosnost 50 kg

Technický popis:

Pracovní deska

- Kyselinovzdorná keramická dlažba, v barvě světle šedé, zvýšený přední okraj

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Keramická vpusť – bílá

(150 x 150 x 150 mm)

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Prostor pod pracovní deskou digestoře:

- Skříňka pod digestoř – kyseliny a louhy			ozn.: SK/DIG/KL

Rozměry:

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

- Skříňka pod digestoř – hořlaviny				ozn.: SK/DIG/HK

Rozměry:

Obchodní název/označení výrobku:

Technický popis:

Grafické vyobrazení:

Instalační materiál pro rozvody vody, plynu a elektřiny v digestoři