# Příloha č. 1 ZD

# Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 4“

Tato veřejná zakázka (dále také „zakázka“) je zadávána na základě § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“), jako zakázka malého rozsahu postupem mimo režim ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci investiční akce „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25, areál VFU Brno“, která je spolufinancována ze státního rozpočtu a vedena pod identifikačním číslem EDS: 133D21L003002.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami může vést k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Další požadavky na plnění (např. počty kusů a dislokace v rámci objektu) jsou uvedené také v „Položkovém rozpočtu“, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást smluvního vzoru kupní smlouvy č. 9130/xxx (dále také „smluvní vzor“ nebo „smlouva“) - smluvní vzor pak tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást ZD.

Dokument „Technické podmínky“ má připojenu jednu přílohu, která je jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – Schéma umístění laminárního boxu – obsahuje požadavky zadavatele na umístění laminárního boxu v rámci budovy č. 25 v areálu VFU Brno.

LAMINÁRNÍ BOX

Obecné požadavky:

Součástí dodávky jsou veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž/instalaci.

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

LAMINÁRNÍ BOX	ozn.: LAMBOX

Rozměry:  šířka x hloubka x výška

celkové – (1313-1383) x (770-840) x (2049-2119) mm

pracovní prostor – min 1246 x min 700 x min 624 mm

Počet kusů: 1

Popis:

Laminární box

Třída bezpečnosti II - ochrana produktu a personálu.

- vertikální laminární proudění vzduchu

- 2x HEPA filtr s účinností min 99,995% pro částice 0,3 µm

- mikroprocesorové ovládání pomocí dotykového displeje, menu v českém nebo anglickém jazyce

- automatické vyrovnání opotřebení filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu

- počítadlo provozního času provozu boxu a UV lampy

- nastavitelná intenzita proudění vzduchu

- ovládací panel s akustickou a vizuální signalizací

- tichý ventilátor, hlučnost < 57dB

- čelní okno vyrobeno z tvrzeného dvojitého skla bez rámu, 8° náklon, elektricky ovládaný posun, možnost úplného uzavření pracovního prostoru

- pracovní plocha tvořena 3 - 6 dělenými nerezovými deskami (autoklávovatelné), desky perforované

- nerezový vnitřní pracovní prostor

- UV lampa pevně zabudována v horní části pracovního prostoru

- vnitřní bílé světlo min. 1200 lux

- boční stěny pracovního prostoru s otevíracím oknem

- min 2 el. zásuvky uvnitř pracovního prostoru

- odnímatelná opěrka předloktí

- podstavec s bržděnými kolečky

- napájení 230V/60Hz

- vývod plynu s bezpečnostním uzávěrem na zadní straně boxu 1x

Laminární box musí mít:

Certifikace o shodě s normou EN 12469, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013

Prohlášení o shodě (CE)

Ke každému boxu je nutno vystavit protokol o zkoušce dle výše uvedených norem, který bude předložen při předání zboží.

Ilustrativní zobrazení:

Umístění v rámci objektu:

Požadavky zadavatele na umístění laminárního boxu v rámci budovy č. 25 v areálu VFU Brno jsou uvedeny v samostatném souboru – „Schéma umístění laminárního boxu“, který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 těchto Technických podmínek.

Pozn.: V souboru „Schéma umístění laminárního boxu“ je přístroj označen jako „FLOWBOX“.

Dokumenty prokazující splnění požadavků na certifikaci a splnění norem:

Dokumenty (certifikáty, materiálové atesty, prohlášení o shodě apod.), které prokazují, že nabízené výrobky, materiály, komponenty a další plnění splňují všechny požadavky zadavatele na certifikaci a normy stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, budou předloženy při předání zboží zadavateli.