# Příloha č. 1 ZD

# Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„VFU Brno - dodávka a montáž svítidel venkovního osvětlení“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „VFU Brno - dodávka a montáž svítidel venkovního osvětlení“ |  |
| --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |

Svítidlo V 1 – vzhled viz. kniha svítidel

| Materiál | tlakově lity hliník – barva černá | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Difozor | Opálový | vyplní dodavatel |
| Životnost | min. 55 000 h | vyplní dodavatel |
| Stupeň krytí | min. IP 65 | vyplní dodavatel |
| Celkový příkon | max. 58 W | vyplní dodavatel |

Svítidlo V 2 – vzhled viz. kniha svítidel

| Materiál | tlakově lity hliník – barva šedá | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Difozor | mléčný nebo čirý polykarbonát | vyplní dodavatel |
| Životnost | min. 30 000 h | vyplní dodavatel |
| Stupeň krytí | min. IP 54 | vyplní dodavatel |
| Celkový příkon | max. 15 W | vyplní dodavatel |