## Kalkulace - ČÁST 8 VZ
Příloha č. 3 ZD
KALKULACE - příloha pro potřeby hodnocení - ČÁST Č. 8 VZ
Číslo položky | Specifikace | Obchodní název (doplní účastník) | Cena za MJ bez DPH (MJ = 1 x balení nebo 1 ks. Pokud není uveden ve sloupci specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 ks, tj. nacení se 1 ks. Pokud je uveden u specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 balení obsahující uvedený počet kusů, tj. nacení se jedno balení obsahující zadavatelem uvedený počet ks.) | Počet MJ (předpokládaná spotřeba za 1 rok) (MJ = 1 x balení nebo 1 ks. Pokud není uveden ve sloupci specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 ks. Pokud je uveden u specifikace počet ks, činí měrná jednotka (MJ) 1 balení obsahující uvedený počet kusů.) | Celková cena za celkový počet MJ bez DPH (Tj. počet MJ x cena za MJ bez DPH) počítáním všech kusů/balení ze sloupce E)
520 | Mikrozkumavka, PP, 1,5 ml - růžová, 1000 ks |  |  | 2
521 | Mikrozkumavka, PP, 1,5 ml - žlutá, 1000 ks |  |  | 2
522 | Mikrozkumavka, PP, 1,5 ml - modrá, 1000 ks |  |  | 2
523 | Mikrozkumavka, PP, 1,5 ml - zelená, 1000 ks |  |  | 2
524 | Mikrozkumavky PCR (2 ml) steril, 1000 ks |  |  | 1
525 | Mikrozkumavky PCR (0,5 ml) steril, 1000 ks |  |  | 1
526 | Mikrozkumavky PCR (0,2 ml) steril, 1000 ks |  |  | 1
527 | Zkumavka zamražovací s vnějším šroubovacím uzávěrem (3 ml), stojící, sterilní, 100 ks |  |  | 5
528 | Zkumavka č.1028 sterilní 10ml, 100x16mm, 1 ks |  |  | 100
529 | Zkumavka PS bez zátky, 16 x 100 mm, 2000 ks |  |  | 3
530 | Zkumavka 16x100 mm, 10 ml cylindrická s okrajem, graduovaná, PP, 1 ks |  |  | 6
531 | PCR zkumavky, 1000 ks |  |  | 5
532 | Centrifugační zkumavky, 15 ml, PP, kónické dno, šroubovací PE víčko, 500 ks |  |  | 1
533 | Centrifugační zkumavky, 50 ml, PP, kónické dno, šroubovací PE víčko, 500 ks |  |  | 1
534 | Zkumavka centrifugační, 50 ml, 1 ks |  |  | 100
535 | Zkumavka PE se zátkou, 14x90mm, 20 ks |  |  | 50
536 | Zkumavka PP, 16mm, 125 ks |  |  | 2
537 | Zkumavka, bez uzávěru, PS, objem 10 ml, 2000 ks |  |  | 1
538 | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem 50 ml kónické dno, 50 ks |  |  | 2
539 | Plastové zkumavky s uzávěrem 12 ml, 20 ks |  |  | 10
540 | Mikrozkumavka 2 ml kalibrovaná, balení 1000 ks |  |  | 1
541 | Sterilní zkumavky jednorázové, kónické 12ml, 500 ks |  |  | 1
542 | Centrifugační zkumavky volné, 15 ml (500 ks) |  |  | 1
543 | Mikrozkumavka 2 ml PP, uzávěr našroubován, kvalita PCR, balení 500 ks |  |  | 1
544 | Mikrozkumavka 1,5 ml PP, 39/10,8 mm, balení 500 ks |  |  | 14
545 | PS sterilní zkumavka se zátkou a kulatým dnem 90x14mm, 20 ks |  |  | 50
546 | PS sterilní zkumavka se zátkou a kulatým dnem 100x16mm, 20 ks |  |  | 50
547 | 2 ml zkumavka se šroubovacím uzávěrem, 500 ks |  |  | 1
548 | Šroubovací uzávěr na zkumavky, 500 ks |  |  | 1
549 | 0,2 ml 8-strip flat caps , v balení 125 ks |  |  | 16
550 | Strip of 200 ul PCR tubes and flat optical strip caps, 125 strips |  |  | 10
551 | 96x0,2 ml platíčko (balení 25 ks) |  |  | 1
552 | Strip 8 víček pro PCR zkumavky plochá, 25 ks |  |  | 1
553 | 2 ml šroubovací zkumavka stojící, balení 500 zkumavek |  |  | 8
554 | Safe lock 1,5 ml, PCR, clean, v balení 1000 ks |  |  | 9
555 | Centrifugační zkumavky volné, 50 ml (500 ks) |  |  | 3
556 | PCR mikrozkum. 8-strip, 0,2 ml, bezbarvé, 125 stripů |  |  | 3
557 | Spojená víčka k PCR mikrozkum, bezbarvé, 125 stripů |  |  | 3
558 | Strip of 200 ul PCR tubes with attached optically clear caps, 120 strips |  |  | 9
559 | 2 ml šroubovací zkumavka stojící natural - extra low binding and bead beating, bag 500 ks |  |  | 8
560 | Pipetovací špička 200 ul žlutá, 1 ks |  |  | 20000
561 | Špičky 200 ul filtrové v krabičkách, 10x96 ks |  |  | 4
562 | Špičky 10 ul volné, extra dlouhé, 1000 ks |  |  | 4
563 | Prodloužené špičky 200 ul v krabičkách, 8x204 ks |  |  | 3
564 | Špičky na pipety 0,1-10µl,délka 46mm,nesterilní, single tray, 10x96ks |  |  | 2
565 | Špičky na pipety 0,5-200 µl, délka 51mm, 10x96ks |  |  | 1
566 | Špičky na pipety 10-1000µl, délka 71,5mm, 10x96ks |  |  | 5
567 | Špičky na pipety 1-10ml,délka 161mm, 10x96ks |  |  | 2
568 | Pipetovací špička Filtrovaná,Non sterile 100-1000µl, 1000 ks |  |  | 6
569 | Pipetovací špička Filtrovaná,Non sterile 0,1-10µl, 96 ks |  |  | 6
570 | Pipetovací špička 1-200µl bez DNA, 96 ks |  |  | 10
571 | Špičky 100 ul žluté 1000ks/bal. |  |  | 7
572 | Špičky k mikropipetám neoriginální, volné 2-200 µl, 1000 ks |  |  | 10
573 | Špičky k mikropipetám neoriginální, volné, objem 1000-5000 µl, 250 ks |  |  | 15
574 | Špičky mikro s filtrem 100-1000 µl, 96 ks/krab. |  |  | 4
575 | Špičky mikro s filtrem 2-200 µl, 96 ks/krab. |  |  | 4
576 | Špičky mikro s filtrem 0,5-10 µl, 96 ks/krab. |  |  | 4
577 | Špičky univerzální , 1-5 ml, 500 ks |  |  | 2
578 | Špičky 1ml bílé, 1000 ks |  |  | 15
579 | Špičky 100 -1000 µl, 1000 ks |  |  | 5
580 | Fitrační papír archy 50x50cm, 12,5 kg |  |  | 3
581 | Filtrační papír KA1 , průměr 185mm, 100 ks |  |  | 6
582 | Fitrační papír KA2, průměr 185mm, 100 ks |  |  | 2
583 | Filtrační papír KA3,průměr 185mm, 100 ks |  |  | 2
584 | Fitrační papír KA4,průměr 185mm, 100 ks |  |  | 2
585 | Filtrační papír KA1, průměr 55mm, 100 ks |  |  | 2
586 | Papír filtrační 2R/80 archy 600x600 mm, kvalitativní, 1 balení 12,5 kg |  |  | 2
587 | 3 vents, Petri dish, sterile, 90x150 mm |  |  | 1000
588 | Petri-miska 92/16 mm, bez odvětrávacích výstupků, sterilní, 480 ks |  |  | 1
589 | Petriho miska 60x15 mm, 400 ks |  |  | 1
590 | Petriho miska, PS, 86,5 x 14,5 mm; čirá, nedělená, desinfekce persterilem, 480 ks |  |  | 1
591 | Petriho misky aseptické 90x16,2 mm, 600 ks |  |  | 1
592 | Petriho misky PS 90 mm, 500 ks |  |  | 20
593 | Petriho miska standardní 90 mm x 15 mm, polystyren, plast 20 ks |  |  | 26
594 | Pipeta Pasteurova 1ml nesterilní s jemnou kapilárou, 500 ks |  |  | 2
595 | Pasteurovy pipety PE, 3 ml, graduace, nesterilní, 500 ks |  |  | 16
596 | Pipeta Pasteurova 3ml,standardní zakončení,PE, 1 ks |  |  | 200
597 | Pipeta Pasteurova 1ml nesterilní s jemnou kapilárou, 500 ks |  |  | 2
598 | Pasteurova pipeta PE, graduace 0,5 ml, objem 3,5 ml, průměr špičky 3,2mm; délka 152 mm, 500 ks |  |  | 4
599 | Pasteurovi pipety 2 ml, 250 ks |  |  | 5
600 | Střička, 500 ml, 1 ks |  |  | 2
601 | Střička 500ml, destilovaná voda, širokohrdlá, bílý uzávěr, 1 ks |  |  | 5
602 | Střička 500ml, ethanol, širokohrdlá, oranžový uzávěr, 1 ks |  |  | 4
603 | Stojánek PCRack s víčkem, 1 ks |  |  | 20
604 | Stojan na zkumavky, univerzální, různé barvy, PP, 1 ks |  |  | 2
605 | Uzavíratelný box 100 místný, 1 ks |  |  | 16
606 | Odběrový tampon syntetický, plastová tyčinka, sterilní, 1000 ks |  |  | 10
607 | Stojan na zkumavky 20/40 PP, 1 ks |  |  | 5
608 | Filtr stříkačkový, CA (celulóza), 0,2?m, sterilní, 25mm514-0061, 50ks |  |  | 1
609 | 96x 0,2 ml platíčko, balení 25 ks |  |  | 5
610 | Míchadélko hladké, 12x4,5mm, 1 ks |  |  | 3
611 | Dóza PP se šroubovacím uzávěrem 125ml, 1 ks |  |  | 200
612 | Extrakční patrony průměr 26x60mm, 25 ks |  |  | 1
613 | Indikátorový papírek lakmus. Modrý, 100 ks |  |  | 2
614 | Univerzální indikátorové papírky pro pH 0-12, 100 ks |  |  | 2
615 | Zátka pryžová 3231, 12/17 mm, výška 20 mm, 1 ks |  |  | 10
616 | Zátka pryžová 3230, 10.5/14.5 mm, výška 20 mm, ks |  |  | 10
617 | Parafilm M - netoxická fólie, délka 38 m, šířka 10 cm, 1 ks |  |  | 2
618 | Parafilm M - netoxická fólie, délka 75 m, šířka 5 cm, 1 ks |  |  | 2
619 | Zátky pro zkumavky 10 ccm, modré, 1000 ks |  |  | 1
620 | Vialky šroubovací ND9, 1,5 ml (32x11,6mm), širokohrdlé, hnědé sklo, s graduací, 100 ks |  |  | 1
621 | Kyveta 100-QS, Suprasil, 10 mm, PTFE víčko, 1 ks |  |  | 2
622 | Teploměr skleněný tyčinkový, 1 ks |  |  | 2
623 | Patrony pro Soxhlet, 33*100 mm, 25 ks |  |  | 50
624 | Sáček na stanovení vlákniny F57, 1 ks |  |  | 1200
625 | Víčko PBT, GL45, s PTFE těsněním, 1 ks |  |  | 100
626 | Spektrofotometrické kyvety, 4,5 ml, PMMA, optická dráha 1 cm, UV-grade PMMA - rozsah použití 280-800 nm 100 ks |  |  | 10
627 | Homogenizační sáčky s filtrem 180x300 mm, 200 ks |  |  | 11
628 | Homogenizační sáčky bez filtru 180x300 mm, 500 ks |  |  | 5
629 | Tampony v plastovém sáčku,dřevěná tyčinka, 100 ks |  |  | 2500
630 | Roztírací klička sterilní typ L, 1 ks |  |  | 2000
631 | Faeces kontejner s uzávěrem,sterilní PP s lopatičkou, 1 ks |  |  | 700
632 | Ploché optické víčko na 8 strip., 120ks |  |  | 7
633 | Mikrotitrační destička typ "U" |  |  | 50
634 | EU 0,2 ml Thin-wall 8-tube strip RP, UC, Single Attached Optical Idented wide area Cap (Regular Profile), Natural |  |  | 10
635 | Zásobník na zkumavky do průměru 11/8 mm, oboustranný s víčkem, žlutý, PP |  |  | 5
636 | 0,2 ml Multo Rack s laserovým značením, barva bílá |  |  | 1
637 | Očkovací klička 1ul přírodní (balení 50 pytlíčků/20ks) |  |  | 2
638 | Sáčky s bočním filtrem - blender bag 400ml, 300x190ml (balení 10 sáčků/50ks) |  |  | 2
639 | Stojan laboratorní, kovová deska (250x160 mm), šroubovací nerezová tyč o průměru 12 mm, výška 750 mm, 1 ks |  |  | 8
640 | Stojan na zkumavky, PP, pro zkumavky do průměru 18 mm, 1 ks |  |  | 5
641 | Držák na byrety dvojitý, 1 ks |  |  | 10
642 | Kruh na filtraci, průměr 55 mm, 1 ks |  |  | 10
643 | Fotometrická kyveta PS makro, 100 ks |  |  | 35
644 | Kyveta PS s-mikro, 100 ks |  |  | 15
645 | Lžička oboustranná, nerez, miska 18x36/10x30, 170 mm, 1 ks |  |  | 10
646 | Nasávací dudlík, silikon, 1 ks |  |  | 15
647 | Hliníková fólie, šířka 153 mm, role 152,4 m |  |  | 2
648 | Fólie hliníková v roli, síla 30µm, šířka 500mm, délka 100m |  |  | 1
649 | Lžička laboratorní 150 mm, PP, 1 ks |  |  | 2
650 | Zátka PP pro prům.16mm, 1000 ks |  |  | 3
651 | Váženka bílá, PS, 55×85 ×13,5 mm, 30 ml, 50 ks |  |  | 2
652 | Váženka bílá, PS, 41x41x8 mm, 7 ml, 100 ks |  |  | 2
653 | Váženka bílá, PS, 5 ml, 31x54x3,8mm, 100 ks |  |  | 10
654 | Sáčky na laboratorní odpad 200x 300 mm, 100 ks |  |  | 4
655 | Sáčky na vzorky zipový s popisovacím polem, 100x70 mm, nesterilní, LDPE, 1000 ks |  |  | 2
656 | Sáčky na vzorky zipový s popisovacím polem, 150x100 mm, nesterilní, LDPE, 1000 ks |  |  | 6
657 | Sáčky na vzorky zipový s popisovacím polem, 220x160 mm, nesterilní, LDPE , 1000 ks |  |  | 6
658 | Sáčky na vzorky zipový s popisovacím polem, 300x200 mm, nesterilní, LDPE, 1000 ks |  |  | 2
659 | Držák na byrety jednoduchý, 1 ks |  |  | 6
660 | Krabička pro 81 mikrozkumavek (9x9), čirá, teplotní rozsah -90 až 121 °C,pro mikrozkumavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamražovací zkumavky a vialky, 1 ks |  |  | 6
661 | Nádobka 60 ml, na odběr vzorků, nesterilní, PP,červený šroubový uzávěr HDPE, průměr 33 mm, výška 70 mm, 70 ks |  |  | 10
662 | Mikrotitrační destičky, 180 ks |  |  | 1
663 | Mikrozkumavka 1,5ml |  |  | 2250
664 | Petriho miska plastová 60mm sterilní 10ks |  |  | 3
665 | Pipeta Pasteurova s jemnou kapilárou 500ks |  |  | 19
CELKOVÁ SOUČTOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v CZK bez DPH - část č. 8 VZ