## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Slepý rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB, AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31
| Objekt: |  | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
3373 | Rozpočet: |  | 1 | ZTI
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2020-05-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | D 106 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 1 | ZTI |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Popis rozpočtu 1-ZTI
Veškeré položky vlastní, P-položky, individuální, atp ( neoznačené cenovou úrovní RTS) obsahují montáž a d
dodávku a veškeré náklady s tím spojené vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstraukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.5
Výkaz výměr | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB, AREÁL VFU BRNO, OBJEKT 31 | [21 empty] | STA
O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [20 empty] | STA | OBJ
R: | 1 | ZTI | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
1 | 139 70-0010.RAA | Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku | m3 | 86.06 |  | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 5596.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.084 | 13.7 |  |  | POL1_1
|  | (0,8*1,08+0,6*1,86+0,6*4,3+0,5*2,14+0,0,42*9,60+0,4*0,41+0,32*1,01+0,3*1,01+0,68*14,21+0,43*2,29+0,52*20,20+0,45*8,22+0,42*1,3+0,41*1,61+0,49*8,91+0,43*0,97+0,4*1,33+0,42*0,93+0,44*6,03+0,46*1,69+0,38*1,71+0,35*0,37+0,35*1,0+0,85*15,83+0,46*3,69+0,79*3,09+0,71*0,43+0,32*3,46+0,29*0,25+0,39*2,18+0,44*4,48+0,37*1,29+0,47*10,38+0,59*11,97+0,41*1,47+0,4*1,48+0,3*5,05+0,65*1,2+0,8*15,11+0,66*1,47+0,85*1,46+0,7*1,21+0,8*1,47+0,7*1,17+ 1,23*0,5)*0,6 +(2,85*1,0+2,03*1,95+1,1*16,0+1,83*1,91+1,73*1,05+1,76*2,78+2,24*2,3+1,7*0,86+ 2,4*1,5)*0,9 |  | 86.06 | [19 empty] | VV | 5
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky 60do 200cm do 1000m3 v hor 3, hloubení strojně | m3 | 77.1 |  | 0 | [10 empty] | 800-1 | RTS 19/I
|  | +(1,1*16+1,04*21,31+1,16*18,74+1,23*0,87+1,11*0,85+0,9*0,83+0,93*1,0+0,85*0,59)*0,8 |  | 77.1
3 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3 | m3 | 163.15 |  | 0 | 11.31 | 615.83 | 110.19 | 5999.85 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.05 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.236 | 12.85 |  |  | POL1_
|  | Položka 1: 77,10+ položka 2:82,45 |  | 163.15 | [19 empty] | VV | 0
4 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 54.45 |  | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 1404.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.07 | 3.81 |  |  | POL1_
|  | (2,85*1,0+2,03*1,95+1,83*1,91+1,73*1,05+1,76*2,78+2,24*2,3+1,7*0,86+2,4*1,5)*2,0 |  | 54.45 | [19 empty] | VV | 5
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 54.45 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 21384 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.011 | 0.89 |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 3 : 47,25 |  | 54.45 | [19 empty] | VV | 5
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 9570.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.202 | 16.59 |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 9 :65,77 |  | 64.23 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 11 : 15,23 |  | 14.27 | [19 empty] | VV | 5
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 81 |  | 0 | 527.66 | 34704.2 | 542.34 | 35669.7 | 21 | 0 | 1.7 | 111.81 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 1.587 | 104.38 |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 6 : 81 |  | 81 | [19 empty] | VV | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň HTU | m3 | 82.15 |  | 0 | 0 | 0 | 321 | 21112.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | Indiv | 0.94 | 61.82 |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 1+2 : 163,15 |  | 163.15 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 9 : 65,77*-1 |  | -65.77 |  |  | 420 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 11 : 15,23*-1 |  | -15.23 | [19 empty] | VV | 0
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 65.77 |  | 0 | 0 | #REF! | 1500 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800-1 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL2_
|  | (0,450*55,13*0,8+0,425*180,27*0,6) |  | 65.77 |  |  | 0 | #REF! | 500 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL2_
10 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 65.77 |  | 0 | 0 | #REF! | 12500 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800-1 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 9 : 65,77 |  | 65.77 |  |  | 0 | #REF! | 11500 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL2_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
11 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 15.23 |  | 0 | 108 | 63936 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (55,13*0,8+180,27*0,6)*0,1 |  | 15.23 |  |  | 115 | 21275 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 130 | 4095 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 a 600 mm | kus | 3 |  | 0 | 79.15 | 3720.05 | 165.35 | 7771.45 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.359 | 16.87 |  |  | POL1_7
13 | PC01 | Vložka do šachty - DN 200 | ks | 1 |  | 0 | 201.36 | 38560.44 | 376.64 | 72126.56 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.15 | 0 | 0 |  | vlastní | RTS 18/ II | 0.819 | 156.84 |  |  | POL1_7
14 | PC02 | Revizní šachta plastová D425 potrubí DN125 vč. plastového pachotěsného poklopu | kpl | 1 |  | 0 | 260.5 | 20058.5 | 366.5 | 28220.5 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.1 | 0 | 0 |  | vlastní | RTS 18/ II | 0.797 | 61.37 |  |  | POL1_7
15 | PC03 | Revizní šachta plastová D425 potrubí DN160 vč. plastového pachotěsného poklopu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 816 | 46512 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
16 | PC04 | Revizní šachta plastová Tegra DN600 pro zpětnou klapku DN125 vč. plastového poklopu | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
17 | PC05 | Propojení nové kanalizace na stávající šachtu-nová kyneta | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
18 | PC06 | Kamerová prohlídka potrubí po pokládce | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
19 | PC07 | Stávající ponechané potrubí v zemi určené ke zrušení vyplnit cementopopílnkovou směsí | m3 | 1.6 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
20 | PC08 | Litinový lapač splavenin DN 125 | kpl | 6 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
21 | PC09 | Dvorní vpust, suchá klapka DN 100, litinová mříž | kpl | 3 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
22 | PC10 | Vpust terasová, suchá klapka DN 100. litinová mříž | kpl | 3 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
23 | PC11 | Vpust s bočním odpadem , s výhříváním se zpětnou klapkou, DN 100 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 4265.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RTS 18/ II | 0.157 | 9.26 |  |  | POL1_7
24 | PC01 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková | m | 498 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
25 | PC02 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková | m | 10 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
26 | PC03 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková | m | 3.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
27 | PC04 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 592 |  | 0 | 517.23 | 1551.69 | 138.77 | 416.31 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní |  | 0.333 | 1 |  |  | POL1_7
28 | PC05 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 185 |  | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 17000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní |  | 0.059 | 36.88 |  |  | POL1_7
29 | PC06 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 31.5 |  | 0 | 2.36 | #REF! | 27.14 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | vlastní |  | 0.059 | #REF! |  |  | POL1_7
30 | PC07 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 30,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 44 |  | 0 | 2.36 | #REF! | 27.14 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | vlastní
31 | PC08 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 7.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
32 | PC09 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 40,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 4.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
33 | PC10 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D50 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 49 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
34 | PC11 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D50 mm tl. izolace 40,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 40 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
35 | PC12 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D54 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 11 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
36 | PC13 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D28 mm tl. izolace 6,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
37 | PC14 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D35 mm tl. izolace 6,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
38 | PC15 | Izolace na dešťové kanalizace DN 70( kondenzát) | m | 9.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
39 | 9987-13203R00 | Přesun hmot izolace tepelné v objektech výšky do 24,0 m | % | 0 | 2.35 | 0 | [11 empty] | RTS 19/ I
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 850 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm kondenzát | m | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 16800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
41 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
42 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 47 |  | 0 | 150 | 9000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_0
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
43 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 70 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 10400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_1
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
44 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 6500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_1
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
45 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 38.5 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
46 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 191.5 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
47 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
48 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 2,7 mm | m | 28 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
49 | 721176121R00 | Potrubí HT odpadní zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 43 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
50 | 721176122R00 | Potrubí HT odpadní zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 6 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
51 | 721176123R00 | Potrubí HT odpadní zavěšené D 125 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
52 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 100 |  | 174.5 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 800-721 | RTS 19/I |  |  | #REF! |  |  | DIL
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
53 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 | m | 60 |  | 0 | 237.18 | 1660.26 | 129.82 | 908.74 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.285 | 2 |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
54 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150 | m | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 236530 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
55 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 368 | 71760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí
56 | PC01 | Potrubí třívrstvé odhlučněné DN50 | m | 1.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
57 | PC02 | Potrubí třívrstvé odhlučněné DN70 | m | 3.5 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
58 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 59 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/I
59 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 24 |  | 0 | 101.88 | 14263.2 | 107.12 | 14996.8 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.272 | 38.08 |  |  | POL1_7
60 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 20 |  | 0 | 207.79 | 2909.06 | 212.71 | 2977.94 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 0.54 | 7.56 |  |  | POL1_7
61 | PC03 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN 100 | kus | 6 |  | 0 | 0.36 | 547.38 | 19.34 | 29406.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní | RTS 18/ II | 0.042 | 63.86 |  |  | POL1_7
62 | PC04 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN70 |  | 6 |  | 0 | 1.52 | 2311.16 | 28.58 | 43455.89 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | vlastní | RTS 18/ II | 0.062 | 94.27 |  |  | POL1_7
63 | 721273190RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice D 75 mm včetně rohože z pěněného PE v. tl 5 mm proti orosení | kus | 5 |  | 0 | 430 | 11610 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I
64 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice D 110 mm včetně rohože z pěněného PE v. tl 5 mm proti orosení | kus | 3 |  | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_0
65 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 300.5 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/I
66 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 625 |  | 0 | [10 empty] | 800-721 | RTS 19/I
67 | PC05 | Dešťový vtok DN 75 s nástavcem s manžetami kompatibilními s izolací střechy | kpl | 3 |  | 0 | 460 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL12_0
68 | PC06 | Vpust s nástavcem proti vysychání s PVC límcem, DN 70, svislý odpad | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
69 | PC07 | Vpust s nástavcem proti vysychání s PVC límcem, DN 100, svislý odpad | kpl | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
70 | PC08 | Vpust s nástavcem proti vysychání , DN 70, svislý odpad | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
71 | PC09 | Vpust s nástavcem proti vysychání, DN 100, svislý odpad | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
72 | PC10 | Zednická výpomoc drážky. Prostupy stěn i stropů | hod | 30 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
73 | PC11 | Demontáž stávajícího potrubí vedeného volně | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 18250 | 36500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
74 | PC12 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace do DN50 | kpl | 28 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | POP
75 | PC13 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN70 | kpl | 15 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
76 | PC14 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN100 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
77 | PC15 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN125 | ks | 5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
78 | PC16 | Samolepky na potrubí v podhledu | ks | 60 |  | 0 | 0 | #REF! | 350 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL1_7
79 | PC17 | Demontáž zrušeného potrubí vedeného volně | hod | 16 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
80 | PC18 | Zaslepení vývodů ze stěn a podlah od rušených zařizovacích předmětů | hod | 10 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
81 | PC19 | Prostupy stávajícími základy (300x300) | ks | 22 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
82 | PC20 | Propojovací souprava pro napojení sříňových VZT jednotek | ks | 18 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
83 | PC21 | Kondenzační sifon typ U- napojení VZT jednotek | kpl | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
84 | PC22 | Kondenzační sifon s kuličkou proti vysychání-vodorovný odtok | kpl | 13 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
85 | PC23 | Kondenzační sifon podomítkový s kuličkou | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
86 | PC24 | Sifon z kolen DN 50, napojení opdpadu z filtru+ PV | kpl | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
87 | PC25 | Zaslepení vývodů kanalizace pro napojení technologie(LS+DG), DN 50 | ks | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
88 | PC26 | Zpětná klapka na potrubí DN 125 zdvojená typ 2 na splaškové kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
89 | PC27 | Zapravení prostupu střechou +, nové střešní tašky | kpl | 8 |  | 0 | [11 empty] | vlastní
90 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 0 | 1.9 | 0 | [11 empty] | RTS 19/I
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
91 | 722151115R00 | Potrubí nerez 1.4401 spoje lisované D 35 x 1,5 mm | m | 0.5 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
92 | 722151117R00 | Potrubí nerez 1.4401 spoje lisované D 54 x 1,5 mm | m | 11 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
93 | 722131115R00 | Potrubí ocel. vně pozink. spojované lisováním D 28x1,5 | m | 7 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
94 | 722131116R00 | Potrubí ocel. vně pozink. spojované lisováním D 35x1,5 | m | 37 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL1_7
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
95 | 722173242U00 | Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis | m | 1090 |  | 0 | 0 | #REF! | 650 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800-722 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL12_1
|  | včetně tvarovek, bez tednických výpomocí | [16 empty] | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  | POL7_
96 | 722173243U00 | Potr vod plast vícvrst 25X3,0 mm lis | m | 195 |  | 0 | 0 | #REF! | 800 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
97 | 722173244U00 | Potr vod plast vícvrst 32X3,0 mm lis | m | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
98 | 722173245U00 | Potr vod plast vícvrst 40X3,0mm lis | m | 12 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
99 | 722173246U00 | Potr vod plast vícvrst 50X3,0mm lis | m | 89 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I |  |  | #REF! |  |  | DIL
včetně tvarovek, bez tednických výpomocí
100 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 140 |  | 0 | [10 empty] | 800-722 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL1_7
101 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 14 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 800-722 | RTS 19/I | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL1_7
102 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 1520.5 |  | 0 | 0 | #REF! | 1692 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800-722 | RTS 19/I | RTS 18/ II | 1.9 | 41.8 |  |  | POL1_7
103 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1520.5 |  | 0 | 0 | 0 | 726 | 15972 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-722 | RTS 19/I | Indiv | 0.246 | 15.5 |  |  | POL1_7
104 | PC01 | Zpětný ventil na požárním potrubí typ BA -G5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 958 | 21076 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
105 | PC02 | Zpětný ventil G3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 8788.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
106 | PC03 | Zpětný ventil G5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
107 | PC04 | Zpětný ventil G6/4" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 1674 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_1
108 | PC05 | Zpětný ventil G2" | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 2092.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL12_0
109 | PC06 | Uzávěr G1/2" | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 7200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_0
110 | PC07 | Uzávěr s vypouštěním G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 7800 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL12_0
111 | PC08 | Uzávěr G3/4" | ks | 27 |  | 0 | 6500 | 97500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | [5 empty] | POP
112 | PC09 | Uzávěr s vypouštěním G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 3560 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní
113 | PC10 | Uzávěr G1" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
114 | PC11 | Uzávěr G5/4" | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
115 | PC12 | Uzávěr G6/4" | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
116 | PC13 | Uzávěr s vypouštěním G 6/4" | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
117 | PC14 | Uzávěr G2" | ks | 3 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
118 | PC15 | Vyvažovací termoregulační ventil na cirkulaci G 1/2" | kpl | 15 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
119 | PC16 | Pojistný ventil před ohřívačem G6/4" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_0
120 | PC17 | Pojistný ventil před ohřívačem G3/4" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
121 | PC18 | Manometr | ks | 1 |  | 0 | 6366 | 95490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
122 | PC19 | Tlakoměr | ks | 2 |  | 0
123 | PC20 | Filtr 10 mc G 3/4" s automatickým proplachem a tlakoměrem | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
124 | PC21 | Filtr 10 mc G 2" s automatickým proplachem a tlakoměrem | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | POP
125 | PC22 | Expanzí nádoba 60 l vč armatury | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
126 | PC23 | Vodoměr na dálkový odečet Mbus, Q 7,2 m/hod | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
127 | PC24 | Vodoměr na dálkový odečet Mbus, Q 6,0 m/hod | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | POP
128 | PC25 | Redukční ventil G 2", výstup 5 Ba | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | POP
129 | PC26 | Kulový uzávěr G1/2" příprava pro napojení technoclogie( LS+DG) | ks | 34 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
130 | PC27 | Cirkulační čerpadlo vícestupňové, bronz DN 20(3/4") | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
131 | PC28 | Elektronická úpravna na přívodním potrubí (G2") | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
132 | PC29 | Zkušební kohout G 1/2" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
133 | PC30 | Vypouštěcí kohout G1/2" | ks | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlasrní
134 | PC31 | Zednická výpomoc, drážky vč. zapravení, prostupy stěnou, stropy | hod | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
135 | PC32 | Úprava požárních prostupů spec. firma | ks | 42 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
136 | PC33 | Demontáž stávajícího volně vedeného potrubí a zaslepení vývodů ze stěn od rušených zařizovacích, předmětů | hod | 16 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | POP
137 | PC34 | Orientační štítky a samolepky na potrubí v podhledu | ks | 30 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
138 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 0 | 1.2 | 0 | [11 empty] | RTS 19/I | RTS 19/I
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
139 | 725119213U00 | Mtž klozet mís, bidetů a výlevek závěsných | kus | 22 |  | 0 | [10 empty] | 800-725 | RTS 19/I
140 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů | soubor | 22 |  | 0 | [10 empty] | 800-725 | RTS 19/I
141 | 725219201R00 | Montáž umyvadel | soubor | 59 |  | 0 | [10 empty] | 800-725 | RTS 19/I
142 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových a dřezových | kus | 63 |  | 0 | [10 empty] | 800-725 | RTS 19/I | Indiv | 0 | #REF! |  |  | POL3_0
143 | PC01 | Demontáž zařizovacích předmětů ke zrušení vč. hydrantových skříní | hod | 12 |  | 0 | 1850 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní
144 | PC02 | Modul s rámem pro závěsný klozet | kpl | 15 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
145 | PC03 | Modul s rámem pro závěsný klozet imobilní |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | RTS 18/ II | 0 | #REF! |  |  | POL7_
146 | PC04 | Modul s rámem pro závěsno výlevku | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
147 | PC05 | Modul s rámem pro závěsný bidet | kpl | 2 |  | 0 | 0 | #REF! | 0.31 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní |  |  | 0 |  |  | DIL
148 | PC06 | WC závěsné vč. sedátka | kpl | 15 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
149 | PC07 | WC imobilní vč. sedátka | kpl | 1 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | POL12_0
150 | PC08 | Ovládací tlačítko WC obdélník, dvoje splachování | kpl | 20 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
151 | PC09 | Umyvadlo zapuštěné 560x440x20 | kpl | 17 |  | 0 | 150 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
152 | PC10 | Umyvadlová deska pro zapuštěná umyvadla, vč.úpravy na míru , vč.kovových konzol na upevnění do stěny , matná- stejný výrobce jako umyvadlo. 1.PP 1600/450 mm..........1 ks 1570/500 mm...........1 ks 1.NP 2160/500 mm..........1 ks 1480/500 mm...........1 ks 2.NP 2135/500 mm..........1 ks 1480/500 mm...........1 ks 3.NP 2135/500 mm..........1 ks 1480/500 mm...........1 ks | soubor | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
153 | PC11 | Umyvadlo š. 550x420x185 vč. montážní sady | kpl | 41 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
154 | PC12 | Umyvadlo imobilní vč. plastového podomítkového sifonu s krytkou, chromová odtoková souprava a vč.montážní sady | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
155 | PC13 | Umyvadlový sifon -chrom | kpl | 58 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
156 | PC14 | Umyvadlová výpusť | kpl | 59 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
157 | PC15 | Umyvadlová baterie páková stojánková vč. připoj.pancéřovaných hadiček PN min 16 | kpl | 59 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
158 | PC16 | Baterie ke dřezu a výlevce nástěnná | ks | 6 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | [5 empty] | END
159 | PC17 | Pisoár bezvodý, vč. montážní sady | kpl | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
160 | PC18 | Urinálová dělící stěna 100*90*720 vč. upevnění | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
161 | PC19 | Dřez nerezový do desky | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
162 | PC20 | Dřez nerezový zakapotovaný nástěnný | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
163 | PC21 | Dřezová stojánková baterie | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
164 | PC22 | Baterie stojánková bidetová | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
165 | PC23 | Sifon plast pro dřez v desce | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
166 | PC24 | Sifon nerezový pro nástěnný dřez | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
167 | PC25 | Nerezové madlo nástěnné pevné dl. 830 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
168 | PC26 | Nerezové madlo nástěnné sklopné dl.830 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
169 | PC27 | Nerezové madlo nástěnné pevné dl. 550 | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
170 | PC28 | Roháček | kpl | 122 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
171 | PC29 | Hydrantová skříň s výzbrojí D 25 19/30( s 30-ti m tv.stálou hadicí) | kpl | 5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
172 | PC30 | Mřížka plastová 200x200 bílá s rámečkem ( přivětrávací ventil) pod podhledem | kpl | 8 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
173 | PC31 | Sprchové dveře dvojité celoprosklené (900x1900) sklo A7 | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
174 | PC32 | Žlab sprchy dl 900 x70x160 mm nerez vč. sifonu s bočním odpadem | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
175 | PC33 | Sprchová baterie vč. setu | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
176 | PC34 | Podomítkový uzávěr pro myčku -příprava | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
177 | PC35 | Pračkový ventil pro myčky-příprava | ks | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
178 | PC36 | Monáž dřezů | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
179 | PC37 | Podomítkový sifon pro umyvadlo imobilní vč. chromové připojovací souparvy | kpl | 1 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
180 | PC38 | Bidet závěsný | kpl | 2 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
181 | PC39 | Výlevka závěsná | kpl | 4 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
182 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 0 | 0.31 | 0 | [11 empty] | RTS 19/I
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
183 | PC01 | Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu nebo do stěn) | kg | 80 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu