Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technické podmínky

(Specifikace, minimální technické požadavky)

Předmětem této veřejné zakázky (dále též „VZ“) je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZ rozumí laserem indukovaný fluorescenční detektor pro kapilární elektroforézu.

Součástí pořízení zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání technické dokumentace s přesným popisem zboží v českém jazyce, dokumentace bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Minimální technické požadavky:

| ### Název přístroje: | Laserem indukovaný fluorescenční detektor pro kapilární elektroforézu |
| --- | --- |
| ### Počet kusů: | ### 1 ks |
| - Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na přístroj: |  |
| - Detektor pro laserem indukovanou fluorescenční detekci (LIF) ve spojení s kapilární elektroforézou (CE) - Laser o vlnové délce 488 nm (min. 20 mW) + tomu odpovídající emisní filtr - Software driver pro Agilent ChemStation - Interface optického vlákna - Předpokládá se využití standardních, běžně komerčně dostupných kapilár, proto je požadováno dodání všech potřebných optických rozhraní nebo adaptérů, aby byla zajištěna kompatibilita - je požadováno, aby bylo možné použít kapiláry (50 nebo 75 um ID), které jsou běžně dodávané v cívkách (cca 25 m) a pracovní délku si zákazník volí sám dle potřeby. - V rámci dodávky požadujeme zajištění funkčního propojení s MS. - V rámci dodávky požadujeme funkční propojení s přístrojem Agilent 7100 CE. - Instalace a zaškolení |  |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |