## PS04-D2-3_Výkaz výměr
| Č.pol. | Název položky | počet | MJ | cena/MJ | cena/pol. | sazba | cena/pol. | Uvažovaný standard
[5 empty] | bez DPH | bez DPH | DPH | s DPH
| 1. | PUR izolace - chladírna m.č.113
|  | Chladírenský PUR panel tl. 60 mm | 43 | m2 | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Chladírenské dveře 800x2000, pravé, práh S2 | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Revizní chladírenská dvířka 500x500mm | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový profil U 60 (RAL9002) | 11 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Hliníkový profil L 50x100mm (RAL9002) | 21 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta podlahová | 11 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (hliníkový díl) | 21 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Hygienická lišta rohová (plastový díl) | 21 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty podlahové | 4 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Vnitřní roh hygienické lišty rohové | 4 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Ukončení hygienické lišty podlahové | 2 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Fotoluminiscenční tabulka "Nouzový východ" | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Osvětlovací těleso, vodotěsné, bílé | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Žárovka LED (11,5W, E27, teplá bílá) | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Vypínač, vodotěsný, bílý, s kontrolním světlem | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Bezpečnostní siréna (230V) | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Tlačítko sirény, vodotěsné, s kontrolním světlem, bílé | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Rozvodná krabice | 2 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kabel 3Cx1,5 | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Instalační lišta 17x17 mm | 4 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Drobný montážní materiál | 1 | sada | 0 | 0 | 21% | 0
PUR pěna, tmely, nýty, šrouby, hmoždinky atd.
|  | CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. | Technologie - chladírna m.č.113
|  | Kompaktní kondenzační jednotka | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Ventilátorový výparník | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Řídící rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Termostatický vstřikovací ventil | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Dýza pro termostatický vstřikovací ventil | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kapilára (d=1000mm) | 2 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 10x1 | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Měděná trubka měkká 16x1 | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Izolace potrubí 13x18 | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Lepící páska 3x50mm | 4 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Chladivo R507 | 5 | kg | 0 | 0 | 21% | 0
|  | PVC potrubí D32mm | 2 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | PVC koleno D32mm | 6 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Nylonová závitová tyč (d=975mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Nylonová matice M10 | 8 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Plastová podložka M10 | 8 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kabel 5Cx2,5 | 15 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kabel 3Cx2,5 | 5 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kabel 3Cx1,5 | 5 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Kabel stíněný 2x2x0,5 | 5 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Zemnící vodič HO7 V-U 4 | 15 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Instalační žlab pozinkovaný 62/50mm | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Víko instalačního žlabu š=62mm | 10 | m | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Závěs pro instalační žlab 62 (d=130mm) | 10 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Ocelová závitová tyč M8 (pozinkovaná, d=1000mm) | 20 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Drobný montážní materiál | 1 | sada | 0 | 0 | 21% | 0
|  | CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. | Montážní práce a ostatní náklady
|  | Montáž PUR izolací | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
3850 |  | Montáž chladírenských dveří | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Montáž technologie | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Montáž elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Revize elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Revize úniku chladiva | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 21% | 0
|  | CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0
|  | CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka:
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)