## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
25
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VFU BRNO 25
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Batroš Bohumil
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## Rekapitulace
Stavba : |  | VFU BRNO 25
Objekt : |  | 25
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | VFU BRNO 25 |  |  | 0
Objekt : |  | 25
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč ) | Uvažovaný standard
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 998 71-3203.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 0.01 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R1 | montáž tepelné izolace | m | 1602 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 631-54516 | Pouzdro potrubní izolační 70/20 mm min. vata + Al. folie | m | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053
4 | 631-54530 | Pouzdro potrubní izolační 18/30 mm min. vata + Al folie | m | 362 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027
5 | 631-54570 | Pouzdro potrubní izolační 21/40 mm min. vata + Al fólie | m | 164 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
6 | 631-54571 | Pouzdro potrubní izolační 27/40 mm min. vata + Al fólie | m | 133 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
7 | 631-54572 | Pouzdro potrubní izolační 33/40 mm min. vata + Al fólie | m | 93 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
8 | 631-54574 | Pouzdro potrubní izolační 44/40 mm min. vata + Al fólie | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
9 | 631-54575 | Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm min. vata + Al fólie | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088
10 | 631-54602 | Pouzdro potrubní izolační 38/50 mm min. vata + Al fólie | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00101
11 | 631-54607 | Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm min. vata + Al fólie | m | 133 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132
12 | 631-54608 | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm min. vata + Al fólie | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00101
13 | R2 | Tepelná návlek. izolace 18/25 | m | 501 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | R3 | tepelná izolace HVDT min. vatou s Al folií | m2 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | R4 | tepelná izolace rozdělovače min. vatou s Al folií | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | R5 | Oprava tepelné izolace přípojky UT v kanále -min. vat + al. folie tl. 100 | sbr | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
17 | 998 73-2201.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0.01 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | R6 | před.cena HVDT - vel. III vč. podpěr a nátěru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | R7 | před.cena rozdělovače - modul 100 dle detailu vč. podpěr | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | R8 | montáž cirkulačních čerpadel do potrubí, 230v | ks | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | R9 | cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 0,3 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | R10 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 0,5 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | R11 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 0,6 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | R12 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 0,8 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | R13 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 1,5 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | R14 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 1,6 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | R15 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 2,5 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | R16 | cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 3,9 m3/hod, H - 65 KPa | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
29 | 998 73-3203.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 0.01 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 733 11-1104.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658
31 | 733 11-1105.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00742
32 | 733 11-1106.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00837
33 | 733 11-1107.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00878
34 | 733 11-1108.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01046
35 | 733 12-1125.R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01188
36 | 733 17-8112.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 16x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 754 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
37 | 733 17-8113.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 18x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 110 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
38 | 733 17-8114.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 164 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
39 | 733 17-8115.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 123 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046
40 | 733 17-8116.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 93 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
41 | 733 17-8117.RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX DUO-XS, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 133 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00326
42 | R17 | tlakové zkoušky ocel. potrubí | m | 226 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | R18 | tlakové zkoušky plast. potrubí | m | 1377 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
44 | 18 | montáž armatur | ks | 266 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 998 73-4203.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0.01 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | R19 | Filtr DN20 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | R20 | Filtr DN25 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | R21 | Filtr DN32 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | R22 | Filtr DN40 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | R23 | Filtr DN50 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | R24 | komplet sestava měřiče tepla Qopt.-8 m3/hod implusní výstup | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | R25 | vypouštěcí kohout DN15 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | R26 | Manometr | ks | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | R27 | odvzdušnění | ks | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | R28 | Teploměr | ks | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | R29 | Kul. ventil DN20 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | R30 | Kul. ventil DN25 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | R31 | Kul. ventil DN32 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | R32 | Kul. ventil DN40 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | R33 | Kul. ventil DN50 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | R34 | reg. ventil DN15, vyvažovací | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | R35 | reg. ventil DN20, vyvažovací | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | R36 | reg. ventil DN25, vyvažovací | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | R37 | reg. ventil DN32, vyvažovací | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | R38 | reg. ventil DN40, vyvažovací | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | R39 | zpětná klapka DN20 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | R40 | zpětná klapka DN25 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | R41 | zpětná klapka DN32 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | R42 | zpětná klapka DN40 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | R43 | zpětná klapka DN50 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | R44 | uzavírací klapka DN80 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | R45 | souprava ( přím. vekolux + hlavice + šroubení ) - DS 345/1 | ks | 115 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | R46 | montáž armatur M+R | ks | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | R47 | vyv. ventil TBV DN15 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
75 | 998 73-5203.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 0.01 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | R48 | montáž otopných deskových těles VKM | ks | 115 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | R49 | Deskové těleso VKM - 10-050040 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | R50 | Deskové těleso VKM - 11-050040 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | R51 | Deskové těleso VKM - 11-050050 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | R52 | Deskové těleso VKM - 11-050060 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | R53 | Deskové těleso VKM - 11-050120 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | R54 | Deskové těleso VKM - 11-050140 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | R55 | Deskové těleso VKM - 21-050040 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | R56 | Deskové těleso VKM - 21-050050 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | R57 | Deskové těleso VKM - 21-050060 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | R58 | Deskové těleso VKM - 21-050070 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | R59 | Deskové těleso VKM - 21-050090 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | R60 | Deskové těleso VKM - 21-050110 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | R61 | Deskové těleso VKM - 21-050120 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | R62 | Deskové těleso VKM - 21-050160 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | R63 | Deskové těleso VKM - 21-090050 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | R64 | Deskové těleso VKM - 21-090080 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | R65 | Deskové těleso VKM - 22-050050 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | R66 | Deskové těleso VKM - 22-050060 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | R67 | Deskové těleso VKM - 22-050070 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | R68 | Deskové těleso VKM - 22-050080 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | R69 | Deskové těleso VKM - 22-050090 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | R70 | Deskové těleso VKM - 22-050100 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | R71 | Deskové těleso VKM - 22-050110 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | R72 | Deskové těleso VKM - 22-050120 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | R73 | Deskové těleso VKM - 22-050140 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | R74 | Deskové těleso VKM - 22-050160 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | R75 | Deskové těleso VKM - 22-050180 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | R76 | Deskové těleso VKM - 22-050200 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | R77 | Deskové těleso VKM - 22-090050 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | R78 | Deskové těleso VKM - 22-090100 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | R79 | Deskové těleso VKM - 22-090140 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | R80 | Deskové těleso VKM - 33-050160 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
109 | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 167 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
110 | 783 42-5150.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
111 | 92 | napuštění topného systému | hod | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 93 | provedení prostupů, drážek pro potrubí vč. zapravení | hod | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 94 | vyregulování topného systému | hod | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 95 | koml. systém uchycení potrubí a rozvodů | kg | 320 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 96 | zpracování provozního řádu | hod | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 97 | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 97 | komplet demontáž stáv. systému UT vč. odvozu materiálu | sbr | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0