## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem | Uvažovaný standard
Rozvaděče 25MR 1
1. | Nástěnný rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový | ks | 1 | 0 | 0
2. | Montážní panel | ks | 2 | 0 | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče 25MRS 2
7. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 | 0 | 0
8. | Montážní panel | ks | 2 | 0 | 0
9. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
10. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
11. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
12. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče 25MR 2
13. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 | 0 | 0
14. | Montážní panel | ks | 2 | 0 | 0
15. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
16. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
17. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
18. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
19. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
20. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm | ks | 3 | 0 | 0
21. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 5 | 0 | 0
22. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - vzt, l=240 mm | ks | 16 | 0 | 0
23. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 2 | 0 | 0
24. | jímka l=50 | ks | 3 | 0 | 0
25. | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 8 | 0 | 0
26. | Manostat 63-630kPa vč. ventil tlakoměrový zkušební | ks | 1 | 0 | 0
27. | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
28. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 5 | 0 | 0
29. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 16 | 0 | 0
30. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 2 | 0 | 0
31. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V; 2P; 2Nm | ks | 1 | 0 | 0
32. | Klapkový servopohon, 24V; 2P; 2Nm | ks | 1 | 0 | 0
33. | Klapkový servopohon, 24V; 0-10V; 2Nm | ks | 1 | 0 | 0
34. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V; 2P; 20Nm | ks | 5 | 0 | 0
35. | Klapkový servopohon, 24V; 2P; 20Nm | ks | 5 | 0 | 0
36. | Klapkový servopohon, 24V; 0-10V; 20Nm | ks | 6 | 0 | 0
37. | Trojc. reg. ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
38. | Trojc. reg. ventil, Kv 16, DN 32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
39. | Reg. ventil s reg. průtoku DN15 + pohon 24V; 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
40. | Reg. ventil s reg. průtoku DN20 + pohon 24V; 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
41. | Reg. ventil s reg. průtoku DN25 + pohon 24V; 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
42. | Ovládač pro VZT | ks | 5 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
43. | Řídící CPU CF - CPU CF, 1 MB RAM, USB, RS232, 485, Ether. ≤ 1024 I/O | ks | 2 | 0 | 0
44. | Rozšiřující díl, 8 pozic pro I/O moduly | ks | 3 | 0 | 0
45. | Kabel 70 cm, mezi CPU na rozšířující díl | ks | 3 | 0 | 0
46. | Modul 8x analog. vstupy, Pt/Ni | ks | 6 | 0 | 0
47. | Modul 8x analog. vstupy, Pt/Ni 1000; 0-10V; 0-20mA | ks | 1 | 0 | 0
48. | Modul 6x analog. výstupy, 0-10V | ks | 6 | 0 | 0
49. | Modul 16x digit. vstupy, 24 Vss, 8 ms, bezšroubová svorkovnice | ks | 9 | 0 | 0
50. | Modul 16x digit. výstupy, 24 Vss / 0,5 A, bezšroubová svorkovnice | ks | 7 | 0 | 0
51. | Ovl. dotykový panel - Base line MB 5,7", 320x240 bodů | ks | 1 | 0 | 0
52. | Uživatelský SW pro dotykový panel | kpl | 1 | 0 | 0
53. | SW za jeden datový bod | ks | 415 | 0 | 0
54. | Vygenerování a předání zdrojových dat SW vč. potřebných součástí v protokole Modbus | kpl | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Centrální dispečerské pracoviště
55. | HW vypavení pro pracoviště SERVER/CLIENT - využití stávajících | kpl | 0 | 0 | 0
56. | Realinace V4 Runtime - SERVER, rozšíření stávajícího licinčního balíku | kpl | 1 | 0 | 0
57. | Realinace V4 Runtime - CLIENT, rozšíření stávajícího licinčního balíku | ks | 1 | 0 | 0
58. | Driver ModBus pro Realiance V4 - využit stávající | ks | 0 | 0 | 0
59. | Vizualizace technolologií v identickém provedení dle již instalovaných stávajících technolgií | db | 460 | 0 | 0
60. | Úprava centrální obrazovky a menu | kpl | 1 | 0 | 0
61. | Doplnění databázových částí | kpl | 1 | 0 | 0
62. | Kontrola funce celého systému BMS po doplnění | kpl | 1 | 0 | 0
63. | Kontrola funkce za účasti provozovatele a servisní organizace | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
64. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 7920 | 0 | 0
65. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 3825 | 0 | 0
66. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 1625 | 0 | 0
67. | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 190 | 0 | 0
68. | UTP cat 5 4x2x0,5 | m | 275 | 0 | 0
69. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 105 | 0 | 0
70. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 1475 | 0 | 0
71. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x2,5 | m | 65 | 0 | 0
72. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 1315 | 0 | 0
73. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 90 | 0 | 0
74. | CY 6 | m | 212 | 0 | 0
75. | Samoregulační topný kabel 15W/m | m | 96 | 0 | 0
76. | Koncovky topných kabelů | ks | 8 | 0 | 0
77. | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 | m | 24 | 0 | 0
78. | Podpěra vedení PV 24 | ks | 12 | 0 | 0
79. | Svorka hromosvodní SK křížová | ks | 6 | 0 | 0
80. | Kabelový žlab, 2m, 250/100 + víko | ks | 10 | 0 | 0
81. | Kabelový žlab, 2m, 250/50 + víko | ks | 14 | 0 | 0
82. | Kabelový žlab, 2m, 125/50 + víko | ks | 20 | 0 | 0
83. | Kabelový žlab, 2m, 62/50 + víko | ks | 42 | 0 | 0
84. | Koleno kabelového žlabu 90° - 125/50 + víko | ks | 6 | 0 | 0
85. | Koleno kabelového žlabu 90° - 62/50 + víko | ks | 14 | 0 | 0
86. | Nosník žlabu 250 mm | ks | 30 | 0 | 0
87. | Nosník žlabu 125 mm | ks | 30 | 0 | 0
88. | Nosník žlabu 62 mm | ks | 50 | 0 | 0
89. | Přepážka žlabu 50 mm | m | 88 | 0 | 0
90. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 60 | 0 | 0
91. | Lišta vkládací 24x20 | m | 146 | 0 | 0
92. | Lišta vkládací 40x15 | m | 98 | 0 | 0
93. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 252 | 0 | 0
94. | Trubka plastová D 32 mm | m | 186 | 0 | 0
95. | Spojka D16 | ks | 100 | 0 | 0
96. | Příchytka D16 | ks | 100 | 0 | 0
97. | Protipožární ucpávka | ks | 6 | 0 | 0
98. | Krabic. rozvodka | ks | 10 | 0 | 0
99. | Svorkovnice krabicová | ks | 50 | 0 | 0
100. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 19 | 0 | 0
101. | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 20 | 0 | 0
102. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
103. | Teplotní čidla | ks | 27 | 0 | 0
104. | Snímače tlaku | ks | 27 | 0 | 0
105. | Protimrazová ochrana vzt | ks | 5 | 0 | 0
106. | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 6 | 0 | 0
107. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 12 | 0 | 0
108. | Pohon ventilu DN 15-150 | ks | 7 | 0 | 0
109. | Kabel JYTY - volně | m | 13370 | 0 | 0
110. | Kabel datový J-Y(ST)-Y - volně | m | 465 | 0 | 0
111. | Kabel CYKY - volně | m | 3050 | 0 | 0
112. | Uzemnění | m | 212 | 0 | 0
113. | Žlab ocel. | ks | 86 | 0 | 0
114. | Elektroinstalační trubka | m | 438 | 0 | 0
115. | Lišta vkládací | m | 244 | 0 | 0
116. | Řídicí systém | ks | 2 | 0 | 0
117. | Moduly řídicího systému | ks | 29 | 0 | 0
118. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (reg. průtoku, čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 54 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
119. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
120. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 72 | 0 | 0
121. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | ks | 1 | 0 | 0
122. | Přesun materiálu v místě stavby | ks | 1 | 0 | 0
123. | Zaučeni obsluhy | hod | 4 | 0 | 0
124. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 48 | 0 | 0
125. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6 | 0 | 0
126. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 10 | 0 | 0
127. | Zkušební provoz | hod | 72 | 0 | 0
128. | Revizní technik | hod | 48 | 0 | 0
129. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Jiné
130. | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Centrální dispečerské pracoviště : |  |  |  | 0
| Podružný materiál : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| Jiné : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH

## Kryt
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce a dostavba objektu č. 25 | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | AREÁL VFU BRNO | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.4 -Zařízení MaR | [7 empty] | Místo | Brno, Palackého tř. 1/3
[12 empty] | IČO |  | DIČ
Investor:
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1530 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 11/2015 |  | 130
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Dispečink |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | Podruž. Mat. |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0