## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.4.5 ZTI
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V šedě označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

## Rekapitulace
Stavba : |  | REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU
Objekt : |  | D.1.4.5 ZTI
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU |  |  | 0
Objekt : |  | D.1.4.5 ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  |  | Uvažovaný standard
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 132 10-1201.R00 | Hloubení rýh a jam | m3 | 538 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 151 10-1101.R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 359 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099
3 | 151 10-1111.R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 359 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m | m3 | 369 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 167 10-1101.R00 | Nakládání výkopku | m3 | 369 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 169 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 302 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
8 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku | m3 | 369 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 451 57-2111.RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský | m3 | 67 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
| Celkem za | 1 Zemní práce | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 1
10 | 115 10-0001.RAA | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy | h | 48 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
11 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 184 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
12 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 134 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
13 | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 22 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
14 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 33 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
15 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 247 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
16 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 198 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131
17 | 721 17-6145.R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 100 x 2,7 mm vč. návlekové izolace proti rosení | m | 102 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00136
18 | 721 17-6212.R00 | Potrubí KG DN 100 x 3,2 mm | m | 233 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00168
19 | 721 17-6213.R00 | Potrubí KG DN 125 x 3,2 mm | m | 623 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00195
20 | 721 17-6214.R00 | Potrubí KG DN 150 x 4,0 mm | m | 115 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00281
21 | Před. cena | Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí | ks | 36 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 721 27-3150.RT1 | Přivzdušňovací venti mřížka 300x300mm | ks | 21 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
23 | Před. cena | Vpust DN70 svislý odtok izolační límec PVC pojistka proti vyschnutí | ks | 27 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Před. cena | Vpust DN70 boční odtok izolační límec PVC pojistka proti vyschnutí | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Před. cena | Vpust DN70 svislý odtok izolační límec pro dlaž. povrch, s pojistkou proti vyschnutí | ks | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Před.cena | Stř.vpust DN100 svislý odtok izolační límec PVC,vyhřívaný, 2x dlaždice 333x333mm | ks | 7 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 721 27-3145.R00 | Hlavice ventilační z PVC DN100/70 | ks | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038
28 | Před cena | RŠ1-výška 2,51m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D600 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN600 2,5m | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
29 | Před. cena | RŠ2-výška 2,59m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D600 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN600 2,5m | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
30 | Před. cena | RŠ3-výška 1,85m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D600 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN600 1,8m | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
31 | Před. cena | RŠ4-výška 1,68m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D600 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN600 1,6m | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
32 | Před. cena | RŠ5-výška 1,64m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D600 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN600 1,6m | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
33 | Před. cena | RŠ6-výška 1,57m tř. zatížení D400 plastové provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šachtové dno kompakt D1000 | [5 empty] | 3
|  | Šachtový konus DN1000 1,4m | [5 empty] | 3
|  | Přechod 1000/600 | [5 empty] | 3
|  | roznášecí prstenec | [5 empty] | 3
|  | Litnovy poklop tř. zat.D400 | [5 empty] | 3
34 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | ks | 87 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 35 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 721 19-4107.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 33 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 30 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Před. cena | Lapač střešních splavenin DN125 | ks | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Před. cena | Dvorní vpust velkokapacitní DN150 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Před. cena | Přepojení a napojení stávající kanalizace | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Před. cena | Nerezová liniová vpust Dl 5,0m, izolační límec nerezová mříž vpust. zápachová uzávěrka | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Před. cena | Nerezová liniová vpust Dl 4,0m, izolační límec nerezová mříž vpust. zápachová uzávěrka | soubor | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Před. cena | Potrubí PP-HT DN40-izolace mirelon okapotování pozinkovaným plechem | m | 25 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Před. cena | Izolace potrubí minerální vlna povrch. úprava AL. DN100, ,montáž+dodávka,lepící páska | m | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Před. cena | Sifon dřezový DN50, 6/4" - dle výrobce dřezu pro laboratorní stoly | ks | 58 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Před. cena | Topný kabel 10W/m | m | 48 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Před. cena | Protipožární manžeta odolnost dle PBŘ | ks | 202 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Před. cena | Sekání a zapravení drážky 80x80mm cihla,beton | m | 164 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Před. cena | Sekání a zapravení drážky 120x120mm cihla,beton | m | 28 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Před. cena | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace | hod | 110 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 1916 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 998 72-1101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 4.5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
53 | 722 17-2411.R00 | Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm | m | 2053 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046
54 | 722 17-2412.R00 | Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm | m | 273 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051
55 | 722 17-2413.R00 | Potrubí z PPR, D 32/4,4 mm | m | 191 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064
56 | 722 17-2414.R00 | Potrubí z PPR, D 40/6,7 mm | m | 77 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098
57 | 722 17-2415.R00 | Potrubí z PPR, D 50/6,9 mm | m | 76 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00574
58 | Před.cena | Potrubí z PPR, D 63/8,6 mm | m | 73 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Před.cena | Potrubí z PPR, D 75/10,3 mm | m | 56 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Před.cena | Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d20/6-10mm,Montáž+dodávka,lepící páska | m | 1084 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 968 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Před. cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 273 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 191 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 77 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 76 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 73 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Před.cena | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lep. p | m | 56 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Před.cena | Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod. Izolace potrubí včetně tvarovek | m | 229 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 101 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01588
70 | 722 13-0234.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 40 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01374
71 | 722 13-0235.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 88 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01601
72 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 276 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 722 25-4231.RT2 | Hydrantový systém, box nerez průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 9 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
74 | Před. cena | Kulový kohout DN15 | ks | 145 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Před. cena | Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Před.cena | Kulový kohout DN65 | ks | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Před.cena | Zdroj napětí 230V/12 pro 1-3 zařízení | ks | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Před.cena | Samoregulační ventil pro cirkulaci DN15 | ks | 9 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Před.cena | Kulový kohout s vypouštěním DN15 | ks | 87 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Před. cena | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 16 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Před. cena | Kulový kohout s vypouštěním DN25 | ks | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Před. cena | Kulový kohout s vypouštěním DN40 | ks | 3 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Před.cena | Kulový kohout s vypouštěním DN50 | ks | 6 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Před. cena | Automatický ovdušňovací ventil D15 | ks | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Před. cena | Oddělovač systémů DN40 typ EA | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Před. cena | Vodoměr Q6m3/h s impulsním výstupem | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Před.cena | Kulový kohout s připojením na hadici DN15 | ks | 20 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Před.cena | Mrazuvzdorná armatura na fasádu DN15 s připojením na hadici | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Před. cena | Protipožarní tmel 5l | ks | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Před. cena | Sekání a zapravení drážky 70x150mm cihla,beton | m | 268 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Před. cena | Zřízení prostupu do průměru 100mm beton,cihla | ks | 132 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Před. cena | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace | hod | 90 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Před. cena | Orientační štítky,popisové tabulky | ks | 150 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 3028 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
95 | 722 29-0215.R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 | m | 3028 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
96 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 7.1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
97 | Před. cena | U | soubor | 51 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  | umyvadlo s otvorem 550x460mm , baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom, sifon umyvadlový mosazný , 32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky | [5 empty] | 3
98 | Před. cena | UR | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | umyvadlo s otvorem rohové , baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom, sifon umyvadlový mosazný , 32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky | [5 empty] | 3
99 | Před. cena | UI | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | umyvadlo s otvorem 700x570mm pro imobilní , baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom, sifon umyvadlový pod omítku , 32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky | [5 empty] | 3
100 | Před. cena | S | soubor | 9 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
|  | sprchová ba terie nástěnná páková včetně příslušenství, odtokový žlab, sprchové dveře | [5 empty] | 3
|  | bezpečnostní sklo,držák sprchy | [5 empty] | 3
101 | Před. cena | WC | soubor | 21 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WC závěsné, hluboké splachování , barva bílá sedátko WC, předstěnový systém pro WC , předstěnové systémy s příslušenstvím Geberit, nádrž | [5 empty] | 3
102 | Před. cena | WCI | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WC kombi pro imobilní včetně nádržky, 360x715x480mm-boční ovládání z přístupové strany,sedátko pro imobilní,montážní sada, vario odpad-montáž+dodávka | [5 empty] | 3
|  | Madlo sklopné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka | [5 empty] | 3
|  | Madlo pevné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka | [5 empty] | 3
3
3
103 | Před. cena | D | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dřez dodávka stavby,dřezová baterie stojánková, 2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust,upevňovací prvky | [5 empty] | 3
104 | Před. cena | DN | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dřez nerezový dodávka stavby,dřezová baterie stojánková, 2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", vpust,upevňovací prvky | [5 empty] | 3
105 | Před. cena | VYL | soubor | 7 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | závěsná výlevka 425x500x450 mm, tlačítko, nádrž, upevňovací prvky,předstěnová instalace, mříž,nástěnná baterie | [5 empty] | 3
106 | Před. cena | Pi | soubor | 11 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | závěsný pisoár,předstěnová instalace, zápachová uzávěrka , automatické splachování, upevňovací prvky | [5 empty] | 3
107 | Před. cena | OS | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oční sprcha kompakrní montáž na zeď s nerezvou miskou | [5 empty] | 3
108 | Před. cena | Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů | ls | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Před. cena | Dvířka 150x150 mm | ks | 78 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Před. cena | Dvířka 300x300mm | ks | 13 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Před. cena | Dvířka 300x600mm | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Před. cena | Demontáž a montáž zařízení rybárny vč. rozvodů a passportu stáv. rozvodu | soubor | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Před. cena | Demontáž stávajících zařízovacích předmětů včetně ekologické likvidace | hod | 80 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 998 72-5101.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 4.5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
115 | Před. cena | Systémové uložení potrubí a zařízení | kg | 1450 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
116 | 998 76-7101.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.45 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0