## Soupis položek
název akce: Šenov u N. Jičína - odchovna jalovic
objekt: Elektroinstalace a bleskosvody
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 525503 | A.svítidlo LED,PL5000M2W 41W 4800lm IP65/tělesoPC | ks | 77 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 525553 | Závěsný systém var. F - 2 lanka, s krytkami | ks | 77 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 525502 | B.svítidlo LED,PL2500M1N 21W 2500lm IP65/tělesoPC | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 525552 | Závěsný systém var. F - 2 lanka, s krytkami | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 534122 | C.svít. LED,LV-ledos 2800 28W 2900lm venk.ram.IP65 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
6 | 721112 | skříň SP100/NV1 3x100A přípojková konc do zdiva | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 0 | Rozvodnice Rm ozn.Rm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
8 | 57704640 | zás.skříň MI-76223, 2x230V/16A, 400V/32A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
9 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 3664 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 348 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 144 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 144 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 52 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 101212 | kabel 1kV CYKY dimenze dle stáv. přívod. kabelu | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 192312 | koncovka 1kV plast dle dimenze stáv.kabelu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 193512 | spojka 1kV plast 4žilová dle dimenz.st.přív.kabelu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 199511 | štítek kabelový 30x10mm malý | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 142 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
23 | 295072 | svorka pásku zemnící 2šrouby FeZn | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 909002 | kotevní konzola s napínačem | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 909003 | lano FeZn 35mm2 pr.7,8mm(0,28kg/m) | m | 960 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 901001 | samoregulační topný kabel 31W/m | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 901005 | ukončovací sada CCE-04-CT | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 315132 | krabice pancéř plast 8111 117x117x58 IP54 +S96 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 322124 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 321500 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm | m | 686 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 321501 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm | m | 108 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 363311 | žlab MERKUR 50/50 ŽZ rozteč podpěr cca.2,0m | M | 176 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 363312 | žlab MERKUR 100/50 ŽZ rozteč podpěr cca.1,9m | M | 34 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 363380 | spojka SZ 1 ŽZ pro spojení žlabžlab M1 | Ks | 840 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 363421 | nosník NZM 50 ŽZ pro žlab 50/50 M1+M2 | Ks | 118 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 363422 | nosník NZM 100 ŽZ žlab50/50;100/50;100/100 M1+M2 | Ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 423221 | zásuvka 16A/250Vstř Variant 5518N-C02510/IP54(plas | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 451513 | 3-tlačítko T6S3A/pr.30/Al skříňka IP54 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 451516 | 6-tlačítko T6S6A/pr.30/Al skříňka IP54 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 303 | hmoždinka plastová HM10/10x50mm | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
41 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
42 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
43 | 595111 | startér zářivkový | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
44 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
45 | 595111 | startér zářivkový | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
46 | 592253 | zářivka 1-paticová(2G11) typ L(1 trubice) 36W | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
47 | 433163 | pojistková patrona PNA000(25-80A)gG | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 902005 | souprava Quick-Weld pro svařování zemničů | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 353414 | kab žlab MARS 2000mm neděr NKZIN 50X250X1.0 F | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 353604 | /MARS/ víko kabel žlabu 2000mm NV 250 F | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
51 | 353434 | /MARS/ oblouk 90* NO 90X50X250 F | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
52 | 353614 | /MARS/ víko oblouku 90* NVO 90X250 F | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
53 | 353604 | /MARS/ víko kabel žlabu 2000mm NV 250 F | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
54 | 353614 | /MARS/ víko oblouku 90* NVO 90X250 F | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | Hromosvod | [8 empty] | H | ME
55 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 324 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
56 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
57 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
58 | 295012 | vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) | m | 340 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
59 | 295203 | jímací tyč s vrutem JV2,0 FeZn pr.19/2000mm | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
60 | 295251 | ochranná stříška jímače OSH FeZn horní | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
61 | 295252 | ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
62 | 295411 | svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | H | ME
63 | 902005 | souprava Quick-Weld pro svařování zemničů | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
64 | 295302 | podpěra vedení na konstrukci střechy FeZn | ks | 304 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
65 | 295335 | podpěra vedení na hřeben střechy 100mm FeZn | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
66 | 295404 | svorka spojovací SS FeZn | ks | 56 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
67 | 295406 | svorka křížová SK FeZn | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
68 | 295415 | svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
69 | 295432 | svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Materiál zemní+stavební
70 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 4.35 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
71 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
72 | 46172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
73 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
74 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 3664 |  | 0 | 0.046 | 168.54 | S |  |  | CE
75 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 348 |  | 0 | 0.046 | 16.01 | S |  |  | CE
76 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 144 |  | 0 | 0.046 | 6.62 | S |  |  | CE
77 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 125 |  | 0 | 0.057 | 7.13 | S |  |  | CE
78 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 144 |  | 0 | 0.046 | 6.62 | S |  |  | CE
79 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 52 |  | 0 | 0.046 | 2.39 | S |  |  | CE
80 | 210810083 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 12 |  | 0 | 0.105 | 1.26 | S |  |  | CE
81 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 160 |  | 0 | 0.05 | 8 | S | * |  | CE
82 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 10 |  | 0 | 0.077 | 0.77 | S | * |  | CE
83 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0.19 | 1.52 | S | * |  | CE
84 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 1 |  | 0 | 1.62 | 1.62 | S |  |  | CE
85 | 210101202 | spojka 1kV smršťovací do 5x70 | ks | 1 |  | 0 | 5.74 | 5.74 | S |  |  | CE
86 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 50 |  | 0 | 0.025 | 1.25 | S |  |  | CE
87 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 142 |  | 0 | 0.076 | 10.79 | S |  |  | CE
88 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1 |  | 0 | 0.369 | 0.37 | S |  |  | CE
89 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 22 |  | 0 | 0.264 | 5.81 | S |  |  | CE
90 | 210020555 | nosné lano FeZn do 35mm2 | m | 960 |  | 0 | 0.157 | 150.72 | S |  |  | CE
91 | 210860301 | topný kabel volné délky | m | 28 |  | 0 | 0.21 | 5.88 | S |  |  | CE
92 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 12 |  | 0 | 0.612 | 7.34 | S |  |  | CE
93 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 65 |  | 0 | 0.087 | 5.66 | S |  |  | CE
94 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 686 |  | 0 | 0.12 | 82.32 | S |  |  | CE
95 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 108 |  | 0 | 0.12 | 12.96 | S |  |  | CE
96 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 176 |  | 0 | 0.193 | 33.97 | S |  |  | CE
97 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 34 |  | 0 | 0.193 | 6.56 | S |  |  | CE
98 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 5.9 |  | 0 | 0.084 | 0.5 | S |  |  | CE
99 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2.53 |  | 0 | 0.084 | 0.21 | S |  |  | CE
100 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 12 |  | 0 | 0.464 | 5.57 | S |  |  | CE
101 | 210140433 | ovladač v Al skříni vč.zapojení 3-tlačítkový | ks | 2 |  | 0 | 0.748 | 1.5 | S |  |  | CE
102 | 210140453 | ovladač v Al skříni vč.zapojení 6-tlačítkový | ks | 2 |  | 0 | 1.496 | 2.99 | S |  |  | CE
103 | 210124003 | zásuvková skříň nástěnná | ks | 2 |  | 0 | 1.189 | 2.38 | S |  |  | CE
104 | 210010703 | osazení do cihly hmoždinky HM10 | ks | 10 |  | 0 | 0.064 | 0.64 | S |  |  | CE
105 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 20 |  | 0 | 0.06 | 1.2 | S |  |  | CE
106 | 210201111 | A.svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj | ks | 77 |  | 0 | 0.852 | 65.6 | S |  |  | CE
107 | 210201111 | B.svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj | ks | 14 |  | 0 | 0.852 | 11.93 | S |  |  | CE
108 | 210202103 | C.svítidlo výbojkové venkovní na výložník | ks | 6 |  | 0 | 1.07 | 6.42 | S |  |  | CE
109 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  | 0 | 0.016 | 0.05 | S |  |  | CE
110 | 210191511 | kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč. | ks | 1 |  | 0 | 0.493 | 0.49 | S |  |  | CE
111 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 |  | 0 | 1.16 | 1.16 | S | * |  | CE
112 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 | ks | 50 |  | 0 | 0.242 | 12.1 | S | * |  | CE
113 | 210290811 | připojení napájecího žlabu vč. topného kabelu | ks | 14 |  | 0 | 0.617 | 8.64 | Z | * |  | CE
114 | 210992235 | svařování zemničů Quick-Weld | ks | 15 |  | 0 | 0.287 | 4.31 | S |  |  | CE
115 | 210295101 | svaření KARI sítí v podlaze odchovny (5-10ks/síť) | ks | 4250 |  | 0 | 0.032 | 136 | S | * |  | CE
116 | 210020309 | kabelový žlab MARS 250/50 úplný | m | 6 |  | 0 | 0.644 | 3.86 | S |  |  | CE
|  | Hromosvod | [8 empty] | H | CE
117 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 324 |  | 0 | 0.076 | 24.62 | S |  | H | CE
118 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 78 |  | 0 | 0.123 | 9.59 | S |  | H | CE
119 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 18 |  | 0 | 0.179 | 3.22 | S |  | H | CE
120 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 340 |  | 0 | 0.497 | 168.98 | S |  | H | CE
121 | 210220211 | jímací tyč do 2m montáž do dřeva | ks | 24 |  | 0 | 0.485 | 11.64 | S |  | H | CE
122 | 210992235 | svařování zemničů Quick-Weld | ks | 58 |  | 0 | 0.287 | 16.65 | S |  | H | CE
123 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 56 |  | 0 | 0.251 | 14.06 | S |  | H | CE
124 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 6 |  | 0 | 0.352 | 2.11 | S |  | H | CE
125 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 16 |  | 0 | 0.251 | 4.02 | S |  | H | CE
126 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 22 |  | 0 | 0.352 | 7.74 | S |  | H | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 1078.03 |  |  |  | CE
Zemní práce
127 | 460200303 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 | m | 5 |  | 0 | 0.641 | 3.21 | S | * |  | CZ
128 | 460230003 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 | ks | 1 |  | 0 | 2.11 | 2.11 | S |  |  | CZ
129 | 460420385 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na20cm | m | 5 |  | 0 | 0.101 | 0.51 | S |  |  | CZ
130 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 5 |  | 0 | 0.026 | 0.13 | S |  |  | CZ
131 | 460490051 | oddělení a krytí spojky do 6kV | ks | 1 |  | 0 | 0.237 | 0.24 | S |  |  | CZ
132 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 4.9 |  | 0 | 2.28 | 11.17 | S |  |  | CZ
133 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 4.9 |  | 0 | 0.112 | 0.55 | S |  |  | CZ
134 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 4.35 |  | 0 | 0.405 | 1.76 | S |  |  | CZ
135 | 460200153 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 | m | 294 |  | 0 | 0.303 | 89.08 | S | * |  | CZ
136 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 294 |  | 0 | 0.116 | 34.1 | S |  |  | CZ
137 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 102.9 |  | 0 | 0.112 | 11.52 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 154.38 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
138 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
139 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 80 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
140 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
141 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
142 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
143 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Datum: 12.05.2017
Vypracoval: |  | Josef Ottl