## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavební úpravy pro MRI
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 0.87 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0.8736 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 3.4944 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.8736 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 4.368 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 0.8736 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl. | m3 | 0.8736 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0.3276 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
9 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 2.184 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
10 | 58337331 | Štěrkopísek frakce 0-22 B | t | 0.6552 |  | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
11 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) | m3 | 1.69 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2.525
12 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.09 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1.057
13 | 2731 | mikropiloty bez hlavy, 5ks, délka 10m | bm | 50 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0
14 | 2732 | stěhování stroje, umístění do uzavřeného prostoru | kpl | 1 |  | 0
15 | 2734 | hlavy pilot vč. osazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
16 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.5322 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1.9522
17 | 312231124U00 | Zeď výplň cihla 29 P25 MVC2,5 | m3 | 3.294 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1.8972
18 | 342 27-0044.RA0 | Příčka z desek porobetonových hladkých, tloušťka 15 cm | m2 | 6.5 |  | 0
19 | 342 27-0042.RA0 | Příčka z desek porobetonových hladkých, tloušťka 10 cm | m2 | 12.5 |  | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
20 |  | podhled kazetový bez izolace | m2 | 15.2 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0.01644
21 | 953943122R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus | kus | 26 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00015
22 | 55399994 | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 130 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0.001
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
23 |  | Podklad pod obklady stěrka + perlinka | m2 | 39.5 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.04766
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
24 | 620471831U00 | Nátěr základní penetrační | m2 | 9.24 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00032
25 | 622 31-1332.RT1 | Zatepl.systém, fasáda, EPS F tl.100 mm | m2 | 9.24 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.04593
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
26 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 3.3591 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2.525
27 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 3.3591 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
28 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.1848 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1.0662
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
29 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.05401
30 | 55330319 | Zárubeň ocelová H 110 800x2100x150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0.01186
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0
Díl: | 900 | HZS
31 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4 | h | 20 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
32 | 900 RT2 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5 | h | 100 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Celkem za | 900 HZS |  |  |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
33 | 941955202R00 | Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m | m2 | 45.45 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00214
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 32.85 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 4e-05
35 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 200 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
36 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.3276 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
37 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0.3276 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
38 | 962023391R00 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC | m3 | 0.972 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00133
39 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 25.6 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00067
40 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 35.775 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00033
41 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 3.5775 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
42 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 0.8736 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
43 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
44 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0
45 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 7.08 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00092
46 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.4825 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.00117
47 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.945 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0.001
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
48 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 41.01 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
49 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti | m2 | 36.855 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00158
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
50 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 33.591 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0
51 | 713190812R00 | Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 10 cm | m2 | 35.775 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0
52 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky ochranné fólie | m2 | 35.775 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 1e-05
53 | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm | m | 36.66 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0
54 | 28376066 | Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50-3 mm | m2 | 34.4138 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0.001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
55 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 3.6 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace
56 | 720 | demontáže zdravotechniky, zaslepení vývodů | soubor | 1 |  | 0 | 11 | 3 |  |  | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
57 | 730 | Zaslepení vývodů ÚT | soubor | 1 |  | 0 | 11 | 3 |  |  | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
58 |  | D+M Plastového okna 600x600 mm | kus | 1 |  | 0
59 |  | D+M Posuvných dveří 1000 x 2100 | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
60 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 17 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00059
61 | 776511810R00 | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | m2 | 13.5 |  | 0 | 1 | 7 |  |  | 0
62 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00025
63 | 28412245.A | Podlahovina PVC dle výběru investora (v cenové relaci 500 Kč/m2) | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
64 | 777561010R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 1 mm | m2 | 18.48 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.0012
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
65 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 40 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00028
66 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 40 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 8e-05
67 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 40 |  | 0
68 | 597813700R | Obkládačka 15x15 bílá mat | m2 | 40 |  | 0 |  |  | 1 | 7 |  | 0.00046
| Celkem za | Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
69 |  | Nátěr syntetický zárubní 2x email | ks | 2 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
70 | 21 | demontáž světel, demontáž a zaslepení elektrokabelů | soubor | 1 |  | 0
71 | 211 | montáž stávajících světel do podhledu m.č. 1054 a 1055 | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1 | 3 |  | 0
72 | 24 | Vzduchotechnika - demontáž výústků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 0
73 | 241 | montáž výústků v m.č.1054 s 1055 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 0
74 | 242 | Úpravy a zaslepení VZT potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 0
75 | 243 | Úpravy rozvodů mediciálních plynů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
76 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21.0723 |  | 0
77 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 316.0845 |  | 0
78 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21.0723 |  | 0
79 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 105.3615 |  | 0
80 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 21.0723 |  | 0
81 | 979 | Poplatek za skládku polystyren | kpl | 1 |  | 0
82 | 9791 | Poplatek za skládku PVC lino | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0