## VZT
Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 9130/00249
Položkový rozpočet
Budova č. 44 - výměna vzduchotechnické jednotky
|  |  | Jedn. cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka + montáž
Zařízení č.1 – Větrání posluchárny:
NABÍZENÝ TYP ZAŘÍZENÍ:
VZT jednotka do vnitřního prostředí s rotační rekuperací a vodním. Ohřívačem, Qv= 8.500/8.500 m3/hod., jednotka v částečně rozloženém stavu | kpl. | 1 |  | 0
MaR vč. prokabelování a zprovoznění - systém: AMIT | kpl. | 1 |  | 0
ÚT (napojení na nové VZT jednotky, úprava rozvodů topné vody) | kpl. | 1 |  | 0
Tlumič hluku 1300x850/1500mm | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku 900x500/1500mm | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku 630x450/1500mm | ks | 1 |  | 0
Tlumič hluku 550x1000/1500mm | ks | 1 |  | 0
Nasávací protidešťová žaluzie vč. síta 1300x850 mm | ks | 1 |  | 0
Výdechová žaluzie vč. síta 900x500 mm | ks | 1 |  | 0
Regulační klapka 630x450 mm, ruční | ks | 2 |  | 0
Čtyřhranné ocel. Potrubí sk. I do obvodu 1600mm/90% tvarovek | m2 | 70 |  | 0
Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 90 |  | 0
Demontáže VZT potrubí | kpl. | 1 |  | 0
Stavební práce (bourací práce vč. Zapravení) | kpl. | 1 |  | 0
Vertikální doprava - stěhování | kpl. | 1 |  | 0
Montážní, spojovací a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0
Likvidace odpadu | kpl. | 1 |  | 0
Doprava | kpl. | 1 |  | 0
| Cena celkem (bez DPH): |  |  | 0
Pokyny pro vyplnění:
Dodavatelé vyplňují žlutá pole. Všechna žlutá pole musí být vyplněna.
Dodavatelé vyplňují oranžová pole. Všechna oranžová pole musí být vyplněna.