Specifikace a minimální technické požadavky

- část č. 3 zadávací dokumentace

„Reagencie pro biochemická stanovení III“

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 1 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod zn. VZ 120/2013.

Specifikace a minimální technické požadavky jsou jako část č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 45 a § 46 ZVZ a zadávací dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace a minimální technické požadavky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených ve Specifikaci a minimálních technických požadavcích vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto dokumentu vymezil charakteristiky a své požadavky na dodávky.

Platí, že pokud je  ve výzvě, v  zadávací dokumentaci či v jiné  textové příloze k této VZ uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při utváření nabídky použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané touto specifikací.

Je-li v této dokumentaci definován konkrétní číselný údaj nebo číselné rozmezí hodnot nebo konkrétní výrobek (nebo technologie) a v technické specifikaci není uvedeno výslovně jinak, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Reagencie pro biochemická stanovení do přístroje Dimension® Xpand Plus:

| Analyt – diagnostická souprava | Počet stanovení | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Albumin | 480 | 3 |
| Amylase, pancreatic | 270 | 2 |
| Alkaline Phosphatase | 360 | 2 |
| Bilirubin direkt | 320 | 6 |
| Bilirubin total | 480 | 8 |
| THC (Urine) | 80 | 2 |
| CK | 480 | 5 |
| CKMB Mass | 160 | 6 |
| Digoxin | 80 | 4 |
| Iron | 240 | 6 |
| Ethanol (Alcohol) | 120 | 10 |
| GGT | 288 | 21 |
| Glucose Hexokinase | 1 440 | 8 |
| GPT/ALT | 240 | 19 |
| Creatinine Jaffé | 480 | 3 |
| Lipase | 120 | 5 |
| Myoglobin | 120 | 4 |
| Acid Phosphatase | 120 | 4 |
| Troponin I | 120 | 6 |
| Referenční materiály a další spotřební materiál |  |  |
| QuikLYTE IMT Cartridge | - | 10 |
| ACP Calibrator | - | 1 |
| ALB / TP Calibrator | - | 2 |
| ALC Calibrator | - | 2 |
| Drug Calibrator. | - | 2 |
| CHEM I Calibrator | - | 5 |
| CKI / MBI Calibrator | - | 3 |
| CKMB (Masse) Calibrator | - | 3 |
| Clin Chem Cal (Sentinel 16550) | - | 1 |
| CTnI Calibrator | - | 2 |
| Enzym Calibrator 2 | - | 1 |
| IRON Calibrator | - | 2 |
| LIP Calibrator | - | 2 |
| Myoglobin Calibrator | - | 1 |
| TBI/DBI Calibrator | - | 2 |
| Urine Drug Screen Calibr.Set | - | 2 |
| Liquichek Card Mkr Plus LT Level 1 (BioRad; 146) | - | 1 |
| Liquichek Card Mkr Plus LT Level 2 (BioRad; 147) | - | 1 |
| Liquichek Card Mkr Plus LT Level 3 (BioRad; 148) | - | 1 |
| Liquichek Ethanol/Ammonia Level 1 (BioRad; 544) | - | 1 |
| Liquichek Ethanol/Ammonia Level 2 (BioRad; 545) | - | 1 |
| Liquichek Ethanol/Ammonia Level 3 (BioRad; 546) | - | 1 |
| Liquichek Urine Toxicology Control, Levels S1E Low Opiate (BioRad; 423) | - | 1 |
| Liquichek Urine Toxicology Control, Levels S2E Low Opiate (BioRad; 424) | - | 1 |
| Liquid Assayed Multiqual Level 1 (BioRad; 694) | - | 2 |
| Liquid Assayed Multiqual Level 2 (BioRad; 695) | - | 2 |
| Liquid Assayed Multiqual Level 3 (BioRad; 696) | - | 2 |
| QuikLYTE Sample Diluent | - | 5 |
| Dimension CHK Flex | - | 8 |
| Smpl Cups w/Lids (1.5mL) | - | 2 |
| Printer Paper - RxL | - | 2 |
| Cuvette Cartridge | - | 15 |
| Empty FLEX Cartridge | - | 4 |
| QuikLYTE Flush Solution | - | 3 |
| QuikLYTE Dilution Check | - | 3 |
| QuikLYTE Standard A | - | 6 |
| QuikLYTE Standard B | - | 6 |
| Hetero Mod Vessels | - | 3 |
| Sample Probe Cleaner | - | 8 |
| Rgt. Probe Cleaner | - | 55 |
| Chem Wash | - | 11 |
| Salt Bridge Solution | - | 2 |
| Small Sample Cups | - | 2 |