## Kryt
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat | [7 empty] | JKSO
|  |  |  | Objekt 31, areál VFU Brno | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.4 Zařízení měření a regulace | [7 empty] | Místo |  | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | VFU Brno, Palackého třída 1946/1, Brno, Královo Pole
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz výměr číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1935 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 09/2019 |  | 101
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | [8 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem | Nabízený standard
Rozvaděče MR31.1 - sil.
1. | Skříňový rozvaděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 600x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče MR31.1 - MaR
7. | Skříňový rozvaděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 600x100x300 | ks | 1 | 0 | 0
8. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
9. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
10. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
11. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0
12. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděče MR 31.2
13. | Nástěnný rozvaděč 800x1200x300, oceloplechový, včetně montážní desky | ks | 1 | 0 | 0
14. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
15. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
16. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1 | 0 | 0
17. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
18. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0
19. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou | ks | 3 | 0 | 0
20. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=220 mm, s jímkou | ks | 1 | 0 | 0
21. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm | ks | 9 | 0 | 0
22. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 4 | 0 | 0
23. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 3 | 0 | 0
24. | Regulátor teploty - stonkový 30/90°C, vč.jímky | ks | 1 | 0 | 0
25. | Snímač teploty - s kabelem, Ni1000/6180 | ks | 1 | 0 | 0
26. | Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební | ks | 1 | 0 | 0
27. | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V | ks | 3 | 0 | 0
28. | Sonda pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
29. | Ústředna pro hlídač hladiny | ks | 1 | 0 | 0
30. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 3 | 0 | 0
31. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 6 | 0 | 0
32. | Klapkový servopohon s hav. funkci, 24V; 2P | ks | 3 | 0 | 0
33. | Klapkový servopohon; 24V; 2P | ks | 3 | 0 | 0
34. | Trojc. reg. ventil, Kv10, DN25 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
35. | Ovládač v krabici se signalizaci (pro VZT) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
36. | Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, ethernet, webserver | ks | 1 | 0 | 0
37. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1 | 0 | 0
38. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 3 | 0 | 0
39. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO | ks | 3 | 0 | 0
40. | Komunikační převodník RS232 na RS485 | ks | 2 | 0 | 0
41. | Převodník M-bus - ethernet , 10 impulních vstupů | ks | 1 | 0 | 0
42. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 2 | 0 | 0
43. | Řídící terminál LCD, 132x64 bodů, 3", ethernet, webserver | ks | 1 | 0 | 0
44. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 2 | 0 | 0
45. | SW za jeden datový bod | ks | 224 | 0 | 0
46. | SW centrál. pracoviště | db | 148 | 0 | 0
47. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 7 | 0 | 0
48. | GSM modem | ks | 1 | 0 | 0
49. | Magnetická anténa | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
50. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 1656 | 0 | 0
51. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 258 | 0 | 0
52. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 536 | 0 | 0
53. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 94 | 0 | 0
54. | UTP cat 7 4x2x0,5B2cas1d0 B2cas1d0 | m | 52 | 0 | 0
55. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 48 | 0 | 0
56. | Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5 | m | 454 | 0 | 0
57. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 226 | 0 | 0
58. | Cu vodič PVC 6 | m | 88 | 0 | 0
59. | Kabelový žlab drátěný, 250/100 | m | 16 | 0 | 0
60. | Kabelový žlab drátěný, 150/50 | m | 24 | 0 | 0
61. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 52 | 0 | 0
62. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 84 | 0 | 0
63. | Kabelový žlab, 2m, 62x50 vč. víka | ks | 8 | 0 | 0
64. | Nosník žlabu 100 mm | ks | 20 | 0 | 0
65. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 180 | 0 | 0
66. | Nosník kabelového žlabu 50 mm | ks | 10 | 0 | 0
67. | Spojka žlabu | ks | 180 | 0 | 0
68. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 180 | 0 | 0
69. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 20 | 0 | 0
70. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 48 | 0 | 0
71. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 62 | 0 | 0
72. | Příchytky na strop kovové | ks | 40 | 0 | 0
73. | Ocel. nosné konstr. do 5kg | ks | 5 | 0 | 0
74. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 1 | 0 | 0
75. | Instalační krabice | ks | 10 | 0 | 0
76. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
77. | Mt. teplotní čidla | ks | 23 | 0 | 0
78. | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 | 0 | 0
79. | Mt. čidla dif. tlaku | ks | 6 | 0 | 0
80. | Mt. čidla kvality vzduchu | ks | 3 | 0 | 0
81. | Mt. Detektoru zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
82. | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 3 | 0 | 0
83. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 3 | 0 | 0
84. | Mt. servopohonu ventilů | ks | 5 | 0 | 0
85. | Kabel JYTY - volně | m | 2596 | 0 | 0
86. | Kabel CYKY - volně | m | 728 | 0 | 0
87. | Žlab kabelový drátěný | m | 184 | 0 | 0
88. | Elektroinstalační trubka | m | 62 | 0 | 0
89. | Uzemnění | m | 88 | 0 | 0
90. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 52 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
91. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
92. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 48 | 0 | 0
93. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0
94. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 | 0 | 0
95. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 8 | 0 | 0
96. | Zaučeni obsluhy | hod | 1 | 0 | 0
97. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 24 | 0 | 0
98. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0
99. | Zkušební provoz | hod | 48 | 0 | 0
100. | Revizní technik | hod | 16 | 0 | 0
101. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH