## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Krycí list
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Rozpočet |  | SLP |  | DSP | JKSO | 801
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | SO 001 - OBJEKT 31 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o. |  |  | Typ rozpočtu | rozpočet
Zpracovatel projektu |  | ASEC - elektrosystémy s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P190105
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Igor Hliněný | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | 2019-09-18 | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
| Stavba: | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
| SO: | SO 001 - OBJEKT 31
| Název: | Rekapitulace
Poř. č. | Název položky: |  | Dodávky | Montáž | HZS | Vedlejší a ostatní náklady | CELKEM
1 | Strukturovaná kabeláž - SK, Interkom |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Přístupový systém - ACCESS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kamerový systém - CCTV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Aktivní prvky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SK
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: |  | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
|  | SO: |  | SO 001 - OBJEKT 31
|  | Název: |  | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
k | Kód položky | Název položky: | [9 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému SK, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém SK je Molex, rozvaděče Rittal. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
1 |  | Datový rozvaděč - sestava 3x rack 42U, 800x800 mm v radě spojený. Sestava obsahuje: 3 ks TS IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, ŠxVxH 800x2000x800. 2 ks bočnice 2000x800 nasouv., RAL7035. 2 sady balení pro vnější spojení skříní, vertikál, bal=6ks. 3 sady podstavec pro skříň ŠxV 800x100mm, RAL 9005. 3 sady bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005. 6 ks podlahové ližiny pro serverové rozvaděče s hloubkou 800mm. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x250 pro skříň. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x100 pro skříň. 3 ks podlahový plech posunovací ŠxH 800x150 pro skříň. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x 237,5 pro skříň s kabelovým vstupem po stranách. 3 ks kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám skříně, RAL9005. 6 ks vertikální kabelový kanál pro skříň s 19" profily a výškou 2000mm, 19" rámy a výškou 1800mm, RAL9005. 3 ks plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035. 6 ks příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, sada, 119x119x38 mm. 3 ks uzemňovací sada k rámovému zemnění. 2 ks napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, V 2000 mm. 2 ks PSM Připojovací kabel USV 1-fázový. 2 sady na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná. 2 ks zásuvkový zasun. modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno. 6 ks zásuvkový zasun. modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno. | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
2 |  | UPS, výkon 5-22KVA, battery pack 15 minut při 7 kVA, 19" provedení, 6U+6U, komlet vč. příslušné kabeláže | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
3 |  | Scanner MIIM 576 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
4 |  | MIIM Server Software - V5 Core upgrade z V4 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
5 |  | MIIM Annual software maintenance for server aplication | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
6 |  | MIIM Application software - 96 channels | [9 empty] | vlastní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 5
7 |  | MIIM Annual software maintenance for MIIM 96 Channel PP Licence | [9 empty] | vlastní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 5
8 |  | PID-00285 - PAN 1U 24P C6A FTP MIIM G3 LOADD W/O C-UNIT | [9 empty] | vlastní | 37 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 37
Patchpanel
9 |  | IMD-00005 - COPPER PANEL Control Unit | [9 empty] | vlastní | 37 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 37
10 |  | Modul DataGate 1xRJ45, STP Cat 6A, černý | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
11 |  | SSY-00015-02 - unloaded office block 4 port | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
12 |  | SSY-00016-02 - unloaded office block 6 port | [9 empty] | vlastní | 217 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 216
13 |  | 19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 64 mm, šedý | [9 empty] | vlastní | 27 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 27
14 |  | 19" panel s "kníry" pro uložení kabelu 1U, 2 úchyty, šedý | [9 empty] | vlastní | 12 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 12
15 |  | Patch Cord RJ45-RJ45 for Consolidation Point,568B,F/UTP solid, PowerCat 6A, LSOH, 20m | [9 empty] | vlastní | 216 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 216
16 |  | Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
17 |  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva červená | [9 empty] | vlastní | 37 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 37
18 |  | Rámeček krycí MOSAIC, 2M, BÍLÝ | [9 empty] | vlastní | 215 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 26 | 1.NP: | 39 | 2.NP: | 71 | 3.NP: | 62 | 4.NP: | 17
19 |  | Deska montážní MOSAIC+CÉLIANE, 2M | [9 empty] | vlastní | 215 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 26 | 1.NP: | 39 | 2.NP: | 71 | 3.NP: | 62 | 4.NP: | 17
20 |  | Modul 1xRJ45, STP kat. 6A, DataGate+, úhlový, bílý, 22,5x45mm | [9 empty] | vlastní | 430 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 52 | 1.NP: | 78 | 2.NP: | 142 | 3.NP: | 124 | 4.NP: | 34
21 |  | Konektor RJ 45, cat. 6A, FTP | [9 empty] | vlastní | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 2
22 |  | Měření metalického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 864 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 53 | 1.NP: | 78 | 2.NP: | 144 | 3.NP: | 126 | 4.NP: | 463
23 |  | Měření optického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 48 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 48
24 |  | Měření telefonních portů bez měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 50 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 50
25 |  | Popis portů a patch panelů | [9 empty] | vlastní | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
26 |  | Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 2m - strana rozvaděče | [9 empty] | vlastní | 350 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 350
27 |  | Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 3m - strana zásuvek | [9 empty] | vlastní | 335 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 40 | 1.NP: | 60 | 2.NP: | 110 | 3.NP: | 95 | 4.NP: | 30
28 |  | Ofice box, prázdný pro 4x DataGate 22,5x45mm | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Do rozvaděče AVT v posluchárně
29 |  | Optický patchcord LC(APC)-LC(APC) 9/125, 2m, duplex, | [9 empty] | vlastní | 15 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 15
30 |  | Pigtail LC(APC), SM 9/125, 1m | [9 empty] | vlastní | 48 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 48
31 |  | Optická vana výsuvná, černá, 24x adaptér LC/APC duplex, 1x kazeta pro 24 svárů, 24x ochrana svárů, 2x průchodka | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
32 |  | Svár optického vláka | [9 empty] | vlastní | 96 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 24 | 1.NP: | 24 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 48
Poznámka: 24ks bude v budově 30
33 |  | Optický nástěnný rozvaděč 12/24, kompletní vybnavení pro 24 svarů | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
34 |  | Kovový kříž kabelové rezervy s víkem pr. 500x100 | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Poznáma: 1ks bude v budově 30
35 |  | BOX MIS 1A PRO 10 svorkovnic KRONE | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
36 |  | Držák KRONE pro 10 svorkovnic | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
37 |  | Svorkovnice krone spojovací | [9 empty] | vlastní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
38 |  | Držák 2 polových bleskojistek vč. bleskojistek | [9 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 10 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
39 |  | Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač. + klavesnice | [9 empty] | vlastní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
40 |  | Zápustná krabice pro Audio panel, 1 modul | [9 empty] | vlastní | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
41 |  | Panel s rozšiřujícím modulem s 8 tlač. | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
42 |  | Zápustná krabice pro Audio panel, 2 modul | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
43 |  | Napájecí zdroj pro podsvícení Tabel, 230V/12V/1,5A | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
44 |  | Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. Sada obsahuje: 1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací / potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko táhlo s uklidňující LED, 1x volací tlačítko s uklidňující LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
45 |  | Naprogramování systému, nastavení, odzkoušení systému WC - invalidi | [9 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
46 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče v 1PP, komplet vč. výstroje a výzbroje rozvaděče (patch panely, AP apod.) | [9 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
47 |  | Demontáž stávajících komponentů SK (zásuvky, kabeláž atd.), likvidace | [9 empty] | vlastní | 4 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
48 |  | Demontáž stávajícího optického kabelu v 1PP (bud. 32), demontáž stávajícího opt. kabelu z budovy 30 | [9 empty] | vlastní | 2 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
49 |  | Kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Dca, s2, d1, a1 | [9 empty] | vlastní | 16560 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 2350 | 1.NP: | 3400 | 2.NP: | 5410 | 3.NP: | 4270 | 4.NP: | 1130
50 |  | Kabel U/UTP, kat. 5e, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Eca | [9 empty] | vlastní | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
WC - inv.
51 |  | Kabel optický, 24vl., SM, 09/125, LSOH, Eca, těsná ochrana, bezgelový | [9 empty] | vlastní | 90 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 45 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 5 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 30
Příchod od VFU 32
52 |  | Univerzální kabel optický, 24vl., SM, 09/125, LSOH, Eca | [9 empty] | vlastní | 150 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 100 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 10 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 30
Příchod od VFU 30
53 |  | Kabel J-Y(st)Y 50x2x0,8 | [9 empty] | vlastní | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
54 |  | Trubka ohebná pr. 40 vč. zasekání | [9 empty] | vlastní | 40 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 40 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Trubky pro příchody od VFU30 přes CHÚC V 1.NP
55 |  | Drátěný žlab 100x100, gal. zinek, vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku | [9 empty] | vlastní | 133 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 30 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 48 | 3.NP: | 48 | 4.NP: | 7
56 |  | Drátěný žlab 200x100, gal. zinek, vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku | [9 empty] | vlastní | 66 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 18 | 3.NP: | 18 | 4.NP: | 0
57 |  | Drátěný žlab 500x100, gal. zinek, vč. příslušenství, | [9 empty] | vlastní | 28 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 4.5 | 1.NP: | 4.5 | 2.NP: | 4.5 | 3.NP: | 4.5 | 4.NP: | 10
Do stoupačky
58 |  | Trubka HDPE40 | [9 empty] | vlastní | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 10 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
59 |  | Trubka ohebná 20/14mm, 320N, na příchytky vč příchytek | [9 empty] | vlastní | 1055 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 115 | 1.NP: | 310 | 2.NP: | 350 | 3.NP: | 280 | 4.NP: | 0
Do podlah
60 |  | Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi | [9 empty] | vlastní | 745 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 88 | 1.NP: | 112 | 2.NP: | 264 | 3.NP: | 216 | 4.NP: | 65
61 |  | Podparapetní žlab, 105x65, profil 010423, kryt 010522, PVC přepážka 010582 | [9 empty] | vlastní | 2 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
62 |  | Koncový díl 010704 podparapetního žlabu | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
63 |  | Spojka na HDPE40 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
64 |  | Krabice podlahová, 16 modulů (8X45x45mm), redukovaná hloubka na 65mm, kopletní sestava | [9 empty] | vlastní | 12 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 9 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
65 |  | Protipožární ucpávky do 250x150mm | [9 empty] | vlastní | 27 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 6 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 5 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 6
66 |  | Průrazy přes zdi do 250x150 | [9 empty] | vlastní | 22 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 8 | 3.NP: | 10 | 4.NP: | 2
67 |  | Průrazy přes zdi do průměru 40mm | [9 empty] | vlastní | 28 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 6 | 1.NP: | 8 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 7 | 4.NP: | 3
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
68 |  | Koordinace s IT oddělením a ostatními profesemi | [9 empty] | vlastní | 20 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
69 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [9 empty] | vlastní | 16 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0

## ACCESS
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: |  | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
|  | SO: |  | SO 001 - OBJEKT 31
|  | Název: |  | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACCESS
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [10 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému ACCESS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je IMA.Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [16 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
Název podkapitoly
1 |  | koncentrátor PC Master 02 | [10 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
2 |  | FW pro koncentrátor PC Master.02 | [10 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
3 |  | Řídící jednotka CKP-22 | [10 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 1
4 |  | FW pro řídící jednotku CKP-22 | [10 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 1
5 |  | Čtečka karet RSW.04 | [10 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 1
6 |  | Zdroj v krytu 1PS13V8 K40/10A | [10 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
Spínaný zálohovaný zdroj v krytu, pro zámky a dveřní ŘJ
7 |  | Akumulátor PS12380, 12V/38Ah Vds | [10 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
8 |  | Zdroj UNIPOWER MINI/K15T 13,8V/3A | [10 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
Spínaný zálohovaný zdroj v krytu Z, s výstupy a odpojovačem, PC master
9 |  | Akumulátor PS12170, 12V/17Ah Vds | [10 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
10 |  | Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace | [10 empty] | vlastní | 9 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 1
11 |  | Instalace SW, inicializace do syst., měření, oživení systému ACS | [10 empty] | vlastní | 8 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 1
12 |  | Zámek elektromechanický EL560/80, 100/20, rozteč 72mm | [10 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
13 |  | Kování bezpečnostní VAAS rozteč 72mm, BT3, Klika - klika | [10 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
14 |  | Kabel s konektorem 10m, EA324 | [10 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
15 |  | Protiplech EA324 univerzální | [10 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
16 |  | Průchodka kabelová zadlabávací EA281/23 dl. (478x23x16mm) | [10 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [16 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
17 | [12 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [16 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
18 |  | Kabel F/UTP, PVC, cat. 5e, Eca | [10 empty] | vlastní | 200 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 110 | 2.NP: | 30 | 3.NP: | 25 | 4.NP: | 35
19 |  | Kabel CYKY 2x1,5 | [10 empty] | vlastní | 305 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 180 | 2.NP: | 50 | 3.NP: | 40 | 4.NP: | 35
20 |  | Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi | [10 empty] | vlastní | 90 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 40 | 2.NP: | 20 | 3.NP: | 20 | 4.NP: | 10
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [16 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
21 |  | Drobný elektroinstalační materiál | [10 empty] | vlastní | 5 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 1 | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [16 empty] | 0
[17 empty] | 0 |  | 0
22 |  | Koordinace s ostatními profesemi | [10 empty] | vlastní | 6 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
23 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [10 empty] | vlastní | 2 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0

## CCTV
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: |  | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
|  | SO: |  | SO 001 - OBJEKT 31
|  | Název: |  | KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [9 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
Název podkapitoly
1 |  | Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR , IR 30m, IP66 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | Výkonný NVR pro 4 IP kamery až 8MP, 4xPoE, HDMI, H.245/265, bez HDD | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
3 |  | Přídavný HDD k rekordéru, 1TB | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
4 |  | Nastavení a oživení systému | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
|  | D. DEMONTÁŽE | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
5 | [11 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
6 | [11 empty] | vlastní | 0 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
7 | [11 empty] | vlastní | 0 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [9 empty] | vlastní | 1 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0

## AKTIVNI PRVKY
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: |  | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
|  | SO: |  | SO 001 - OBJEKT 31
|  | Název: |  | Síťové prvky
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [9 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému aktivních prvků, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je CISCO.Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
Síťové prvky, dodávka, bez administrace
1 |  | Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controller | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
2 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controll | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
3 |  | Cisco Catalyst 9800-40 750W AC Power Supply, Reverse Air | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
4 |  | Cisco Catalyst 9120AX Series | [9 empty] | vlastní | 18 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 3 | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 4 | 4.NP: | 1
5 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9120AX Series | [9 empty] | vlastní | 18 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 18
6 |  | Aironet CISCO DNA Essentials 7 Year Term License | [9 empty] | vlastní | 18 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 18
7 |  | Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
8 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
9 |  | 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
10 |  | 50CM Type 1 Stacking Cable | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
11 |  | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
12 |  | C9300 DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
13 |  | Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
14 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Net | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
15 |  | 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
16 |  | 50CM Type 1 Stacking Cable | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
17 |  | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
18 |  | C9300 DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 2
19 |  | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare | [9 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 4
20 |  | 3M Type 1 Stacking Cable | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
21 |  | Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 1
22 |  | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | [9 empty] | vlastní | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 8
23 |  | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | [9 empty] | vlastní | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 16
24 |  | Analogový telefonní přístroj Aastra 6730a | [9 empty] | vlastní | 30 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 30
|  | D. DEMONTÁŽE | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
25 |  | Demontáž stávajících AP - viz demontáže list SK | [9 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | vlastní | 0 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | vlastní | 0 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 0 | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
28 |  | Koordinace s IT oddělením | [9 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
29 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [9 empty] | vlastní | 2 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0

## VRN
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | ÚSTAV BIOLOGIE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 31
|  | Název: | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Poř. č. | Kód položky | Název položky: |  | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SK | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Vypracování a podání žádosti o certifikaci |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
5 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - EKV | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CCTV | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - AKTIVNÍ PRVKY | [7 empty] | 0
1 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0