## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Krycí list
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Rozpočet |  | SLP |  | DSP | JKSO | 801
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | SO 001 - OBJEKT 15 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | PAVILON PROF. KÁBRTA |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ING. Miroslav Kadrnožka |  |  | Typ rozpočtu | rozpočet
Zpracovatel projektu |  | Ing. Miroslav Kadrnožka
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Miroslav Kadrnožka |  |  | Jméno :
Datum : |  | 2019-09-18 | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
| Stavba: |  | PAVILON PROF. KÁBRTA
| SO: |  | SO 001 - OBJEKT 15
| Název: |  | Rekapitulace
Poř. č. | Název položky: |  |  | Dodávky | Montáž | HZS | Vedlejší a ostatní náklady | CELKEM
1 | Strukturovaná kabeláž - SK, Interkom |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Přístupový systém - ACCESS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kamerový systém - CCTV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Aktivní prvky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektrická požární signalizace - EPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zemní práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## SK
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: |  | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: |  | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: |  | Strukturovaná kabeláž - SK, Interkom
k | Kód položky | Název položky: | [9 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému SK, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém SK je Molex, rozvaděče Rittal. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 | nabízený standard
1 |  | Datový rozvaděč - sestava 3x rack 42U, 800x800 mm v radě spojený. Sestava obsahuje: 3 ks TS IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové vert. dělené zad. dveře, ŠxVxH 800x2000x800. 2 ks bočnice 2000x800 nasouv., RAL7035. 2 sady balení pro vnější spojení skříní, vertikál, bal=6ks. 3 sady podstavec pro skříň ŠxV 800x100mm, RAL 9005. 3 sady bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005. 6 ks podlahové ližiny pro serverové rozvaděče s hloubkou 800mm. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x250 pro skříň. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x100 pro skříň. 3 ks podlahový plech posunovací ŠxH 800x150 pro skříň. 3 ks podlahový plech ŠxH 800x 237,5 pro skříň s kabelovým vstupem po stranách. 3 ks kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, montáž na rám skříně, RAL9005. 6 ks vertikální kabelový kanál pro skříň s 19" profily a výškou 2000mm, 19" rámy a výškou 1800mm, RAL9005. 3 ks plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035. 6 ks příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, sada, 119x119x38 mm. 3 ks uzemňovací sada k rámovému zemnění. 2 ks napájecí sběrnice PSM 2x3x16A pro nap.mod., max. 7 modulů, V 2000 mm. 2 ks PSM Připojovací kabel USV 1-fázový. 2 sady na upev.nap.sběrnic do TS IT skříně - pevná. 2 ks zásuvkový zasun. modul 4 zás. F/B-ČSN, nejištěno. 6 ks zásuvkový zasun. modul 6 zás. IEC320 C13 poč.ploch,nejištěno. | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP | 1 | 2.NP | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | UPS, výkon 6kVA, battery pack min.15 minut při 6kVA, 19" provedení, max.6U+6U, komplet vč. příslušné kabeláže, ližiny do 19", SNMP karta | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Scanner MIIM 576 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
4 |  | MIIM Server Software - V5 Core upgrade z V4 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
5 |  | MIIM Annual software maintenance for server aplication | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
6 |  | MIIM Application software - 96 channels | [9 empty] | vlastní | 6 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
7 |  | MIIM Annual software maintenance for MIIM 96 Channel PP Licence | [9 empty] | vlastní | 6 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
8 |  | PID-00285 - PAN 1U 24P C6A FTP MIIM G3 LOADD W/O C-UNIT | [9 empty] | vlastní | 42 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 42 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Patchpanel
9 |  | IMD-00005 - COPPER PANEL Control Unit | [9 empty] | vlastní | 42 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 42 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
10 |  | 19" vyvazovací panel 1U, 5 úchytů, hloubka 64 mm, šedý | [9 empty] | vlastní | 29 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 29
11 |  | 19" panel s "kníry" pro uložení kabelu 1U, 2 úchyty, šedý | [9 empty] | vlastní | 13 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 13
12 |  | Patch Cord RJ45-RJ45 for Consolidation Point,568B,F/UTP solid, PowerCat 6A, LSOH, 20m | [9 empty] | vlastní | 240 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 240 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Patchcord se rozpůlí a slouží k prezentaci aktivního portu na patchpanelu crossconnectu
13 |  | Telefonní patch panel 1U, 50xRJ45 | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
14 |  | PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva červená | [9 empty] | vlastní | 42 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 42 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Propojení PP a sceneru 42ks.
15 |  | Rámeček krycí MOSAIC, 2M, BÍLÝ | [9 empty] | vlastní | 229 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 73 | 2.NP: | 87 | 3.NP: | 69 | 4.NP: | 0
16 |  | Deska montážní MOSAIC+CÉLIANE, 2M | [9 empty] | vlastní | 229 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 73 | 2.NP: | 87 | 3.NP: | 69 | 4.NP: | 0
17 |  | Modul 1xRJ45, STP kat. 6A, DataGate+, úhlový, bílý, 22,5x45mm | [9 empty] | vlastní | 502 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 150 | 2.NP: | 186 | 3.NP: | 166 | 4.NP: | 0
18 |  | Konektor RJ 45, cat. 6A, FTP | [9 empty] | vlastní | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 6 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 6 | 4.NP: | 0
19 |  | Měření metalického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 518 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 156 | 2.NP: | 190 | 3.NP: | 172 | 4.NP: | 0
20 |  | Měření optického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 72 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 72 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
21 |  | Měření telefonních portů vč. měřícího protokolu | [9 empty] | vlastní | 50 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
22 |  | Popis portů zásuvek a patch panelů | [9 empty] | vlastní | 1036 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 674 | 2.NP: | 190 | 3.NP: | 172 | 4.NP: | 0
23 |  | Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 2m - strana rozvaděče | [9 empty] | vlastní | 250 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 250 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
24 |  | Patchcord FTP, Cat6A, 4páry, délka 3m - strana zásuvek | [9 empty] | vlastní | 250 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 250 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
25 |  | Optický patchcord LC(APC)-LC(APC) 9/125, 2m, duplex, | [9 empty] | vlastní | 20 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 5 | 1.NP: | 15 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
5ks. pro objekt 14
26 |  | Pigtail LC(APC), SM 9/125, 1m | [9 empty] | vlastní | 96 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 24 | 1.NP: | 72 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
24ks. Do budovy 14
27 |  | Optická vana výsuvná, černá, 24x adaptér LC/APC duplex, 1x kazeta pro 24 svárů, 24x ochrana svárů, 2x průchodka | [9 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
Jedna vana do budovy 14
28 |  | Svár optického vláka | [9 empty] | vlastní | 96 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 24 | 1.NP: | 72 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
24 svarů v bvudově 14
29 |  | Kovový kříž kabelové rezervy s víkem pr. 500x100 | [9 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1 | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
1ks bude v budově 14
30 |  | BOX MIS 1A PRO 10 svorkovnic KRONE | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
31 |  | Držák KRONE pro 10 svorkovnic | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
32 |  | Svorkovnice krone spojovací | [9 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 10 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
5ks. příchozí, 5 ks. odchozí strana MIS
33 |  | Držák 2 polových bleskojistek vč. bleskojistek | [9 empty] | vlastní | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Pouze na venkovní stranu
34 |  | Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač. + klavesnice | [9 empty] | vlastní | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
35 |  | Zápustná krabice pro Audio panel, 1 modul | [9 empty] | vlastní | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
36 |  | Napájecí zdroj pro podsvícení Tabel, 230V/12V/1,5A | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
37 |  | Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. Sada obsahuje: 1x signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací, 1x volací / potvrzovací tlačítko, 1x volací tlačítko táhlo s uklidňující LED, 1x volací tlačítko s uklidňující LED, 1x zařízení pro potvrzení volání, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC | [9 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
38 |  | Naprogramování systému, nastavení, odzkoušení systému WC - invalidi | [9 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
39 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče v 1.NP, komplet vč. výstroje a výzbroje rozvaděče (patch panely, AP apod.) | [9 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
40 |  | Demontáž stávajících komponentů SK (zásuvky, kabeláž atd.), likvidace | [9 empty] | vlastní | 3 | kpl | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
41 |  | Demontáž stávajícího optického kabelu v bud. 14, demontáž stávajícího opt. kabelu z budovy 15 | [9 empty] | vlastní | 2 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
42 |  | Kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Dca, s2, d1, a1 | [9 empty] | vlastní | 28490 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 8580 | 2.NP: | 10450 | 3.NP: | 9460 | 4.NP: | 0
43 |  | Kabel U/UTP, kat. 5e, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m, Eca | [9 empty] | vlastní | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Pro instalaci WC invalidi
44 |  | Univerzální kabel optický, 24vl., SM, 09/125, LSOH, Eca | [9 empty] | vlastní | 200 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 200 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Příchod od VFU 14
45 |  | Kabel J-Y(st)Y 50x2x0,8 | [9 empty] | vlastní | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
46 |  | Drátěný žlab 100x100, gal. zinek, vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku | [9 empty] | vlastní | 15 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 15 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
47 |  | Drátěný žlab 200x100, gal. zinek, vč. příslušenství, komplet ze stropu, nebo na výložníku | [9 empty] | vlastní | 130 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 40 | 3.NP: | 40 | 4.NP: | 0
48 |  | Drátěný žlab 500x100, gal. zinek, vč. příslušenství, | [9 empty] | vlastní | 13.5 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 4.5 | 2.NP: | 4.5 | 3.NP: | 4.5 | 4.NP: | 0
Do stoupačky
49 |  | Trubka ohebná 20/14mm, 320N, na příchytky vč příchytek | [9 empty] | vlastní | 290 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 100 | 3.NP: | 160 | 4.NP: | 0
Do podlah
50 |  | Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi | [9 empty] | vlastní | 2425 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 825 | 2.NP: | 850 | 3.NP: | 750 | 4.NP: | 0
51 |  | Protipožární kanál (např. BSK l90/E30 nebo ekv. proveden kastlík z SDK (CHÚC) | [9 empty] | vlastní | 30 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 10 | 2.NP: | 10 | 3.NP: | 10 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
52 |  | Krabice podlahová, 16 modulů (8X45x45mm), redukovaná hloubka na 65mm, kompletní sestava | [9 empty] | vlastní | 11 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 3 | 3.NP: | 7 | 4.NP: | 0
53 |  | Protipožární ucpávky do 250x150mm | [9 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
54 |  | Průrazy přes zdi do 250x150 | [9 empty] | vlastní | 28 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 15 | 2.NP: | 8 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 0
55 |  | Průrazy přes zdi do průměru 40mm | [9 empty] | vlastní | 60 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: |  | 1.NP: | 20 | 2.NP: | 20 | 3.NP: | 20 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [15 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0
56 |  | Koordinace s IT oddělením a ostatními profesemi | [9 empty] | vlastní | 20 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
57 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [9 empty] | vlastní | 16 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## ACCESS
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Přístupový systém - ACCESS
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [8 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému ACCESS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je IMA.Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | nabízený standard
Název podkapitoly
1 |  | koncentrátor PC Master 02 | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | FW pro koncentrátor PC Master.02 | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Řídící jednotka CKP-22 | [8 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
4 |  | FW pro řídící jednotku CKP-22 | [8 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
5 |  | Čtečka karet RSW.04 | [8 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
6 |  | Zdroj v krytu 1PS13V8 K40/10A | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Spínaný zálohovaný zdroj v krytu, pro zámky a dveřní ŘJ
7 |  | Akumulátor PS12380, 12V/38Ah Vds | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
8 |  | Zdroj UNIPOWER MINI/K15T 13,8V/3A | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Spínaný zálohovaný zdroj v krytu Z, s výstupy a odpojovačem, PC master
9 |  | Akumulátor PS12170, 12V/17Ah Vds | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
10 |  | Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace | [8 empty] | vlastní | 11 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
11 |  | Instalace SW, inicializace do syst., měření, oživení systému ACS | [8 empty] | vlastní | 11 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 0
12 |  | Zámek elektromechanický EL560/80, 100/20, rozteč 72mm | [8 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
13 |  | Kování bezpečnostní VAAS rozteč 72mm, BT3, Klika - klika | [8 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
14 |  | Kabel s konektorem 10m, EA324 | [8 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
15 |  | Protiplech EA324 univerzální | [8 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
16 |  | Průchodka kabelová zadlabávací EA281/23 dl. (478x23x16mm) | [8 empty] | vlastní | 10 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
17 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
18 |  | Kabel F/UTP, PVC, cat. 5e, Eca | [8 empty] | vlastní | 200 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 60 | 2.NP: | 85 | 3.NP: | 55 | 4.NP: | 0
19 |  | Kabel CYKY 2x1,5 | [8 empty] | vlastní | 340 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 120 | 2.NP: | 130 | 3.NP: | 90 | 4.NP: | 0
20 |  | Trubka ohebná 20/14mm vč. zasekání do zdi | [8 empty] | vlastní | 55 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 25 | 2.NP: | 20 | 3.NP: | 10 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
21 |  | Drobný elektroinstalační materiál | [8 empty] | vlastní | 3 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
22 |  | Koordinace s ostatními profesemi | [8 empty] | vlastní | 6 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
23 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [8 empty] | vlastní | 2 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## CCTV
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Kamerový systém - CCTV
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [8 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | nabízený standard
Název podkapitoly
1 |  | Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR , IR 30m, IP66 | [8 empty] | vlastní | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
2 |  | Výkonný NVR pro 8 IP kamer až 8MP, 8xPoE, HDMI, H.245/265, bez HDD | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Přídavný HDD k rekordéru, 6TB | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
4 |  | Nastavení a oživení systému | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
5 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
6 | [10 empty] | vlastní | 0 | m | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
7 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks. | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
8 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [8 empty] | vlastní | 1 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## AKTIVNI PRVKY
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Aktivní prvky
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [8 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému aktivních prvků, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je CISCO.Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | nabízený standard
Síťové prvky, dodávka, bez administrace
1 |  | Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controller | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9800-40 Wireless Controll | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Cisco Catalyst 9800-40 750W AC Power Supply, Reverse Air | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
4 |  | Cisco Catalyst 9120AX Series | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
5 |  | 3y SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 9120AX Series | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
6 |  | Aironet CISCO DNA Essentials 3 Year Term License | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 2 | 4.NP: | 0
7 |  | Catalyst C9300-48P-E, Network Essentials | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
8 |  | 3y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
9 |  | PWR-C1-715WAC | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
10 |  | 50CM Type 1 Stacking Cable | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
11 |  | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
12 |  | C9300 DNA Essentials, 48-Port, 3 Year Term License | [8 empty] | vlastní | 9 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 9 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
13 |  | Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
14 |  | 7y SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Net | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
15 |  | 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
16 |  | 50CM Type 1 Stacking Cable | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
17 |  | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
18 |  | C9300 DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
19 |  | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare | [8 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
20 |  | 3M Type 1 Stacking Cable | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
21 |  | Catalyst Stack Power Cable 150 CM Spare | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
22 |  | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 8 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
23 |  | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | [8 empty] | vlastní | 16 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 16 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
24 |  | Analogový telefonní přístroj Aastra 6730a | [8 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | vlastní | 0 | m | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks. | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
28 |  | Koordinace s IT oddělením | [8 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
29 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [8 empty] | vlastní | 2 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## EPS
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Elektrická požární signalizace - EPS
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [8 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému EPS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je ZETTLER EXPERT. Grafická nástavba je C4. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0 | nabízený standard
[15 empty] | 0 |  | 0
Název podkapitoly
1 |  | Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM801, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | Nástěnná rozvodnice pro ústřednu EPS, ohniodolná se zachováním funkce 30 minut | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Sada štítků | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
4 |  | Deska pro připojení OPPO a KTPO. Kabely (1m nebo 30cm) pro připojení přes ovládací panel nebo přes jednotku rozhraní. | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
5 |  | Vstupně výstupní deska | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
6 |  | Síťová deska k síťovému propojení ústředen | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
7 |  | Sada 2ks převodníků pro propojení síťových desek jedním optickým vláknem, sada realizuje jeden optický segment mezi dvěma síťovými deskami, typ vlákna MM/SM, typ konektoru SC/PC | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 2 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
1ks budova 25 (odchod), 2ks budova 15 (příchod,odchod), 1ks budova 24 (příchod)
8 |  | Plastová krabice pro ukončení optických rozvodů pro optické propojení ústředny, pro 4 vlákna, komplet vč. vybavení (kryt+víko, 2x duplex LC adapter SM 9/125, 4x pigtail LC SM 9/125 vč. vaření, 4x ochrana svaru, 1x patch cord LC-SC duplex, SM, 1m) | [8 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
1ks budova 25, 2ks budova 15, 1ks budova 24
9 |  | Měření optického segmentu vč. vyhotovení měřícího protokolu | [8 empty] | vlastní | 8 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 8 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
10 |  | Montážní konzola pro vstupně výstupní desku | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
11 |  | Adresovatelný Multisenzor interaktivní | [8 empty] | vlastní | 67 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 20 | 2.NP: | 18 | 3.NP: | 19 | 4.NP: | 10
12 |  | Zásuvka pro adresný multisenzorový hlásič | [8 empty] | vlastní | 67 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 20 | 2.NP: | 18 | 3.NP: | 19 | 4.NP: | 10
13 |  | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | [8 empty] | vlastní | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 3 | 3.NP: | 3 | 4.NP: | 1
14 |  | Adresovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat, miniaturní provedení, v pouzdru, napájení z adresovatelného vedení. | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
15 |  | Výstupní prvek hlídaný - 4 výst. | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
16 |  | Krabice s víkem pro výstupní moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, IP66. | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
17 |  | Samolepky s čísly adres - bílé | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
18 |  | Siréna - červená (IP54), 24V, 105dB | [8 empty] | vlastní | 18 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 6 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 2
19 |  | Zábleskový maják červený (IP65) | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
20 |  | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení dle EN54-4. | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
21 |  | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | [8 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
22 |  | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
23 |  | Provozní kniha EPS | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
24 |  | Driver pro ústřednu | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Grafická nadstavba EPS do stávající C4
25 |  | Vytvoření půdorysu | [8 empty] | vlastní | 3 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 3 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
26 |  | Vynesení prvků | [8 empty] | vlastní | 110 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 110 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
27 |  | Integrace do stávajícho serveru | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
28 |  | Zasíťování | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
29 |  | Zkoušky | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
31 |  | Kabel J-Y(st(Y 1x2x0,8 PVC plášť | [8 empty] | vlastní | 950 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 250 | 2.NP: | 250 | 3.NP: | 250 | 4.NP: | 200
32 |  | Kabel PRAFLAGUARD® F 1 X 2 X 0,8 P90- R, B2ca S1D0 | [8 empty] | vlastní | 450 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 150 | 2.NP: | 100 | 3.NP: | 100 | 4.NP: | 100
33 |  | PRAFlaGuard F 10x2x0,8 P90-R, B2ca S1D0 | [8 empty] | vlastní | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
34 |  | Funkční optický kabel J/A DQ(ZN)H(SR)H WBF FSC180 2E 9/125 4VL. SM | [8 empty] | vlastní | 0 | m | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
kabel je rozpočtovaný v zemních pracech
35 |  | Chránička dvouplášťová korugovaná 40, červená | [8 empty] | vlastní | 150 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 150 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Chráničku připoložit do výkopu, který je rozpočtován v projektové dokumentaci k budově 16
36 |  | Kabel J-Y(st(Y 1x2x0,8 PVC plášť | [8 empty] | vlastní | 500 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 500 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Kabel pro zasíťování ústředen
37 |  | Trubka tuhá průměr 20, PVC, vč příchytek | [8 empty] | vlastní | 120 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 120
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
38 |  | Funkční příchytky | [8 empty] | vlastní | 1720 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 670 | 2.NP: | 350 | 3.NP: | 350 | 4.NP: | 350
39 |  | Plastová příchytka na pásku vč. PVC pásky | [8 empty] | vlastní | 3165 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 833 | 2.NP: | 833 | 3.NP: | 833 | 4.NP: | 666
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
40 |  | Koordinace s IT oddělením | [8 empty] | vlastní | 5 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
41 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [8 empty] | vlastní | 5 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
42 |  | Výchozí funkční zkouška systému | [8 empty] | vlastní | 16 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
43 |  | Koordinační funkční zkouška systému | [8 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
44 |  | Zasíťování a naprogramování ústředny | [8 empty] | vlastní | 24 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## PZTS
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [8 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem | Výrobce; typ výrobku
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Veškeré komponenty a zařízení, které budou dodány v rámci rozšíření systému PZTS, musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Stávající systém je GALAXY. Grafická nástavba je C4. Typy, řady, jména zařízení a systémů jsou uváděna z důvodu, že je nutné zachovat kompatibilitu, jednotnou správu, jednotnou administraci, jednotný servis, revize a funkční zkoušky již instalovaných zařízení a systémů v areálu VFU.
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
U žlutě podbarvených položek je v pravém sloupci nutno uvést nabízený standard (výrobce; typ výrobku)
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0 | nabízený standard
[15 empty] | 0 |  | 0
Název podkapitoly
1 |  | Ústředna PZTS, až 520 smyček, 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
2 |  | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
3 |  | Akumulátor 12V/21Ah, rozměry jako AKU 17 | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
4 |  | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | [8 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 0
5 |  | PIR detektor s dosahem vějíř 15m | [8 empty] | vlastní | 25 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 16 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 0
6 |  | MG kontakt povrchový čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, kabel 12m | [8 empty] | vlastní | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
7 |  | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | [8 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
8 |  | LCD klávesnice | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
9 |  | Modul TCP/IP komunikátor do komunikačního modulu | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
10 |  | Komunikační modul pro integraci ústředen do programu třetích stran | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
11 |  | Driver pro ústřednu | [8 empty] | vlastní | 1 | ks |  | 0 | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
Grafická nadstavba PZTS do stávající C4
12 |  | Vytvoření půdorysů | [8 empty] | vlastní | 4 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 1 | 3.NP: | 1 | 4.NP: | 1
13 |  | Vynesení prvků | [8 empty] | vlastní | 36 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 27 | 2.NP: | 4 | 3.NP: | 5 | 4.NP: | 0
14 |  | Integrace do stávajícho serveru | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
15 |  | Zasíťování | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
16 |  | Zkoušky | [8 empty] | vlastní | 1 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | D. DEMONTÁŽE | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
17 | [10 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
18 |  | Kabel UTP, PVC, cat. 5e, 4x2x0,5 | [8 empty] | vlastní | 720 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 480 | 2.NP: | 120 | 3.NP: | 100 | 4.NP: | 20
19 |  | Kabel FTP, PVC, cat. 5e, 4x2x0,5 | [8 empty] | vlastní | 45 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 25 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 20 | 4.NP: | 0
20 |  | Kabel J-Y)st)Y 1x2x0,8 | [8 empty] | vlastní | 25 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 25 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP: | 0
21 |  | Trubka ohebná PVC, 20/14mm, do zdi | [8 empty] | vlastní | 100 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 60 | 2.NP: | 10 | 3.NP: | 20 | 4.NP: | 10
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
22 |  | Plastová příchytka na pásku vč. binder pásky | [8 empty] | vlastní | 410 | ks. |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 300 | 2.NP: | 50 | 3.NP: | 50 | 4.NP: | 10
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [14 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
23 |  | Koordinace s TIČR před uvedením do provozu, ověření bezpečnosti VZ | [8 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
24 |  | Funkční zkouška PZTS | [8 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
25 |  | Koordinace s IT oddělením | [8 empty] | vlastní | 8 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek

## ZEMNÍ PRÁCE
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Zemní práce
Poř. č. | Kód položky | Název položky: | [7 empty] | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
| Č. standardu | Výkaz výměr
Poznámka projektanta
Neoddělitelnou součástí soupisu prací je kompletní dokumentace - technická zpráva a výkresová dokumentace
|  | A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ | [13 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
Název podkapitoly
1 | 460 01-0024.RT3 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m | [7 empty] | vlastní | 1 | km | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 1 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
2 |  | Vytyčení inženýrských sítí | [7 empty] | vlastní | 4 | kpl | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
3 | 222 08-5111.R00 | Koncovka trubky HDPE 40 | [7 empty] | vlastní | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 4 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
4 |  | Koncovka trubky HDPE 40 s ventilkem | [7 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
5 | 222 08-5101.R00 | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná | [7 empty] | vlastní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 2 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
6 | 460 42-0501.R00 | Křížovatka se silovým kabelem | [7 empty] | vlastní | 5 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 5 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
vč. betonového žlabu
7 | 460 68-0024.RT3 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,50 m2 | [7 empty] | vlastní | 3 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
8 |  | Utěsnění kabelových prostupů do budovy | [7 empty] | vlastní | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 3 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
9 | 460 92-1102.R00 | Zaměření a zobrazení kabel.trasy na pevný bod | [7 empty] | vlastní | 50 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
geodetické zaměření v odkrytém stavu
10 | 460 96-1602.R00 | Zpracování výsledku měření | [7 empty] | vlastní | 50 | ks | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 50 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
geodetické zaměření v odkrytém stavu
11 | 460 96-1602.R00 | Zpracování výsledku měření | [7 empty] | vlastní | 35 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 35 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
|  | D. DEMONTÁŽE | [13 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | vlastní | 0 | ks | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
|  | E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ | [13 empty] | 0
|  | Kabel je součástí kapitoly EPS | [11 empty] | 0 |  | 0
13 | 222 08-5005.R00 | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze | [7 empty] | vlastní | 330 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 330 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
14 | 222 08-5301.R00 | Kalibrace trubky HDPE | [7 empty] | vlastní | 330 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 330 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
15 | 222 08-5401.R00 | Tlakování trubky HDPE | [7 empty] | vlastní | 330 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 330 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
16 | 460 20-0153.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70cm, hor. 3, ruční výkop rýhy | [7 empty] | vlastní | 260 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 260 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
17 | 460 20-0283.RT2 | Výkop kabelové 50/100cm, hor.3, ruční výkop rýhy | [7 empty] | vlastní | 30 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
18 | 460 57-0153.R00 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | [7 empty] | vlastní | 260 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 260 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
19 | 460 57-0283.R00 | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | [7 empty] | vlastní | 30 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
20 | 460 03-0011.R00 | Sejmutí drnu m2 | [7 empty] | vlastní | 95 | m2 | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 95 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
21 | 460 03-0081.RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | [7 empty] | vlastní | 60 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 60 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
2x30m
22 | 460 03-0073.RT1 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2 | [7 empty] | vlastní | 30 | m2 | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
23 | 460 62-0006.R00 | Osetí povrchu trávou | [7 empty] | vlastní | 300 | m2 | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 300 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
24 | 460 42-0018.RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm | [7 empty] | vlastní | 260 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 260 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
vč. dodání písku a přesunu do výkopu
25 | 460 42-0022.RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm | [7 empty] | vlastní | 30 | m | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
vč. dodání písku a přesunu do výkopu
26 | 460 49-0012.R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | [7 empty] | vlastní | 290 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 290 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
27 | 460 49-0028.R00 | Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm | [7 empty] | vlastní | 290 | m |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 290 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
28 | 460 65-0023.RT2 | Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm kryt z BP 12,5 | [7 empty] | vlastní | 15 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 15 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
29 | 460 03-0036.RT3 | Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m2 | [7 empty] | vlastní | 30 | m2 | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
30 | 460 03-0061.RZ1 | Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic | [7 empty] | vlastní | 30 | m2 | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 30 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
31 |  | Chránička 110/94mm, 450N, dvouplášťová, červená, krytí IP 67 | [7 empty] | vlastní | 48 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 48 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
32 |  | Funkční optický kabel J/A DQ(ZN)H(SR)H WBF FSC180 2E 9/125 4VL. SM vč. zafukování | [7 empty] | vlastní | 700 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.PP: | 1.NP: | 700 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
|  | F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ | [13 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | vlastní | 0 | ks. | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|  | 1.PP: | 1.NP: | 0 | 2.NP: | 0 | 3.NP: | 0 | 4.NP:
|  | P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | [13 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
34 |  | Koordinace se správou budov | [7 empty] | vlastní | 5 | HZS | ------------------------ | ------------------------ |  | 0

## VRN
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
|  | Stavba: | PAVILON PROF. KÁBRTA
|  | SO: | SO 001 - OBJEKT 15
|  | Název: | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Poř. č. | Kód položky | Název položky: |  | Cenová soustava | Množství | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SK | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Vypracování a podání žádosti o certifikaci |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
5 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - EKV | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CCTV | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - AKTIVNÍ PRVKY | [7 empty] | 0
1 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - EPS | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - PZTS | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
|  | V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - Zemní práce | [7 empty] | 0
1 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
2 |  | Předávací dokumentace, předání díla |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
3 |  | Zařízení staveniště |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0
4 |  | Doprava |  | vlastní | 1 | ks. | ------------------------ | ------------------------ |  | 0