## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
ÚT
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.15
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Vlastimil Smolka - Projekce UT
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Topná zkouška |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 5 | % činí : |  | 0
DPH |  | 5 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 19 | % činí : |  | 0
DPH |  | 19 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.15
Objekt : |  | ÚT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Doplňkové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Topná zkouška |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.15
Objekt : |  | út
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | nabízený standard
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 713x-M-09-15 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 9, D=15 | m | 740 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-09-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 713x-M-09-18 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 9, D=18 | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-09-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 713x-M-09-22 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 9, D=22 | m | 30 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-09-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713x-M-20-22 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 20, D=22 | m | 62 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-20-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 713x-M-25-28 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 25, D=28 | m | 166 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-25-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 713x-M-25-35 | Izol. tep. potrubí - Mirelon Pro -tl. 25, D=35 | m | 244 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-M-25-35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 713 P-M-40-Als | Izol. tep. - pásy Mirelon -tl. 40, Al. fólie +skl. | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713 P-M-40-Als | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 713 La40Als-30 | Izol. tep. - pásy Larock 40 ALS -tl. 30 mm , povrch Al fólie + skleněná mřížka | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713 La40Als-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 713x-MP-LP | Izol. tep. potrubí - lepící hliníková páska, 50 mm x 45.7m | m | 52 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-MP-LP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 713x-MP-LMT | Izol. tep. potrubí - lepidlo Mirelon Therm, 500 ml | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-MP-LMT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 713x-MP-PS | Izol. tep. potrubí - plastové sponky 100 ks | m | 30 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-MP-PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 713x-Pal30-42 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.30, D=42 | m | 100 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal30-42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 713x-Pal30-49 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.30, D=48 | m | 14 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal30-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 713x-Pal40-60 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.40, D=60 | m | 38 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal40-60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 713x-Pal50-60 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.50, D=60 | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal50-60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 713x-Pal50-70 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.50, D=70 | m | 30 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal50-70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 713x-Pal50-76 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.50, D=76 | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal50-76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 713x-Pal60-89 | Tep. iz. pouzdra ROCKWOOL 800, tl.60, D=89 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713x-Pal60-89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
19 | 73221-VB350 | Výměníkový blok horká voda-voda, 350 kW, vč. sek. čerpadla, pojistný a regulační ventil, řízení MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73221-VB350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
20 | 73221-RBC300 | ohřívák vody stojatý typ Regulus RBC 300 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73221-RBC300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
21 | 73211-RS-AP-3 | Kombi rozdělovač a sběrač AQUA product, modul 100x100 mm, délka 1550 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73211-RS-AP-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442
22 | 73211-RS-AP-4 | Kombi rozdělovač a sběrač AQUA product, modul 100x100 mm, délka 2650 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73211-RS-AP-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0323
23 | 73211-RS-AP-2 | Stavitelný stojan pro kombi rozdělovač AQUA product, 420-670 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73211-RS-AP-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
24 | 73233-REF140N | Nádoby expanzní tlakové s membránou REFLEX NG 140/6, objem 140 l, přetlak plnicího plynu 150 kPa | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73233-REF140N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286
25 | 73211-mos | Montáž orientačního štítku | soubor | 20 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73211-mos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
26 | 73242-WM30/-7 | Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO 30/0.5-7 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73242-WM30/-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046
27 | 73242-WY25/1-4 | Čerpadlo oběhové Wilo Yonos PICO 25/1-4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73242-WY25/1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00215
28 | 73242-WY30/1-4 | Čerpadlo oběhové Wilo Yonos PICO 30/1-4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73242-WY30/1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00215
29 | 99873-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny | t | 0.4254 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 99873-2102.R00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
30 | 733 11-1113.R0 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 11-1113.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00575
31 | 733 11-1114.R0 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 11-1114.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00617
32 | 733 11-1115.R0 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 11-1115.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00703
33 | 733 11-1116.R0 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 14 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 11-1116.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00791
34 | 733 12-1218.R0 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 | m | 48 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-1218.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075
35 | 733 12-1221.R0 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 70/3,2 | m | 30 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-1221.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089
36 | 733 12-1222.R0 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-1222.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00967
37 | 733 12-1225.R0 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-1225.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135
38 | 733 12-3110.25 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-3110.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 733 12-3110.xx | Příplatek za zhotovení přípojek otopných těles | kus | 216 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 12-3110.xx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 733 14-1102.R0 | Odvzdušňovací nádobky z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 14-1102.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00114
41 | 733 19-0107.R0 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 | m | 25 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 19-0107.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 733 19-0219.R0 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 | m | 48 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 19-0219.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056
43 | 733 19-0225.R0 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6 | m | 45 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 733 19-0225.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 73316-m15 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm | m | 790 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059
45 | 73316-m18 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072
46 | 73316-m22 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm | m | 86 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088
47 | 73316-m28 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1.5 mm | m | 164 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00167
48 | 73316-m35 | Potrubí měděné Supersan 35 x 1.5 mm | m | 240 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00212
49 | 73316-m42 | Potrubí měděné Supersan 42 x 1.5 mm | m | 100 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73316-m42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00256
50 | 73319-xx1 | Tlaková zkouška potrubí měděného | m | 1436 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73319-xx1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 99873-3103.R0 | Přesun hmot pro rozvody potrubí | t | 2.863 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 99873-3103.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
52 | 73410-MK40 | Motýlové klapky, PN 0,6, DN 40 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73410-MK40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00417
53 | 73410-MK50 | Motýlové klapky, PN 0,6, DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73410-MK50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00417
54 | 73411-v15/25 | Ventil přírubový DN 15, PN 25 | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73411-v15/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032
55 | 73411-v25/25 | Ventil přírubový DN 25, PN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73411-v25/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048
56 | 73411-v50/25r | Ventil přírubový regulační DN 50, PN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73411-v50/25r | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0115
57 | 73412-VZB40 | Ventil zpětný mezipřírubový, DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73412-VZB40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
58 | 73412-VZB50 | Ventil zpětný mezipřírubový, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73412-VZB50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
59 | 73412-VZB65 | Ventil zpětný mezipřírubový, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73412-VZB65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
60 | 73413-KP-40 | Kompenzátor pryžový přírubový DN 40 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73413-KP-40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038
61 | 73413-KP-50 | Kompenzátor pryžový přírubový DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73413-KP-50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042
62 | 73415-KK40 | Kohout kulový PN 0,6, DN 40 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73415-KK40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061
63 | 73415-KK50 | Kohout kulový PN 0,6, DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73415-KK50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086
64 | 73415-KK65 | Kohout kulový PN 0,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73415-KK65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
65 | 73416-F40 | Filtr přírubový, DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73416-F40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077
66 | 73416-F50 | Filtr přírubový, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73416-F50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098
67 | 73417-3214.R0 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73417-3214.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00378
68 | 73418-mez-50 | Mezikus pro měřič tepla DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73418-mez-50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
69 | 73420-9114.R0 | Montáž měřičů tepla | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-9114.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
70 | 73420-STAD40 | Vyvažovací ventil TA Hydronics STAD DN 40, bez vypouš. | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-STAD40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021
71 | 73420-9116.R0 | Montáž elektroventilu G 5/4 ( dodávka MaR ) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-9116.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
72 | 73420-9124.R0 | Montáž 3-cest. směšovačů | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-9124.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
73 | 73420-Sh775-6x | Měřič tepla Enbra Sharky 775, 32/6.0 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-Sh775-6x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019
74 | 73420-Sh775-J4 | Nerezová jímka k Sharky 775, DN25-50 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-Sh775-J4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
75 | 73420-Sh775-K3 | Kulový ventil s jímkou k Sharky 775, DN32 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-Sh775-K3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013
76 | 73420-Sh775-Š3 | Šroubení k Sharky 775, DN32 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73420-Sh775-Š3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013
77 | 734209113.R00 | Montáž závitových armatur, se 2 závity, G 1/2, ( clona, vodoměr, el. kohout ) | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 734209113.R00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
78 | 73421-x10 | Ventily odvzdušňovací automatické, G 3/8 | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73421-x10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
79 | 73422-HKMR15D | kompaktní ventil Heimeier Multilux, rohový Rp 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73422-HKMR15D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025
80 | 73422-HKVR15D | kompaktní šroubení Heimeier Vekolux, rohové G 1/2 | kus | 105 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73422-HKVR15D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025
81 | 73422-HŠOP | Svěrné šroubení + opěrné pouzdro Heimeier | kus | 216 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73422-HŠOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
82 | 73422-TH-K-VP | Termostatická hlavice Heimeier K, pro veřejné prostory | kus | 108 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73422-TH-K-VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
83 | 73424-1214.R0x | Ventily zpětné závitové, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73424-1214.R0x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
84 | 73424-1214.R0 | Ventily zpětné závitové G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73424-1214.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
85 | 73424-1215.R0 | Ventily zpětné závitové G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73424-1215.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057
86 | 73424-1216.R0 | Ventily zpětné závitové G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73424-1216.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102
87 | 73426-1213.R0 | Šroubení přímé, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-1213.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
88 | 73426-1214.R | Šroubení přímé, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-1214.R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044
89 | 73426-1215.R0 | Šroubení přímé, G 1 | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-1215.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
90 | 73426-1216.R0 | Šroubení přímé, G 5/4 | kus | 18 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-1216.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
91 | 73426-1217.R0 | Šroubení přímé, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-1217.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
92 | 73426-CF6/4x4 | Přechod Fe-Cu 6/4"-42 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73426-CF6/4x4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
93 | 73427-KK1/2 | Kohout kulový, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73427-KK1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
94 | 73427-KK3/4 | Kohout kulový, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73427-KK3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056
95 | 73427-KK1 | Kohout kulový, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73427-KK1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076
96 | 73427-KK5/4 | Kohout kulový, G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73427-KK5/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
97 | 73428-MK1 | servisní ventil se zajištěním k expanzní nádobě MK1 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73428-MK1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00105
98 | 73429-1113R | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73429-1113R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
99 | 73429-1114.R0 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73429-1114.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074
100 | 73429-xx3-F | Filtry zavitové, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73429-xx3-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065
101 | 73441-11T | Teploměr dvoukovový | kus | 22 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73441-11T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063
102 | 73442-11 | Manometr radiální 0-600 kPa | kus | 19 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73442-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00267
103 | 73449-návM20 | návarky M 20x1,5 | kus | 56 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73449-návM20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
104 | 99873-4103.R0 | Přesun hmot pro armatury | t | 0.4855 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 99873-4103.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
105 | 73515-214040E | Otopná tělesa Radik VK 21-040040-E0 VKL | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214040E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00823
106 | 73515-214050E | Otopná tělesa Radik VK 21-040050-E0 VKL | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214050E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0102
107 | 73515-2140906 | Otopná tělesa Radik VK 21-040090-60 VK | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2140906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01851
108 | 73515-214090E | Otopná tělesa Radik VK 21-040090-E0 VKL | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214090E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01851
109 | 73515-2141006 | Otopná tělesa Radik VK 21-040100-60 VK | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2141006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057
110 | 73515-214100E | Otopná tělesa Radik VK 21-040100-E0 VKL | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214100E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057
111 | 73515-2141106 | Otopná tělesa Radik VK 21-040110-60 VK | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2141106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263
112 | 73515-214110E | Otopná tělesa Radik VK 21-040110-E0 VKL | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214110E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02263
113 | 73515-2141206 | Otopná tělesa Radik VK 21-040120-60 VK | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2141206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02468
114 | 73515-214120E | Otopná tělesa Radik VK 21-040120 VKL | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-214120E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02468
115 | 73515-215060E | Otopná tělesa Radik VK 21-050060-E0 VKL | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-215060E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01532
116 | 73515-2151006 | Otopná tělesa Radik VK 21-050100-60 VK | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2151006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02553
117 | 73515-215100E | Otopná tělesa Radik VK 21-050100-E0 VKL | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-215100E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02553
118 | 73515-2151106 | Otopná tělesa Radik VK 21-050110-60 VK | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2151106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02808
119 | 73515-215110E | Otopná tělesa Radik VK 21-050110-E0 VKL | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-215110E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02808
120 | 73515-2160906 | Otopná tělesa Radik VK 21-060090-60 VK | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2160906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02745
121 | 73515-216090E | Otopná tělesa Radik VK 21-060090-E0 VKL | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-216090E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02745
122 | 73515-2241006 | Otopná tělesa Radik VK 22-040100-60 VK | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2241006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02437
123 | 73515-2241106 | Otopná tělesa Radik VK 22-040110-60 VK | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2241106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02681
124 | 73515-224110e | Otopná tělesa Radik VK 22-040110-E0 VKL | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-224110e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02681
125 | 73515-2241206 | Otopná tělesa Radik VK 22-040120-60 VK | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2241206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02924
126 | 73515-224120E | Otopná tělesa Radik VK 22-040120-E0 VKL | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-224120E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02924
127 | 73515-2250906 | Otopná tělesa Radik VK 22-050090-60 VK | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2250906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0273
128 | 73515-2251006 | Otopná tělesa Radik VK 22-050100-60 VK | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2251006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03033
129 | 73515-225100E | Otopná tělesa Radik VK 22-050100-E0 VKL | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-225100E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03033
130 | 73515-2251106 | Otopná tělesa Radik VK 22-050110-60 VK | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2251106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03336
131 | 73515-225110E | Otopná tělesa Radik VK 22-050110-E0 VKL | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-225110E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03336
132 | 73515-225120E | Otopná tělesa Radik VK 22-050120-E0 VKL | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-225120E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364
133 | 73515-2260706 | Otopná tělesa Radik VK 22-060070-60 VK | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2260706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02541
134 | 73515-2260806 | Otopná tělesa Radik VK 22-060080-60 VK | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-2260806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02904
135 | 73515-226120E | Otopná tělesa Radik VK 22-060120-E0 VKL | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73515-226120E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04356
136 | 73516-KMM07045 | Otop. tělesa Koralux Linear MAX KLMM 0700.0450, spodní středové připojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73516-KMM07045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058
137 | 73516-KMM18060 | Otop. tělesa Koralux Linear MAX KLMM 1820.0600, spodní středové připojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73516-KMM18060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196
138 | 73516-KMM18075 | Otop. tělesa Koralux Linear MAX KLMM 1820.0750, spodní středové připojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 73516-KMM18075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
139 | 99873-5102.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa | t | 2.5022 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 99873-5102.R00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
140 | 783 12-2210.R | Nátěr syntetický OK 'A' 1x + 2x email | m2 | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 783 12-2210.R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
141 | 783 42-4240.R0 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 783 42-4240.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
142 | 783 42-4740.R0 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 1459 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 783 42-4740.R0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
143 | 783 42-4740.R1 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 45 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 783 42-4740.R1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 800 | Doplňkové konstrukce | [5 empty] | 1
144 | 80012x | Demontáže stávajícího zařízení, doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 80012x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 800111 | Uložení potrubí, zámečnické konstrukce, zednické výpomoci | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 800111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 800 Doplňkové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě uvedení typu výrobku se jedná pouze o uvažovaný standard nikoliv požadavek na konkrétního výrobce nebo výrobek