Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace a minimální technické požadavky“

č á s t  5.

Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

podlimitní veřejné zakázky

„Testy Elisa“

s uvedením kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

Platí, že pokud je  ve výzvě, v  zadávací dokumentaci či v jiné  textové příloze k této VZ uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při utváření nabídky použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané touto specifikací.

Je-li v této dokumentaci definován konkrétní číselný údaj nebo číselné rozmezí hodnot nebo konkrétní výrobek (nebo technologie) a v technické specifikaci není uvedeno výslovně jinak, má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Testy musejí být plně kompatibilní s přístrojem ELISA reader-Sunrise TECAN (vlnové délky: 405, 450, 492 nebo 620 nm)

ELISA soupravy musí obsahovat kalibrátory, kontroly a analytický certifikát.

Při dodávce musí být zajištěno dodržení chladového řetězce.

Přílohou cenové nabídky musí být návod k použití v českém, nebo anglickém jazyce.

Animální  testy (4 kity od každého typu):

Adiponectin Mouse:      			detekční limit / citlivost 0.079 ng/ml

Adipocyte – fabp- mouse			detekční limit / citlivost 0.23 ng/ml

hs CRP Mouse  				detekční limit / citlivost 2.5 ng/ml

Fibroblast Growth Factor 21  mouse/rat: 	detekční limit / citlivost 18.4 pg/ml

Animální  testy (2 kity):

Interleukin-6 Mouse                                      detekční limit/ citlivost  6.5 pg/ml

Humánní testy (5 kitů od každého typu):

Adipocyte – fabp- human  :			detekční limit / citlivost 0.05 ng/ml

Adiponectin Human :     			detekční limit / citlivost  3.125 – 200 ng/ml

Adiponectin HMW Human :     		detekční limit / citlivost 0.47 ng/ml

Apolipoprotein D Human :        	   	detekční limit / citlivost 0.086 ng/ml

C – peptide Human :			            detekční limit / citlivost  0.01 pmol/ml

CRP Human:				            detekční limit / citlivost 1 μg/ml

hs CRP Human :				detekční limit / citlivost 0.02 μg/ml

Fibroblast Growth Factor 21 Human: 	detekční limit / citlivost 7 pg/ml

Interleukin-6 Human: 			detekční limit / citlivost 0.92 pg/ml

Leptin Human, Clinical Range: 		detekční limit / citlivost 0.2 ng/ml

Leptin Receptor Human : 			detekční limit / citlivost  0.4 ng/ml

Omentin-1 Human: 			            detekční limit / citlivost 0.5 ng/ml

Resistin Human:				detekční limit / citlivost  0.012 ng/ml

Zinc-Alpha-2-Glycoprotein Human: 	detekční limit / citlivost  0.673 ng/ml

Visfatin (NAMPT) Human: 		            detekční limit / citlivost  30 pg/ml

Vaspin Human: 				detekční limit / citlivost  0.01 ng/ml