Specifikace a minimální technické požadavky

- část č. 3 zadávací dokumentace

„Destilační jednotka“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také „VZ“) jejímž předmětem je dodávka zboží

Veřejná zakázka je zadávaná postupem analogickým k postupu jednacího řízení bez uveřejnění analogicky na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) pod zn. VZ 71/2014

Specifikace a minimální technické požadavky jsou jako část č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace a analogicky v souladu s ustanovením § 45 a § 46 ZVZ a zadávací dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace a minimální technické požadavky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených ve Specifikaci a minimálních technických požadavcích vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto dokumentu vymezil charakteristiky a své požadavky na dodávku.

Technická specifikace pro KjelMaster K-375

- splňuje nejvyšší nároky na použitelnost pro potenciometrické a kolorimetrické titrace

- nabízí úsporné rozměry (šxdxh)	458 x 670 x 431 mm

- jednoduchou manipulovatelnost 	váha 32 kg

- obrazovka		 		8.4“ barevný, dotykový

- paměť			 		>100’000 výsledků

- minimalní objem titrátoru		2 μl / step

- pumpy					NaOH, H3BO3, H2O

- volitelný parní výstup			30 – 100 %

- měřící rozsah 				0.1 – 200 mg N

- reproducibility (RSD)			<1 %

- recovery 				>99.5 % (1 – 200 mg N)

- RS232 porty 				2

- USB porty 				3

- LAN porty 				1

- bezpečnostní sensory 			3

- napájení 				220 – 240 V ± 10 %

- frekvence 				50/60 Hz

- příkon 					2400 W

- spotřeba destilované vody		0.7 L/min při 10 °C; 2.5 L/min při 30 °C

- rozsah provozních teplot 		5 – 40 °C, max 80 % relative humidity