# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

# Počet stran: 2

Specifikace a minimální technické požadavky zadavatele

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „CEITEC – Laboratorní mikroskop III“, určený k vybavení do laboratoře výzkumné skupiny RG-7-2 Molekulární bakteriologie.

### Název přístroje:  Laboratorní mikroskop

Manuální laboratorní mikroskop s procházejícím světlem

•	kovový stabilní stativ

•	3 krokové ostření (hrubé, střední, jemné)  s nastavitelným krokem

•	požadujeme tyto objektivy - planachromatické - 10x (suchý), 40x (suchý), 100x (olej),

všechny objektivy s co největší numerickou aperturou

•	fázový kontrast u objektivu 40x

univerzální otočný kondenzor pro světlé pole, tmavé pole a fázový kontrast

•	okuláry 10x  s  možností dioptrické korekce

- nakláněcí tubus těla mikroskopu

•	C-adaptér pro uchycení digitální kamery s možností výstupu  100/100

•	otěru odolný ergonomický stolek

•	držák vzorků pro podložní sklíčka

•	stolek s mechanickým posuvem

•	Kondenzor s  aperturní clonou

•	osvětlení LED v procházejícím světle

- stop pozice proti najetí objektivu do sklíčka

•	příprava na možnost rozšíření o fluorescenci

•	imerzní olej