Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

„Specifikace předmětu plnění“

č á s t   6.   Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

veřejné zakázky malého rozsahu

„Centrifuga“

s uvedením minimálních parametrů požadovaných zadavatelem

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Laboratorní stolní nechlazená odstředivka

Technické požadavky:

- pojistka proti předčasnému otevření víka

- pojistka proti  nechtěnému  zapnutí bez řádného uzavření víka

- nastavitelné otáčky: minimální rozpětí 1000-12000 ot./min (krok po 100 ot.)

- nastavitelný čas: 1-15 min (krok po 1 min)

- rozměry (v x h x š): max. 200 mm x max. 270 mm x max. 230 mm

- tichý chod (i při nejvyšších otáčkách)

- napájení 230 V / 50-60 Hz

- životnost minimálně 5 let

- okamžitý servis s možností zapůjčení náhradního přístroje

Požadujeme:

- dodávku 2 výměnných rotorů včetně příp. příslušenství (adaptérů) pro:

zkumavky (typ eppendorf): minimálně 6x1,5/2 ml

skleněné mikrokapiláry na stanovení hematokritu